ZP-2380-538-22/3662/2011						Katowice, dn. 21.10.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont elewacji i dachów oraz termomodernizacja zespołu magazynowego B-1 – Budynki nr 22, 23, 24 na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Pytania z dnia 14.10.2011 r.

Pyt. 1	„Ze względu na fakt, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych urządzeń, których użycie jest konieczne przy realizacji umowy, prosimy o wyrażenie zgody na udzielenie gwarancji na urządzenia równej okresowi, na jaki gwarancji udzielają producenci przedmiotowych urządzeń. W związku z powyższym proponujemy uzupełnić § 6 projektu umowy o następujący zapis: "Na zastosowane przy realizacji przedmiotu nin. Umowy urządzenia i materiały Wykonawca udziela gwarancji równej gwarancji udzielonej przez Producenta”.

Odp. 1	Przedmiotowe zamówienie obejmuje standardowe roboty budowlane, Zamawiający nie przewiduje dostawy i montażu urządzeń specjalistycznych. Dla większości materiałów budowlanych koniecznych do realizacji zamówienia, producenci udzielają gwarancji 5-cio letniej lub dłuższej. W związku z tym nie wyrażamy zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu do projektu umowy.

Pyt. 2	„Ze względu na trudne do przewidzenia zmiany owiązującego prawa, prosimy o wprowadzenie zapisu umożliwiającego zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT”.

Odp. 2	Zamawiający w projekcie umowy w § 4 dodaje ust. 8 o następującym brzmieniu ”W przypadku wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zawierającej zmianę stawek podatku VAT Wykonawcy przysługuje zmiana wynagrodzenia wyłącznie za niezrealizowana część umowy przy czym ceny netto poszczególnych elementów umowy pozostają bez zmian. Zmiana wymaga formy aneksu do umowy”

Pyt. 3	„Prosimy o doprecyzowanie §10 pkt 8 umowy, poprzez wprowadzenie możliwości odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, jeśli okres wstrzymania prac przekroczy 6 miesięcy. Koszty stróżowania obiektu w okresie wstrzymania prac ponosi Zamawiający”.

Odp. 3	Obiekt znajduje się na terenie objętym całodobową ochroną. W związku z tym nie ma potrzeby stróżowania obiektu i wprowadzania proponowanych zmian do umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż wyznacza termin przeprowadzenia wizji lokalnej na dzień 24.10.2011 r. o godzinie 1300. Wszyscy Wykonawcy chcący wziąć udział w wizji lokalnej muszą stawić się o wskazanej godzinie przed wejściem na teren OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17

Mając na uwadze, iż powyższe może spowodować konieczność dokonania zmian w przygotowanych ofertach, oraz z wpływem dużej ilości pytań do niniejszego postępowania na które nie zostały zamieszczone jeszcze odpowiedzi, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy przesuwa termin składania ofert na dzień 08.11.2011 r. na godzinę 1300 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.11.2011 r. o godzinie 1330

Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 08.11.2011 r. do godziny 1300 zgodnie z zapisami w punkcie VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 08.11.2011 r. o godzinie 1300 znajdzie się na koncie Zamawiającego. Natomiast, jeżeli wadium zostało już złożone w formie innej niż pieniądzu, w kasie Komendy Wojewódzkiej Policji należy złożyć aneks do gwarancji zmieniający okres jej ważności.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego