ZP-2380-468-88/3851/2011			                		Katowice, dn. 28.10.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Kompleksowy remont i przebudowa budynku warsztatowo - garażowego nr 3 i 3a na terenie OPP KWP Katowice przy ul. Koszarowej 17”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły pytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaje treść zapytań z odpowiedziami.

pytanie 1:	 W odpowiedziach z dnia 21.10.2011r. na pyt.23 i 24 (Garaż 3a) Zamawiający wyjaśnia , iż montaż opraw kanałowych 6 szt. ująć w dodatkowej pozycji jako kalkulacja własna.  Natomiast  w odpowiedzi na pytania nr 4 i 39 Zamawiający wyjaśnia, iż w pozycji 25 przedmiaru należy wycenić 114 sztuk opraw bez modułów awaryjnych w tym 6 szt. opraw kanałowych. Ponieważ odpowiedzi na powyższe pytania wzajemnie się wykluczają prosimy o jednoznaczne i ostateczne udzielenie wyjaśnienia , które z odpowiedzi jest właściwa.

Odpowiedź:	W pozycji nr 25 należy ująć 108 szt. opraw , a 6 szt. opraw kanałowych należy wycenić jako kalkulację własną

pytanie 2:	W odpowiedziach z dnia 21.10.2011r. na pyt.21 (Garaż 3a) Zamawiający wyjaśnia, iż montaż zestawu remontowego należy ująć w pozycji 12 przedmiaru. Natomiast w odpowiedzi na pyt.37 zamawiający wyjaśnia, iż zestaw remontowy należy ująć dodając dodatkową pozycję jako kalkulacja własna. Powyższe odpowiedzi wzajemnie się wykluczają , a ponadto jeśli ująć w pozycji 12 to czy zwiększać obmiar na 2 szt. tej pozycji bo ta pozycja dotyczy również montażu transformatora separującego (lp. 3 na str. 18 zestawienia materiałów) zgodnie z odpowiedzią na pyt .nr 6.Naszym zdaniem pozycja 12 przedmiaru powinna zawierać montaż transformatora separującego a jako dodatkowa pozycja z kalkulacji własnej zestaw remontowy. Prosimy o jednoznaczne i ostateczne udzielenie wyjaśnienia.

odpowiedź:	Tak- w pozycji 12 obmiaru jest montaż transformatora separującego, a jako pozycja dodatkowa   – montaż zestawu remontowego

pytanie 3:	W odpowiedziach z dnia 21.10.2011r. na pyt. nr 38 (Garaż 3a) Zamawiający wyjaśnia, iż w pozycji nr 28 przedmiaru nie wyceniać .Natomiast zgodnie z odpowiedzią na pyt nr 11 pozycji wycenić przewód YDY 3x4 mm2 w ilości 500m .Ponieważ obie odpowiedzi się wzajemnie wykluczają prosimy o jednoznaczną odpowiedź. Naszym zdaniem powinno być w pozycji nr 28 500m przewodu YDY 3x4 mm2

odpowiedź:	Odpowiedzi na pytania 38 i 11 się nie wykluczają – gdyż pyt. 38 dotyczy budynku garażowego 3a, a pytanie 11 budynku warsztatowego nr 3- wyjaśnienia są prawidłowe.

pytanie 4:	Odpowiedź na pytanie nr 35 z dnia 21.10.2011r. jest w ogóle nie na temat , gdyż oferent nie  pytał o koryta kablowe tylko o montaż systemu mocowań do koryt, których brak w przedmiarze. Pragniemy zauważyć iż Katalogi Nakładów Rzeczowych pozycji nr 8 przedmiaru nie przewidują nakładów na robociznę , materiał i sprzęt dla systemu mocować, przewidują owszem ale tylko montaż koryt do gotowego podłoża/konstrukcji. Dlatego prosimy o ponowną analizę pytania i uzupełnienie przedmiaru robót o prace związane z wykonaniem systemu zawieszeń do koryt kablowych(dodatkowe pozycje zwierające podstawę wyceny, opis prac , jednostkę ,obmiar)

odpowiedź:	Należy traktować montaż koryt kablowych jako montaż do gotowego podłoża.

pytanie 5:	Przedmiar: Garaże -Roboty budowlane – Pozycja 49. W poz. 49 wypisano pozycje w których zamieszczona jest praca rusztowania  czy należy zastąpić podaną jedną m-g na łączną sumą m-g z tych pozycji czy też otrzymany wynik przeliczyć przez tą jedną m-g.

Odpowiedź:	Podana w przedmiarze jednostka obmiaru 1 m-g odnosi się do każdej jednostki czasu pracy rusztowań wyliczonej na podstawie metody z KNR 0202 rozdział 16 dla podanych pozycji tj.: 2, 9, 22, 31, 32, 44, 48. Zatem ilość jednostek czasu pracy rusztowań w poz 49 jest sumą m-g wyliczonych dla każdej z w/w pozycji.

Wyk w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego