ZP-2380-625-63/2011						  								Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr ......do umowy     Formularz cenowy wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2:

| Lp. | Obiekt | Ilość przewodów kominowych wentylacyjnych | Cena brutto za 1 przegląd |  | Wartość brutto przeglądu przewodów kominowych wentylacyjnych (kolumna 3x4) |  | Ilość podłączeń |  | Cena jednostkowa sprawdzenia podłączenia |  | Wartość brutto za sprawdzenie podłączenia (kolumna 9x10) |  | Wartość brutto za dany obiekt (kolumna 5 +11 ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
|  | Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Bielsku-Białej ul. Zwierzyniecka 9 43-300 Bielsko-Biała | 212 |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |

Usługę kominiarską w pełnym zakresie należy wykonać zgodnie z:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U.Nr. 12 poz. 1138 z dnia 11 lipca 2003 r. Rozdział 7.

-czyszczenie przewodów  kominowych wentylacyjnych  : jeden raz w roku.

Kontrola roczna odbywa się na podstawie  Art. 62  1. C  Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.sierpnia 1994r z późniejszymi zmianami):

- okresowa kontrola  przewodów kominowych polegająca  na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności przewodów kominowych wentylacyjnych: jeden raz w roku

Kontrolę przewodów kominowych przeprowadza przynajmniej dwuosobowy zespół pod kierunkiem osoby uprawnionej - mistrza kominiarskiego.

Kontroli podlegają wszystkie przewody kominowe obiektu:

- wentylacyjne.

Zakres badania technicznego -kontroli przewodów kominowych,  powinien obejmować:

1)  badanie drożności przewodów kominowych i usunięcie zalegających zanieczyszczeń

2)  badanie prawidłowości podłączeń w tym

- ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych) podłączonych do jednego przewodu kominowego.

- stan techniczny drzwiczek rewizyjnych

- stan techniczny łączników, rur zapiecowych

- prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej)

- czy jest zapewniony dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza w lokalu

- czy w lokalu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy w przypadku gdy istnieją paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te  funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej.

3)  badanie prawidłowości ciągu kominowego

4)  badanie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym

- głowic kominowych

- ścian kominowych nad dachem i na strychu

- nasad kominowych

- prawidłowości wylotów przewodów

5)  badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego:

- włazów, drabin, ankrów itp.

- ław kominiarskich

6)  badanie szczelności przewodów kominowych

7)  ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Po wykonaniu przeglądu - kontroli przewodów kominowych należy wypełnić Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych.

| Lp. | Obiekt | Ilość przewodów kominowych |  | Ilość podłączeń |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wentylacyjne | spalinowe |  |
| 1. | Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Bielsku-Białej ul. Zwierzyniecka 9 43-300 Bielsko-Biała | 212 | 0 | 186 |