ZP-2380-538-22/3900/2011						Katowice, dn. 03.11.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont elewacji i dachów oraz termomodernizacja zespołu magazynowego B-1 – Budynki nr 22, 23, 24 na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły pytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Pytania z dnia 02.11.2011 r.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1. Przytoczona w pytaniu nr 1 odpowiedź była udzielona w związku z zapytaniem:
"Prosimy o wyjaśnienie jaki tynk należy zastosować do ocieplenia elewacji ponieważ występują rozbieżności w specyfikacji technicznej gdzie jest podany tynk mineralny malowany farbą krzemianową, natomiast w przedmiarach robót występuje tynk mineralny – akrylowy. Ponadto w przedmiarach robót nie pokrywają się ilości tynków elewacyjnych z ilościami malowania tych tynków." - była więc na temat i wyczerpująca. Wobec tego zarzut, że Zamawiający nie odpowiada na pytanie, którego nie zadano, jest bezpodstawny. Tynk barwiony w masie nie wymaga dodatkowego malowania - jest zatem oczywiste, że w związku z udzieloną odpowiedzią: "Należy przyjąć tynk akrylowy barwiony w masie o fakturze baranek i uziarnieniu 1,5-2,0mm. Ilości tynków do wykonania przyjąć zgodnie z podanymi w przedmiarach", wszystkie pozycje przedmiaru (w tym również poz. 29) obejmujące malowanie tynków zostają wyeliminowane i nie należy ich wyceniać.

Ad. 2. W poz. 28 przedmiaru "Termomodernizacja budynków" należy wycenić tynk akrylowy barwiony w masie o fakturze baranek i uziarnieniu 1,5-2,0mm.

Ad. 3. Przedmiar uzupełniający "TERMOMODERNIZACYJA BUDYNKÓW – ANEKS " został dołączony do SIWZ w związku ze stwierdzonymi zakresami robót do wykonania, które nie zostały ujęte w przedmiarze podstawowym. Wszystkie pozycje tego przedmiaru należy wycenić odrębnie - niezależnie od przedmiaru podstawowego, który pozostaje bez zmian. Z wyjątkiem w/w malowania tynków, kosztorys ofertowy winien obejmować wszystkie pozycje przedmiaru podstawowego i uzupełniającego - bez ich łączenia i "dopasowywania".

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego