ZP-2380-613-110/3910/2011						Katowice, dn. 03.11.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Poprawa gospodarki cieplnej w KPP Myszków: modernizacja kotłowni w technice kondensacyjnej oraz modernizacja wodnej instalacji grzewczej”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Pytanie z dnia 26.10.2011 r.

Pyt. 1	„W związku z przetargiem prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie pozycji A1 30, z zestawienia materiałów (str.13, pkt 7.1 w Opisie Technicznym) o następującej treści: 2 czujniki gazex + centralka. Czy Zamawiający rozumie przez to kompletny system detekcji gazu Gazex. Prosimy o podanie szczegółowych informacji odnośnie wymaganych parametrów systemu detekcji gazu przewidzianego do instalacji.”

Odp. 1	Należy zamontować materiał z demontażu z pomieszczenia obecnej kotłowni.

Pytania z dnia 31.10.2011 r.

Pyt. 1	„Po przeanalizowaniu pisma z dnia 27.10.2011 wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert w celu wyjaśnienia następujących kwestii:

- - wymagania odnośnie wkładu kominowego wykraczają poza wymagania projektowe.”

- Odp. 1	Zamawiający, tj. KWP Katowice, jako inwestor zadania wprowadza rozwiązania podane w odpowiedzi z dnia 27.10.2011 na pytanie nr 1, co należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Pyt. 2	„(…) - Projektant w rozmowie z dnia 31.10.211 oświadczył, że na ocieplenie przewodu powietrzno – spalinowego nie wyraził zgody.”

Odp. 2	Zamawiający nie ma wiedzy co do wypowiedzi projektanta w tym zakresie. Zamawiający, tj. KWP Katowice, jako inwestor zadania wprowadza rozwiązania podane w odpowiedzi z dnia 27.10.2011 na pytanie nr 1, co należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

- Pyt. 3	„(…) - Automatyka wymagana w dodatkowym przedmiarze nie jest zgodna z wymaganiami projektowymi.”

Odp. 1	Zamawiający, tj. KWP Katowice, jako inwestor zadania wprowadza rozwiązania podane w dniu 27.10.2011 w przedmiarze „Automatyka i regulacja instalacji wewnętrznej”, co należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Wyk w 1 egz.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego