Załącznik nr 2 do SIWZ

Przedmiot przetargu:

wymagania techniczno - funkcjonalnymi dla Celi diamentowej do badań próbek metodą transmisyjną FTIR

Producent / Firma:	Typ aparatu:

Wersja konstrukcji z roku:	Rok produkcji:

| Lp. | Parametry | Tak / Nie | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cela diamentowa do badań próbek metodą transmisyjną FTIR : - kompatybilna z modelem FTIR 8400 firmy Shimadzu; - z kondensatorem wiązki promieniowania; - z oknem diamentowym typu Flat; - z przesłoną rozmiaru 1,5 mm; - o wymiarach 3”x 2”x 9/16” (76,2 x 25,4 x 14,3 mm). |  |  |
| 2. | Gwarancja minimum 12 miesięcy (nie krótsza niż gwarancja producenta) |  |  |