Katowice dnia 23.11.2011 r.

ZP-2380-777-119/4321/11

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia  21.11.2011r.

Pytanie nr 1

Prosimy o odpowiedź dotyczącą opisu pompy turbomolekularnej detektora masowego. Obecny zapis nie precyzuje wydajności układu pompowania  turbomolekularnego i stwarza możliwość zaproponowania niskowydajnego układu, mogącego uniemożliwić osiągnięcie odpowiedniej czułości dla Państwa zadań. Standardową minimalną wydajnością systemu  turbomolekularnegodla detektorów wysokiej klasy jest 250 l/sek dla He, w związku z czym, czy należy rozumieć, że przynajmniej taką wartość, 250 l/sek dla He, system pompowania musi zapewnić ?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wymaga zastosowania układu pompy turbomolekularnej gwarantującej możliwość osiągnięcia wymaganej czułości dla detektorów wysokiej klasy.

Pytanie nr 2

Prosimy o odpowiedź dotyczącą oczekiwanej przez Państwa szybkości skanowania mas detektora MS, oraz szybkości zbierania danych przez detektora MS i ECD. Od tych parametrów zależy szybkość wykonania analizy oraz kształt pików co ma wpływ na jakość wyników. Odpowiedniej klasy dla Państwa potrzeb detektor odznaczają się szybkością skanowania mas powyżej 13000 amu/sek i częstotliwością zbierania danych 100 Hz, zaś dla detektora ECD minimalna taka wartość wynosi 150 Hz. Czy oferenci mają rozumieć, że co najmniej takie parametry opisany system musi spełniać ?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wymaga zastosowania takich szybkości skanowania mas detektora MS oraz zbierania danych przez detektor MS i ECD, które zagwarantują najwyższą jakość wyników z uwzględnieniem odpowiedniej szybkości analiz i jakości uzyskiwanych pików.

Pytanie nr 3

Prosimy o odpowiedź dotyczącą możliwości zbierania danych w trybie SIM określającą liczbę jednocześnie rejestrowanych jonów określoną przez liczbę kanałów i grup jonów w każdym kanale. Nowoczesne aparaty, mające na względzie bardzo zróżnicowane próbki, posiadają możliwość rejestracji w 64 kanałach z możliwością oznaczenia 128 grup w każdym kanale. Czy oferenci mają rozumieć, że co najmniej takie parametry opisany system musi spełniać ?

Odpowiedź nr 3

- Zamawiający wymaga zastosowania jak najlepszych parametrów zbierania danych w trybie SIM z gwarancją możliwości rejestracji w maksymalnej, dostępnej liczbie kanałów przy optymalnej liczbie grup rejestracji w każdym kanale.

Wyk. w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej www.slaska.policja.gov.pl