Katowice dnia 25.11.2011 r.

ZP-2380-777-119/6360/11

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 24.11.2011r.

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowany aparat GCMS z pełną chemiczną jonizacją ( z źródłem  EI/PCI/NCI) musi posiadać możliwość pracy z dwoma filamentami w źródle jonów w każdym z trzech wymienionych trybów ( w pracy ze źródłem EI/PCI/NCI).

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wymaga aby zaoferowany aparat GC/MS z pełną chemiczną jonizacją ( z źródłem EI/PCI/NCI) musiał posiadać możliwość pracy z dwoma filamentami w źródle jonów w trybie pracy ze źródłem EI lub PCI lub NCI.

Wyk. w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej www.slaska.policja.gov.pl