5/ZP/2011

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

REGON: 270-208-292            NIP – 634-013-79-13

PROWADZĄCY SPRAWĘ:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI  W  MIKOŁOWIE

UL. RYMERA 1    43-190  MIKOŁÓW

## TEL. 0-32  73-77-341              FAX 0-32    73-77-244

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

I.  Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonanie usługi okresowej kontroli przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w obiektach administrowanych przez KPP Mikołów tj:

- budynek KPP Mikołów, ul, Rymera 1 w Mikołowie,

- budynek KP Łaziska Górne, ul. Dworcowa 3 w Łaziskach Górnych

- budynek KP Orzesze, ul. Matejki 1 w Orzeszu

Kontrolę przewodów kominowych przeprowadza przynajmniej dwuosobowy zespół pod kierunkiem osoby uprawnionej - mistrza kominiarskiego.

Kontroli podlegają wszystkie przewody kominowe obiektów:

- spalinowe

- wentylacyjne.

Zakres badania technicznego -kontroli przewodów kominowych,  powinien obejmować:

1)  badanie drożności przewodów kominowych i usunięcie zalegających zanieczyszczeń

2)  badanie prawidłowości podłączeń w tym

- ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych) podłączonych do jednego przewodu kominowego.

- stan techniczny drzwiczek rewizyjnych

- stan techniczny łączników, rur zapiecowych

- prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej)

- czy jest zapewniony dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza w lokalu

- czy w budynkach istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy w przypadku gdy istnieją paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te  funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej.

3) badanie prawidłowości ciągu kominowego

4)  badanie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym

- głowic kominowych

- ścian kominowych nad dachem i na strychu

- nasad kominowych

- prawidłowości wylotów przewodów

5)  badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego:

- włazów, drabin, ankrów itp.

- ław kominiarskich

6)  badanie szczelności przewodów kominowych

7)  ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa pracowników

Po wykonaniu przeglądu - kontroli przewodów kominowych należy wypełnić Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych.

Realizacja zamówienia odbywać się będzie  jednorazowo.

KOD CPV 90915000-4

II. Opis części zamówienia, jeśli zamawiający dopuszcza składanie ofert  częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

III. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa w art.67

ust.1 pkt 6 i 7 PZP.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

V. Termin wykonania zamówienia.     Do 27.02.2012 r.  od dnia zawarcia umowy

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać oby zdolnesię Wykonawcy którzy spełniają warunki     określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych a w szczególności:

1.1 Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. - osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadają uprawnienia do świadczenia usług kominiarskich zgodnie z art. 62 ust. 6 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane.

- Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga ponadto wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na     podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust.1-2 ustawy. Oferta wykonawcy, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ zostanie odrzucona zgodnie z art.89 ustawy PZP.

Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w punkcie VII SIWZ

1. Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony odpowiednio nie wcześniej niż  6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie określonych w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym terminie.

2. W przypadku spółek prawa handlowego zmiany w składzie zarządu są skuteczne z chwilą podjęcia uchwały przez odpowiedni organ. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od dokonania odpowiedniego wpisu w KRS. Wystarczającym będzie, że wykonawca dołączy do oferty uchwałę o zmianie zarządu jak również przedłożenie informacji z KRK dotyczącej urzędującego na tej podstawie członka zarządu. Brak informacji z KRK dotyczącej osoby figurującej w KRS, ale faktycznie nie będącej członkiem zarządu co wynikać będzie z uchwały nie będzie miało negatywnych skutków dla wykonawcy. Powyższe ma odzwierciedlenie w wyroku Zespołu Arbitrów z 22 marca 2005r. sygn. akt UZP/ZO/0-478/05.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP -  Załączniku nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP – Załącznik nr 5 do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - Załącznik Nr 4 do SIWZ

4).Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane    uprawnienia do świadczenia usług kominiarskich zgodnie z art. 62 ust. 6 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane – Załącznik nr 1 do SIWZ

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy

będą przekazywać pisemnie.

2.Oświadczenia, wnioski ,zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą telefaksu

nr 032  73-77-244  uważa się za złożone w terminie, jeżeli treść dotarła do adresata  przed

upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

UWAGA:

Informuje się wszystkich wykonawców, że pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze strony internetowej i poinformowanie o powyższym zamawiającego nie stanowi podstawy do przesyłanie wyjaśnień, odpowiedzi indywidualnie tym wykonawcom. Zgodnie z art. 38 ust. 2 PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. Natomiast sytuacja kiedy zamawiający przekazuje SIWZ wykonawcom uregulowano w art. 42 ust. 2 PZP.

IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z oferentami w zakresie określenia

przedmiotu zamówienia oraz SIWZ jest - mgr Aleksandra SZOLC  - tel. 032  73-77-341 lub    502-469-675

X. Termin związania ofertą.

Oferent związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni.  Bieg terminu  związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga  wniesienia  wadium.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1.

2. Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane

przez osobę podpisującą ofertę.

3. Wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane  przez

osoby uprawnione.

4. Oferenci winni przedstawić oferty zgodnie z wymogami SIWZ.

5. Zamawiający udzieli wszystkim odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzonym

postępowaniem zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy P Z P.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert

Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentu art. 38 ust. 4.

7. Zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy wszystkie oferty składane w sprawie zamówienia

publicznego są jawne.

XIII. Miejsce oraz termin składania ofert.

- Ofertę należy złożyć w  Komendzie  Powiatowej Policji w Mikołowie  ul. Rymera 1 ,                w Sekretariacie Komendanta  I piętro pok. 116, w nieprzekraczalnym terminie do 05.01.2012r. do godz. 9 00 . Oferta ma być złożona w zaklejonej, opieczętowanej kopercie w miejscach uniemożliwiających jej otwarcie, zaadresowanej  na  Zamawiającego oraz oznaczona:

Zamawiający:    Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19  ;   40 – 038 Katowice

Prowadzący  Sprawę:     Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

ul. Rymera 1  ;    43-190   Mikołów

USŁUGI KOMINIARSKIE DLA KPP MIKOŁÓW  ORAZ PODLEGŁYCH KOMISARIATÓW

NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM OFERT

- Wszystkie oferty otrzymane po podanym powyżej terminie zostaną zwrócone oferentom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

- Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę art. 84 ust. 1 PZP.

- Otwarcie ofert nastąpi w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie  ul. Rymera 1

w dniu   05.01.2012r.  o  godz. 9 30.

XIV. Opis sposobu obliczania ceny.

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem  nr 1

do niniejszej specyfikacji.

- Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie będzie podlegała zmianie przez cały okres umowy.  Do obliczenia ceny w złotych polskich będzie brana pod uwagę  końcowa kwota brutto za usługę.

- Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

- cena bez podatku VAT (netto)

-  należny podatek VAT ( procentowo )

-  cena łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto )

- Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie ( do drugiego miejsca po przecinku ). Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za błąd co do formy oferty i nie będzie skutkował jej odrzuceniem.

- Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto ( łącznie z należnym podatkiem VAT ) całości zamówienia.

Każda pozycja w Załączniku nr 1 musi być wypełniona.

XV.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Kryteria i wagi

Cena oferty -  100 %

2. Ocena ofert

Cena oferty na część - 100  %

najniższa oferowana cena oferty brutto  z ważnych ofert

## Ilość pkt =         	    cena brutto badanej oferty          		        x 100 pkt.

Cena najniższa z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punktów tj.100. Pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.

UWAGA: Zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa Zamówień Publicznych “Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia

towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy.

- Termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Okres obowiązywania umowy -  do 27 luty 2012 roku.

- Przyjęcie do wykonania usługi przeglądu kominiarskiego w KPP Mikołów oraz w podległych Komisariatach

4. Nie dopuszcza się dokonania cesji zobowiązań.

XVII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej  przysługujących wykonawcy.

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

KOMENDANT POWIATOWY  POLICJI

w  MIKOŁOWIE

................................................

podinsp. mgr Jacek FIRLA