ZP-2310-55-119/2462/2007						Katowice, dnia 25.07.2007r.

rozesłano wg rozdzielnika

Dot.: prowadzonego postępowania na “Zmianę sposobu użytkowania i przebudowę budynku magazynowego nr 8 na terenie OPP w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 udziela następujących wyjaśnień i modyfikacji specyfikacji:

- Przedmiar nr 1 – Roboty budowlane

poz. 3.10 – Warstwa szpachlująca ubytki w posadzce – 252,99 m2

wg dokumentacji technicznej powierzchnia wynosi 262,04 m2  co powoduje zmianę obmiaru w poz. od 3.11 do 3.17. Prosimy o określenie obmiaru m2  w tych pozycjach.

Odpowiedź:

Poz. 3.10. Według opisu technicznego (str.8) powierzchnia wynosi 266,32 m2

w poz. od 3.11 do 3.17 ujęto zakres prac związanych z remontem posadzek w   pomieszczeniach. Wielkość powierzchni do remontu wynosi: 266,32-13,33= 252,99 m2, gdzie 13,33 to powierzchnia pom. 1,21 (komunikacja). Zakres prac remontowych posadzki pom. 1.21 został ujęty w rozdziale 8 przedmiaru.

- Przedmiar nr 1 – Roboty budowlane

poz. 7.5 – Nowe ścianki Lukarn z płyt GKF 12,5-225,083 m2

poz. 7.8 – Obudowa widocznych elementów więźby płytkami GKF 12,5-61,12 m2

Pozycje katalogowe narzucają ocieplenie ścianek wełną mineralna, Czy należy ująć ocieplenie, czy usunąć materiał z tej pozycji.

Odpowiedź:

Poz. 7.5 obejmuje również zgodnie z pozycją katalogową podstawy wyceny materiał “wełna mineralna” o grubości 50 mm.

W poz. 7.8 nie występuje wełna mineralna.

- Przedmiar nr 1 – Roboty budowlane

poz. 9.7 – Wymiana i remont konstrukcji dachów, rozbiórka i wykonanie nowej konstrukcji dachów – analogia 60% - 338,19  m2

Pozycja katalogowa narzuca wymianę dachówki która jest ujęta w poz. 9.8 czy należy usunąć materiał – dachówka z poz. 9.7.

Odpowiedź:

Poz. 9.7 – pozycja ta przyjęta przez analogię nie obejmuje wymiany pokrycia dachu (ujętej w poz. 9.8). Tak więc w poz. 9.7 nie należy ujmować materiału :dachówka”.

- Przedmiar nr 1 – Roboty budowlane

poz. 9.11 – Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o śr. 15 cm – 104,59 m

poz. 9.13 – Rury spustowe z blachy ocynkowanej śr. 12 cm – 58,80 m

Według opisu technicznego pkt. 2.5.11 - rury spustowe i rynny z PCV

Prosimy o określenie jednoznaczne z jakiego materiału mają być rynny i rury spustowe i przy  ewentualnej zmianie  o podanie podstawy wyceny.

Odpowiedź:

Rynny i rury spustowe, zgodnie z opisem technicznym zaprojektowano z PVC kolor szary. W związku z powyższym pozycje 9.11 i 9.13 należy wycenić według poniższej tabeli.

| Numer | Podstawa | Opis | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.11 | KNRW 202/524/2 | Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi-150-mm kolor szary - analogia | 104,69 | m |
| 9.13 | KNRW 202/531/4 | Rury spustowe z PVC, Fi-120-mm kolor szary - analogia | 58,8 | m |

- Przedmiar nr 1 – Roboty budowlane

poz. 10.1 i 10.2 – Impregnacja bio i ogniochronna elementów drewnianych – 400,00 m2

Podstawa wyceny KNR 202/9905/1 w popularnych programach kosztorysowania nie występuje prosimy o wyjaśnienie tej podstawy wyceny.

Czy można ja zmienić a jeżeli tak to prosimy o określenie na jaką.

Odpowiedź:

Przychylając się do wniosku Wykonawcy pozycje 10.1 i 10.2 należy wycenić według poniższej tabeli.

| Numer | Podstawa | Opis | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | KNR 401/615/11 (1) | Impregnacja bio- i ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków – pierwsza warstwa – analogia. | 400 | m2 |
| 10.2 | KNR 401/615/11 (1) | Impregnacja bio- i ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków – druga warstwa - analogia | 400 | m2 |

- Przedmiar nr 1 – Roboty budowlane

poz. 14.2 – Okna PCV z obróbką obrobienia .... - okno Op 2,16 m2

Brak podstawy wyceny, prosimy o jej określenie.

Odpowiedź:

Poz. 14.2 – podstawa wyceny: KNR 19/1023/7

- Przedmiar nr 4 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji

poz. 1.1 – Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna – kpl. 1

poz. 1.2 – Agregat chłodniczy A4MC100D – kpl. 1

Dokumentacja techniczna podaje producenta f. REMAK Czechy i przedstawiciela w Polsce f. Enertech z Rudy Śląskiej pod podanym nr telefonu brak kontaktu. Prosimy o określenie czy można zastosować zamiennik odnośnie ww urządzeń. A jeżeli tak to wskazanie firmy i określenie zamiennika.

Odpowiedź:

przedstawiciel firmy – dystrybutora urządzeń tel. 0692170766

- Przedmiar nr 4 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji

poz. 1.7 – Dostawa i montaż – stalowa kratka CDD 400x200 – 1 szt.

Według zestawienia materiałów zał. nr 2 powinno być 2 szt., prosimy o podanie właściwego obmiaru.

Odpowiedź:

poz. 1.7 – właściwa ilość przedmiarowa – 2 szt.

- Przedmiar nr 4 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji

poz. 1.8 – Dostawa i montaż – stalowa krastka 600x200 – 2 szt.

Według zestawienia materiałów zał. nr 2 powinno być 3 szt., prosimy o podanie właściwego obmiaru.

Odpowiedź:

poz. 1.8 – właściwa ilość przedmiarowa – 3 szt.

- Przedmiar nr 4 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji

poz. 1.9 – Dostawa i montaż – stalowa krastka 800x200 – 2 szt.

Według zestawienia materiałów zał. nr 2 powinno być 3 szt., prosimy o podanie właściwego obmiaru.

Odpowiedź:

poz. 1.9 – właściwa ilość przedmiarowa – 2 szt.

- Przedmiar nr 4 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji

poz. 3.8 – Dostawa i montaż – stalowa krastka 400x200 – 1 szt.

Według zestawienia materiałów zał. nr 2 powinno być 2 szt., prosimy o podanie właściwego obmiaru.

Odpowiedź:

poz. 3.8 – właściwa ilość przedmiarowa – 2 szt.

Ponadto w pozycjach: 3.5 do 3.10 zamiast synolu kratki wentylacyjne CDD winien być symbol CSD.

- Przedmiar nr 4 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji

poz. 3.3 – Dostawa i montaż – tłumik akustyczny RS1 – 4 szt.

Według zestawienia materiałów zał. nr 2 powinno być 5 szt., prosimy o podanie właściwego obmiaru.

Odpowiedź:

poz. 3.3 – właściwa ilość przedmiarowa – 5 szt.

- Przedmiar nr 4 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji

poz. 3.4 – Dostawa i montaż – przepustnica prostokątna - 1 szt.

Według zestawienia materiałów zał. nr 2 powinno być 4 szt., prosimy o podanie właściwego obmiaru.

Odpowiedź:

poz. 3.4 – właściwa ilość przedmiarowa – 4 szt.

- Przedmiar nr 4 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji

poz. 20.5 – Obudowa przewodów wentylacyjnych płytami GK – 32,578  m2  .

Podana podstawa wyceny narzuca ocieplenie wełną mineralna, które zostało już ujęte wcześniej, czy należy usunąć materiał wełna mineralna z tej pozycji .

Odpowiedź:

poz. 20.5 – w pozycji katalogowej podstawy wyceny nie należy ujmować materiału “wełna mineralna”

- Przedmiar nr 5 – Instalacja wod. - kan.

poz. 5.17 i 5.18 – Podstawa wyceny narzuca gr. izolacji 6 mm , czy należy zmienić materiał wg opisu tej pozycji.

Odpowiedź:

poz. 5.17, 5.18 – należy przyjąć grubość izolacji zgodnie z opisem pozycji przedmiaru.

- Przedmiar nr 6 – Instalacja C.O.

poz. 2.43 do 2.48 oraz poz. 3.7 – Podstawa wyceny narzuca odpowiednio gr izolacji 6 mm 9 mm czy należy zmienić materiał w tych pozycjach zgodnie z opisem pozycji czy zmienić podstawę wyceny  a jeżeli tak to prosimy o jej wskazanie.

Odpowiedź:

poz. 2.43 do 2.48 oraz poz. 3.7 – należy przyjąć grubość izolacji zgodnie z opisem pozycji przedmiaru.

Biorąc powyższe pod uwagę w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy zostaje przesunięty termin składania ofert na dzień 02.08.2007r. na godzinę 13.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.08.2007r. o godzinie 13.30.

Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 02.08.2007r. do godziny 13.00 zgodnie z zapisami w punkcie VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 02.08.2007r. o godzinie 13.00 znajdzie się na koncie zamawiającego. Natomiast jeżeli wadium zostało już złożone w formie innej niż pieniądzu należy w kasie KWP złożyć (punkt VI.3 siwz) aneks do gwarancji  zmieniający okres jej ważności.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

insp. Arkadiusz PAWEŁCZYK

wyk. w 1 egz. BM

-  powielono i rozesłano

zgodnie z wykazem

przekazanej specyfikacji

- umieszczono na stronie internetowej KWP

www.policja.katowice.pl