Nr sprawy: 1/P/2012					Świętochłowice, dn. 02.03.2012 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług kominiarskich na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach  wpłynęło zapytanie i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy PZP udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie z dn. 01.03.2012 r.

Pytanie nr 1.

Proszę o podanie przybliżonej ilości przewodów kominowych, w których ma się odbyć przegląd.

Odpowiedź nr 1

W budynku Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach usytuowanym przy ul. Wojska Polskiego 16c znajduje się łącznie 12 przewodów kominowych grawitacyjnych wykonanych z rur PCV, w tym 4 przewody kominowe-wentylacyjne o średnicy 75 mm, oraz 8 przewodów o średnicy 160 mm.

wyk. w 1 egz. GRz

- umieszczono na stronie internetowej www.slaska.policja.gov.pl

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

mł. insp. mgr inż. Zbigniew Blacha