ZP-2380-31-9/648/2012			               		Katowice, dnia 09.03.2012 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup materiałów techniki specjalnej z przeznaczeniem dla jednostek terenowych garnizonu śląskiego oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły pytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaje treść zapytań z odpowiedziami.

Pytania z dnia 05.03.2012r.

Pytanie nr 1:

Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuszcza wzorzec d,l-Amphetamine w postaci chlorowodorku (d,l-Amphetamine.HCl)? Stężenie 1,0mg/ml jest oznaczone dla d,l-Amphetamine a nie dla d,l-Amphetamine.HCl, dzięki czemu wzorzec spełnia podane w specyfikacji wymagania. W załączeniu certyfikat analizy. 
Pozycja 7. Czy Zamawiający dopuszcza wzorzec w opakowaniu 1mg a tym samym zamówienie 5 sztuk? Ewentualnie czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie wzorca w opakowaniu 10mg. 
Pozycja 9. Czy Zamawiający dopuszcza wzorce Morphine.monohydrate (Morphine.H2O), którego stężenie 1,0mg/ml zostało oznaczone dla Morphine a nie dla Morphine.H2O, dzięki czemu wzorzec spełnia podane w specyfikacji wymagania.

Odpowiedź nr 1:

Pozycja  3. Zamawiający ze względu na specyfikę wykorzystania nie dopuszcza wzorca w postaci roztworów chlorowodorku amfetaminy (d,1-Amphetamine HC1).

Pozycja 7. Zamawiający dopuszcza wzorzec w opakowaniu 1 mg, a tym samym zamówienie 5 sztuk. Zamawiający nie dopuszcza wzorca w opakowaniu 10 mg.

Pozycja 9.  Zamawiający ze względu na specyfikę wykorzystania nie dopuszcza wzorca w postaci monohydratu morfiny (Morphine H2O).

Wykonawca do pytań dołączył certyfikaty analizy, związku z faktem, że certyfikaty stanowią tajemnicę firmy Zamawiający nie załączył ich do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający zamierza zmówić wszystkie wzorce z zadania 12 jednocześnie, czy też zamówienia realizowane będą w miarę pojawiających się potrzeb ?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wymaga jednoczesnej realizacji zadania 12.

Pytanie z dnia 06.03.2012r.

Pytanie nr 1:

W załączeniu przesyłam certyfikat analizy dotyczący mojego poprzedniego pytania o pozycję 9.:

Pozycja 9. Czy Zamawiający dopuszcza wzorce Morphine.monohydrate (Morphine.H2O), którego stężenie 1,0mg/ml zostało oznaczone dla Morphine a nie dla Morphine.H2O, dzięki czemu wzorzec spełnia podane w specyfikacji wymagania.

Wykonawca do pytań dołączył certyfikaty analizy, związku z faktem, że certyfikaty stanowią tajemnicę firmy Zamawiający nie załączył ich do niniejszego pisma.

Odpowiedź nr 1: 
Pozycja 9.  Zamawiający ze względu na specyfikację wykorzystania nie dopuszcza wzorca w postaci monohydratu morfiny (Morphine H2O).

Pytanie nr 2:

Dot. pakietu 10, 11, 14- Proszę o informację, czy dostawy będą się odbywały na wywołanie- jeśli tak, to jaki jest wymagany termin realizacji zamówienia, czy można produkty dostarczyć jednorazowo.

Odpowiedź nr 2:

Dla zadania nr 10,11 i 14 Zamawiający dopuszcza dostawy jednorazowe.

Pytanie z dnia 07.03.2012r.

Pytanie nr 1:

Uprzejmie proszę o określenie ilości opakowań końcówek do pipet w Zadaniu VII

Odpowiedź nr 1:

W zadaniu nr VII w poz. 1 Zamawiający wymaga 6 opakowań końcówek do pipet z filtrami o poj. 0,1-10 μl M. 40mm.

W zadaniu nr VII w poz. 2 Zamawiający wymaga 6 opakowań końcówek do pipet z filtrem o poj. 2-100μl 53mm.

W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający modyfikuje załącznik nr 9 do SIWZ - szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, formularze cenowe dla zadań nr 7 oraz przesuwa termin składania ofert na dzień 16.03.2012r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.03.2012r. o godzinie 10:30

Wyk w 1 egz. M.S/W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego