Zamawiający:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

REGON: 270-208-292					NIP: 634-013-79-13

Prowadzący sprawę: Zespół Zamówień Publicznych KWP

przy współpracy z Wydziałem Inwestycji i Remontów

Nr sprawy ZP-2310-170-87/07

tel. 0-32 200 20 50								fax 0-32 200 20 60

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej kompleksu obiektowego siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, ul. Kasprowicza 9 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu. Zamówienie obejmuje uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

STAN ISTNIEJĄCY

budynek administracyjny nr 1, powierzchnia użytkowa 1.305,91 m², kubatura 7.118,00 m³ (w części  przyziemia zlokalizowana jest Policyjna Izba Zatrzymań),

budynek administracyjny nr 2, powierzchnia użytkowa 1.114,17 m², kubatura 7.336,00 m³,

budynek garaży, pow. użytkowa 264,45 m², kubatura 971,52 m³,

budynek gospodarczy, powierzchnia użytkowa 77,10 m², kubatura 278,46 m³,

budynek warsztatowy, powierzchnia użytkowa 106,40 m², kubatura 533,05 m³,

kojce dla psów na terenie o pow. 250 m²

zbiorniki podziemne stacji paliw 2 szt. o poj. 25000 litrów każdy ( do likwidacji)

ogrodzenie 380 mb

place, drogi i chodniki wewnętrzne 2650 m²

przyłącze wodociągowe, rura stalowa ocynkowana o średnicy d=50mm wraz ze studzienką wodociągową  64,0mb

przyłącze kanalizacji sanitarnej, rura kamionkowa d=200mm  60 mb, studzienki kanalizacyjne                  z kręgów bet. 5 szt

kanalizacja burzowa, rura betonowa d=150mm 111 mb, studzienki ściekowe i rewizyjne 5 szt

przyłącze c.o. z własnej kotłowni gazowej o mocy 340 kW zlokalizowanej w piwnicy budynku adm. nr 1 ( dwa kotły gazowe firmy Buderus G-315 o mocy 170 kW każdy)

oświetlenie zewnętrzne, słupy stalowe S10 z lampami oświetleniowymi OZPR-250  2 szt

przyłącze elektroenergetyczne, kabel podziemny YAKY 4x95  85,6 mb

działka posesji zabudowana, uzbrojona, o łącznej powierzchni  5183 m²

Zakres przebudowy, rozbudowy i remontu.

Branża architektoniczna i konstrukcyjna:

sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji budowlanej obiektów,

sporządzenie koncepcji przebudowy, rozbudowy i remontu kompleksu obiektowego,

likwidacja dwóch podwójnych boksów garaży pod budynkiem nr 2 i budowa 4 boksowego budynku garaży o kubaturze około 100 m3 (poprzez częściową adaptację budynku gospodarczego lub jego wyburzenie i budowę nowego budynku garaży), bramy segmentowe sterowane radiowo pilotami z możliwością otwarcia od wewnątrz przełącznikami, z wentylacją nawiewu w dolnym panelu,

wymiana bram w pozostałych istniejących garażach na segmentowe sterowane radiowo pilotami z możliwością otwarcia od wewnątrz przełącznikami, z wentylacją nawiewu w dolnym panelu,

wykonanie projektu technicznego dobudowy nowej myjni bezdotykowej zadaszonej wyposażonej w niezbędne urządzenia i separator olejowy,

niezbędne przebudowy elementów konstrukcyjnych budynków dla uzyskania prawidłowej ich funkcji lub wymiana stropów drewnianych bądź innych z uwagi na zły stan techniczny,

przekrycie spacernika lekkim dachem o powierzchni około 70 m2  z uwzględnieniem możliwości odśnieżania (z 3 stron przylegające budynki),

przebudowa zadaszeń nad wejściami,

uwzględnienie nośności istniejących stropów pod planowane ciężkie szafy bądź inne duże obciążenia użytkowe,

zaprojektowanie podświetlanego napisu POLICJA,

sporządzenie szkicu oznakowań ewakuacyjnych, informacyjnych, główny wyłącznik prądu, gazu, wody,itp. oraz punktów wyposażeń w urządzenia gaśnicze, apteczki pierwszej pomocy, odpowiednie instrukcje itp.,

wymiana i uzupełnienie stolarki budowlanej w niezbędnym zakresie oraz termorenowacja budynków,

izolacje termiczne i akustyczne stropów,

wymiana podłogi na techniczną w sali gimnastycznej zlokalizowanej w budynku administracyjnym nr 2,

uwzględnienie prawidłowej wentylacji w poszczególnych pomieszczeniach całego kompleksu obiektowego,

utworzenie strefy socjalnej przy pomieszczeniach warsztatowych,

kompleksowy remont istniejących budynków z wykonaniem nowego wykończenia wewnętrznego,

dostosowanie budynku administracyjnego do przyjęcia osób niepełnosprawnych w tym niepełnosprawnych na wózkach, zaprojektowanie strefy obsługi interesanta zgodnie z wymogami UE,

wystrefowanie obiektu w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi wymogami,

poprawa funkcji użytkowych w całym kompleksie obiektowym,

dostosowanie Policyjnej Izby Zatrzymań do obowiązujących wymogów (obecnie poziom podłogi położony jest około 1 m poniżej poziomu terenu)

dostosowanie pozostałych obiektów budowlanych do obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, resortowych i towarzyszących.

•     Branża instalacji sanitarnych:

przebudowa instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania w całym kompleksie obiektowym,

przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w całym kompleksie obiektowym z wykonaniem odpowiednich sanitariatów wyposażonych w natryski,

zabudowa kolektorów słonecznych dachowych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej (z możliwością demontażu na czas konserwacji lub krycia połaci dachowych),

montaż instalacji centralnego odkurzacza firmy HASKY,

przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do wymiany,

rozwiązanie sposobu ogrzewania pomieszczeń warsztatowych i socjalnych przy warsztatach,

rozwiązanie układu wentylacyjnego dla pomieszczeń socjalnych i warsztatowych (w tym kanałów naprawczych),

doprowadzenie wody i kanalizacji sanitarnej do warsztatów i pomieszczeń socjalnych,

doprowadzenie wody i kanalizacji do myjni samochodowej wraz z montażem separatora olejów i wyposażeniem     w urządzenie do mycia samochodów typu Kercher

budowa 2 hydrantów p.poż. na placu,

likwidacja zbiorników podziemnych stacji paliw,

drenaż opaskowy wokół fundamentów budynków podpiwniczonych wraz z odpowiednimi izolacjami,

odprowadzenie wód deszczowych z dachów do kanalizacji deszczowej,

uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej podziemnej na terenie działki,

odwodnienie terenu.

•    Branża instalacji elektrycznych:

przebudowa w niezbędnym zakresie wszystkich instalacji elektrycznych w całym kompleksie obiektowym,

monitoring obiektu cyfrowy z rejestracją,

instalacja teletechniczna do częściowej przebudowy,

przyłącze 3 fazowe z budynku administracyjnego do garaży,

instalacja kontroli dostępu i włamania w budynku administracyjnym z elementami p.poż. (archiwa, kancelaria tajna, klapy dymowe) – może być zintegrowana z monitoringiem,

instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych myjni płytowej

instalacja siłowa 3 fazowa warsztatu samochodowego,

instalacja zasilania układu wentylacyjnego kanałów naprawczych,

instalacja zasilająca bramy segmentowe garaży,

instalacja zasilająca i sterowania rozsuwanych bram wjazdowych ogrodzenia,

oświetlenie terenu z uwzględnieniem potrzeb telewizji przemysłowej.

•     Zagospodarowanie działki:

plan realizacyjny zagospodarowania terenu,

projekt drogowy budowy nowego parkingu samochodów (ilość stanowisk uzależniona od terenu, maksymalna ilość) przebudowy istniejących wewnętrznych dróg, chodników i placów manewrowych,

żwirowe opaski wokół elewacji budynków,

wydzielenie stanowiska parkingowego dla osoby niepełnosprawnej z oznakowaniem,

przebudowa ogrodzenia wraz z wymianą bramy wjazdowej ogrodzenia na rozsuwana, sterowaną automatycznie na pilota i z dyżurki,

projekt zieleni z wydzieleniem stanowiska pod kontener na śmieci,

•     Inne opracowania i czynności:

sporządzenie  specyfikacji  technicznej  wykonania i odbioru robót dla wszystkich robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

opracować informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.  Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

wystąpienie o warunki zabudowy, uzyskanie pozwolenia na budowę, aktualizacja map do celów projektowych, uzgodnienia ZUD, BHP, P.POŻ., SANITARNO-HIGIENICZNE MSWiA i inne nięzbędne w gestii i na koszt Oferenta,

do wykonanej dokumentacji budowlanej Projektant załączy oświadczenia o: kompletności dokumentacji budowlanej i uzgodnieniu branżowym dokumentacji budowlanej.

CPV 74222000-1 usługi w zakresie projektowania architektonicznego.

II.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.Projektant jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2.Inwentaryzację budynku Projektant wykona i przekaże  Zamawiającemu w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.

3.Kompleksową dokumentację projektową wraz z innymi opracowaniami oraz wymaganymi pozwoleniami Projektant wykona w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania  Zamawiającemu inwentaryzacji budynku.

III.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1.O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają wymogi z art. 22 ust. 1 ustawy pzp

nie podlegają  wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych;

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa budowlanego uprawnienia projektowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, a także posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego.

2.Dokonanie oceny spełnienia warunków odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. IV SIWZ wg formuły „spełnia – nie spełnia ”.

IV.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 	CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 	WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO.

A)	Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe współwłaścicieli spółki.

Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  posiadają wymagane uprawnienia. Należy załączyć do oferty uprawnienia projektowe niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz aktualne zaświadczenie na dzień składania ofert potwierdzające członkostwo w Okręgowej Izbie Architektów lub Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

B)	Na potwierdzenie spełnienia wymagań zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

Formularz  ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

V.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy będą przekazywać faksem.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu 
i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

3. Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową może odbywać się tylko w dniach urzędowania Komendy w godzinach 7.30 – 15.30

4.	Wszelkie zapytania do siwz należy przesyłać na adres: email:  HYPERLINK "mailto:zzpkwp@policja.katowice.pl" µzamowienia@slaska.policja.gov.pl
§lub nr faksu 032 200-20-60.

VI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1.Wykonawca  związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę  stanowi formularz ofertowy ( załącznik nr 1 do SIWZ ) , dokumenty wymienione w pkt. IV SIWZ.

2.	Ofertę należy przygotować na piśmie, w języku polskim, czytelnie pismem odręcznym lub maszynowym. Oferta musi być  podpisana przez osoby uprawnione. Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w dokumencie określonym pkt. IVA ppkt 1 lub pkt. VIII ppkt 5,6 SIWZ.

3. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników.

4.	Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za     zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych). Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją "za zgodność z oryginałem".

5.	W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osoby udzielające pełnomocnictwa) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

6.	W przypadku Wykonawców występujących wspólnie do oferty należy załączyć pełnomocnictwo zgodnie  z art. 23 ust. 2 ustawy. Powyższy obowiązek ustanowienia pełnomocnika dotyczy również  wspólników spółki cywilnej jako wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

7.	W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.

8.	 Zgodnie z art 96 ust.3,4 pzp wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu, do których wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Dokumenty zastrzeżone winny być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 1993r. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.)”. Należy załączyć je jako odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

9.	Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez   osobę podpisującą ofertę (osobę uprawnioną).

10.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako Partner Konsorcjum firm.

11.W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączy ich tłumaczenie na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

IX.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferty należy złożyć w Zespole Zamówień Publicznych KWP w Katowicach przy ul. J. Lompy 19 blok „C”, piętro VII, pokój 735 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2007 r. do godz. 12.00

2.	Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.08.2007 r.  o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego KWP    Katowice ul. Lompy 19 pokój 735 blok „C”.

3. Oferta ma być złożona w kopercie, zabezpieczona przed otwarciem, zapewniająca jej nienaruszalność,  zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona: Komenda Wojewódzka Policji Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 pokój 735 „Nr Sprawy: 2310-170-87/07 na Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy rozbudowy i remontu Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, ul. Kasprowicza 9 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu.”     Nie otwierać przed komisyjnym otwarciem ofert.

4.  Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy bez względu na powód opóźnienia

X.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Cenę należy podać w złotych polskich. Wartości wyliczalne należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

XI.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryteria i wagi:

Cena	waga  100   %

2. 		Ocena ofert

najniższa cena ofertowa  brutto    x 100 punktów

Ilość pkt = 	cena  brutto ofertowa danej oferty

Ocena ofert będzie liczona w skali 100 punktowej. Oferta z najniższą cena uzyska 100 pkt. pozostałe oferty zostaną ocenione wg. wskazanego wzoru

XII.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.	Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego tj. Zespół Zamówień Publicznych Katowice ul. Lompy 19 pokój nr 735.

2.	Termin podpisania umowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie określony przy powiadomieniu.

3.	W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców czyli zawiera postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia,  sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego.

4.	Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.:

upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową;

stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia;

być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego;

być zawarta w formie pisemnej

XIII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.

XIV.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia są zawarte w  załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.

XV.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 	WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1.	Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez  zamawiającego w toku 	postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy można  wnieść pisemny protest do zamawiającego.

2.			Protest należy wnieść do siedziby Zamawiającego tj .Zespół Zamówień Publicznych KWP,40-038 Katowice, ul. J.Lompy 19 pokój 735, piętro VII.

3	Przesyłanie protestu  drogą faksową może odbywa się tylko w dniach urzędowania Komendy w godzinach 7.30-15.30 na numer 032 2002060, tylko wtedy zostanie zachowany wymóg art. 180 ust. 2 ustawy.

XVI.OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 	OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

XVII.MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTORYMI ZAMAWIAJACY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XVIII.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,                           O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT. 3 I 4.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XIX.OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

XX.ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.

Wszelkie informacje na temat niniejszego postępowania Wykonawca może znaleźć na n/w stronie internetowej Zamawiającego: www.policja.katowice.pl

XXI.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walucie innej niż złoty polski [PLN].

XXII.WYSOKOŚC ZWROTU KOSZTOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Opracowano : Katowice dnia 18-07-2007r.