ZP - 8 /2012

Zamawiający: 			KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

Prowadzący sprawę: Komenda Powiatowa  w Myszkowie

ul. Kościuszki 105

tel. 0-34 315 32 55,  fax 0-34 315 32 44, e-mail. komendant@myszkow.slaska.policja.gov.pl     http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

NAPRAWĘ I KONSERWACJĘ SPRZĘTU GAŚNICZEGO

DLA KOMENDY POWIATOWEJ  W  MYSZKOWIE

I. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .

Legalizacja i remont sprzętu gaśniczego obejmuje: przegląd:

–    gaśnic proszkowych samochodowych 1 kg  22 szt.,  i 2 kg 6 szt.

    - gaśnic proszkowych ABC 6 kg   18 szt.

    - gaśnic proszkowych ABC 2 kg  2 szt.,

    - gaśnic proszkowych 4 kg   1 szt. ,

    - oraz konserwację hydrantów   4 szt. i  przeprowadzenie prób ciśnieniowych węży.

Remont lub legalizacja gaśnic po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika KPP jednak nie więcej niż do wysokości kwoty umowy, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Przedmiotowe usługi będą wykonywane w Komendzie Powiatowej Policji w Myszkowie                                     ul. Kościuszki 105

2. Realizacja zadania będzie się odbywać w następującej kolejności:

- Przegląd wszystkich gaśnic oraz wytypowanie ilości niezbędnej do naprawy i legalizacji w rozbiciu na usługę i rodzaje gaśnic

- Konserwacja hydrantów i próby ciśnieniowe węży

- Naprawa lub legalizacja gaśnic po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika KPP jednak nie więcej niż do wysokości kwoty umowy.

3. Konserwacja hydrantów obejmuje: pomiar wydajności poboru wody oraz sprawdzenie czy: nie ma widocznych uszkodzeń, elementy nie są skorodowane, instrukcje obsługi są czyste i czytelne, miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane, mocowanie do ścian jest prawidłowe, wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzenia, zniekształceń, zużycia ani pęknięć (jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinno zostać to ujęte w sporządzonym protokole), zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowe, drzwiczki szafki lekko się otwierają, prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać. Po dokonaniu powyższych przeglądów hydrant powinien być oznakowany napisem SPRAWDZONE. W przypadku konieczności naprawy na hydrancie należy umieścić napis NIECZYNNY i ująć niezbędne prace                             w sporządzonym protokole.

4. KPP wytypuje pracownika, który będzie towarzyszył osobie wykonującej w/w usługi.

5. Wykonawca sporządzi zestawienie wykonanych usług  z wyszczególnieniem i podziałem wg rodzajów gaśnic, w tym dla samochodowych odrębnie.

6. Zestawienia z pkt 5 potwierdzone pisemnie przez pracownika wskazanego w pkt 4 będą stanowiły podstawę zapłaty za wykonaną usługę i należy przedłożyć je razem z fakturą.

UWAGA: Określone powyżej ilości sprzętu gaśniczego są szacunkowe. Ceny jednostkowe służyć będą do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych usług według cen jednostkowych brutto. Maksymalna wartość świadczonych usług zostanie ustalona do kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację powyższego zadania.

Rodzaj zamówienia: usługa

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: CPV- 50413200-5

II. OPIS  CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI SKAŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy.

V. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

VII. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie    przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistniałej sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4  Ustawy).

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA  TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.                                1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności:

2. Dysponują, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania przeglądów i napraw sprzętu gaśniczego oraz hydrantów.

3. Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga ponadto wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Wykonawca nie spełniający warunków udziału                            w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP.

5. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych spełnienie warunków udziału                                     w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania ma nastąpić nie później niż na dzień składania ofert

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy

- 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,                         w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.  2 ustawy PZP (załącznik nr 5 do SIWZ)

- 2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnienia warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone  na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

- 4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania przeglądów i napraw sprzętu gaśniczego oraz hydrantów (załącznik nr 1 do SIWZ).

5. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy  z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć                   w ofercie dokumenty określone w punkcie IX.1 i 3 SIWZ zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy. Dopiero łączna ocena uczestników konsorcjum będzie świadczyć o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 2 i 4 mogą przedstawić łącznie.

6. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepis § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie na adres:  Komenda Powiatowa Policji  w Myszkowie,  42-300 Myszków ul. Kościuszki 105, (art. 27 Prawa Zamówień Publicznych).

2.  Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Dorota Bugaj, tel. (34) 315 32 21.

XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

  - 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wszelkich wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnieni SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez ujawniania źródła zapytania.

- 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentu składającego się na SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wadium

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 1). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 1 i 5 Prawa Zamówień Publicznych) tzn. wyznaczony przez zamawiającego dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania z ofertą.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty (lub według takiego samego schematu) stanowiącego załącznik numer 1 do SIWZ oraz dołączyć dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

  - 2. Oferta tj. formularz ofertowy oraz wszystkie załączniki w ofercie, mają być w całości sporządzone                   w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób czytelny) oraz podpisane                                      w sposób określony ppkt. 4 przez osoby uprawnione.

- W przypadku składania dokumentów wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Wszystkie dokumenty w złożonej ofercie muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Nie dotyczy ewentualnych załączników składanych jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy jak np. KRS, KRK, ZUS, US. Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione  i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

- W przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie określonym punktem IX.1 SIWZ niezbędne jest w ofercie pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

- Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę (osobę uprawnioną).

- Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne.

  - 8. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami SIWZ.

  - 9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, sam lub jako Partner Konsorcjum firm.

- 10. Oferta ma być złożona w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) - za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada wykonawca. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona:

  - Adres Zamawiającego:

  - Komenda Powiatowa Policji, 42-300 Myszków ul. Kościuszki 105

Nr Sprawy: ZP- 8/2012

„NAPRAWĘ I KONSERWACJĘ SPRZĘTU GAŚNICZEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MYSZKOWIE”

NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM KOPERT.

Na kopercie winien znajdować się adres wykonawcy. Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert.

11. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, które muszą zostać złożone w sposób określony w punkcie 10 z dopiskiem „ZMIANA”.

  - 12. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Jeżeli wykonawca chce zastrzec strony w ofercie wówczas składa je do oferty w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.

  - 13. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji                      z postępowania, w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy może nastąpić w tej przeglądanie dokumentacji z postępowania dokona Zamawiający                                 z tym, że przeglądanie winno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

  - 14. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy pzp wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie pełnomocnictwa w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

Uwaga: W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo (wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9.11.2005r. sygn. akt II Ca 44/05), jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do oferty.

7.W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.

  - XV. WSKAZANIE MIEJSCA ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  - 1. Oferty należy złożyć w Komendzie Powiatowej Policji w Myszkowie przy ul. Kościuszki 105, I  piętro, sekretariat p. 107W nieprzekraczalnym terminie do dnia  30.04.2012 godz. 10.00

  - 2. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych.

  - 3. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.04.2012 godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego KPP Myszków ul. Kościuszki 105, świetlica I piętro.

XVI. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1.  Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarcie ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3 PZP).

3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (art. 86 ust. 4 PZP).

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ich otwarciu, na ich wniosek (art. 86 ust. 5 PZP).

5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty (art. 87 ust. 2 PZP).

6. W toku oceny i badania złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert zgodnie z art. 26 ust 4, art. 87 ust. 1 PZP.

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane faxem i pocztą niezwłocznie wszystkim wykonawcom po rozstrzygnięciu postępowania, a informacja o powyższym zostanie umieszczona na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy wejściu na teren Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie  ul. Kościuszki 105, zgodnie z art. 92 ustawy .

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

| lp | Rodzaj sprzętu | Cena jednostkowa netto za legalizację 1 szt. sprzętu | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto* za legalizację 1 szt. sprzętu | Cena jednostkowa netto za remont 1 szt. sprzętu | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto* za remont 1 szt. sprzętu | Cena jednostkowa netto za przegląd 1 szt. sprzętu | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto* za przegląd 1 szt sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Gaśnica proszkowa samochodowa 1 kg (22 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaśnica proszkowa samochodowa 2 kg (6 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaśnica proszkowa ABC 6 kg (18 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gaśnica proszkowa ABC 2 kg (2 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gaśnica proszkowa 4 kg (1 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość zamówienia w kol. 1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena jednostkowa netto za konserwację 1 szt. hydrantu i przeprowa- dzenie prób ciśnieniowych węży | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto za konserwację 1 szt. hydrantu i przeprowadzenie prób ciśnieniowych węży | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Hydranty** (4 szt.) |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | Razem wartość: |  |  |  | X | X | X | X | X | X |

UWAGA: określone powyżej ilości sprzętu gaśniczego są szacunkowe. Ceny jednostkowe służyć będą do oceny złożonych ofert  i wyboru oferty najkorzystniejszej. Rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych usług według cen jednostkowych brutto. Maksymalna wartość świadczonych usług zostanie ustalona do kwoty, jaka Zamawiający przeznaczył na realizację powyższego zadania.

UWAGA: Przy pozycji 6 ( hydranty ) proszę nie wypełniać tabeli w kolumnach D-I, do oceny oferty należy wypełnić tylko kolumny A-C.

* Wykonawca w oferowanej cenie uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją zadania, łącznie z dojazdem i transportem do Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie ul. Kościuszki 105.

Realizacja zadania będzie się odbywać w następującej kolejności:

- Przegląd wszystkich gaśnic oraz wytypowanie ilości  gaśnic niezbędnej do naprawy (remontu) i legalizacji w rozbiciu na usługę i  rodzaje gaśnic.

- Konserwacja hydrantów i próby ciśnieniowe węży.

- Naprawa (remont) lub legalizacja gaśnic po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika KPP jednak nie więcej niż do wysokości kwoty umowy.

** Wykonawca w oferowanej cenie przeprowadzi: pomiar wydajności poboru wody oraz sprawdzenie czy: nie ma widocznych uszkodzeń, elementy nie są skorodowane, instrukcje obsługi są czyste i czytelne, miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane, mocowanie do ścian jest prawidłowe, wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzenia, zniekształceń, zużycia ani pęknięć (jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinno zostać to ujęte w sporządzonym protokole), zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowe, drzwiczki szafki lekko się otwierają, prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać. Po dokonaniu powyższych przeglądów hydrant powinien być oznakowany napisem SPRAWDZONE. W przypadku konieczności naprawy na hydrancie należy umieścić napis NIECZYNNY i ująć niezbędne prace w sporządzonym protokole.

Pozycja RAZEM wartość z pozycji 1-5 + poz. 6 ( wartości brutto ) - wartość brutto ................................. złotych, słownie............................................................................ .................................................................................................................  podatek VAT ................. %

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

    - 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

    - a) Cena brutto zamówienia -  100 %

2. Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert

## Ilość pkt =         		    cena brutto badanej oferty 		                x 100 pkt.

    - Cena najniższa z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punktów tj. 100. Pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.

UWAGA: Zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa Zamówień Publicznych “Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego. Termin podpisania umowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie określony przy powiadomieniu.

2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie             o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców czyli zawiera postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia,  sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie                   z treścią art. 141 ustawy PZP wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego.

Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.:

- upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową;

- stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia;

- być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego;

- być zawarta w formie pisemnej

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI  ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY  ALBO WZÓR UMOWY

Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Jednocześnie w myśl art. 144 ust. 1 Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian postanowień umowy: zmiana obowiązującej stawki VAT.

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawcy, w toku postępowania o udzielenie zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych .

XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA  MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Wszelkie rozliczenia będą dokonywane zgodnie z polskim systemem płatniczym.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W  MYSZKOWIE

podinsp.  mgr DOMINIK ŁĄCZYK

Myszków 06.02.2012r

opr./wyk. D. Bugaj