ZP-2310- 115-181,182//07						Katowice, 27.08.2007r.

Egz. nr 1

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców wraz z modyfikacją SIWZ.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach w związku ze złożonymi pytaniami dot. przetargu nieograniczonego na „Wykonanie termorenowacji budynków Komisariatu Policji II przy ul. Iłłakowiczówny 2 i Komisariatu IV przy ul. Policyjnej 7 w Katowicach”, na podstawie art. 38 ust. 2           i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ.

- W odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 09.08.2007r. odpowiedź 5, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania tynku akrylowego barwionego zamiast mineralnego malowanego farbą silikatową tymczasem w odpowiedziach z dnia 20.08.2007r. - odpowiedź 2, nie ma wzmianki o tynku akrylowym, czy w związku z tym dopuszcza się tynk akrylowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z Projektem budowlanym należy zastosować jako wyprawę zewnętrzną tynk mineralny malowany farbą silikatową lub tynk mozaikowy. Dla przypomnienia wyciąg z przedmiaru:

tynk mineralny malowany farbą silikatową		A = 718 + 58 + 58 = 834 m2

tynk mozaikowy					A = 51 m2

W przedmiarze nie jest jednoznacznie określone malowanie farbą silikatową i należy to malowanie uwzględnić w ofercie, jednak tynk akrylowy może być zastosowany jako materiał równoważny.

- W odpowiedzi na pytania z dnia 20.08.2007r. Zamawiający informuje, że należy zastosować system docieplenia kompletny Tynk mineralny malowany farbami silikatowymi. Zastosowanie przez Zamawiającego w przedmiarze robót pozycje kosztorysowe nie przewidują malowania tynku, czy w związku z tym należy dołożyć dodatkową pozycję dotyczącą malowania?

- W odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 20.08.2007r. odpowiedź 3, Zamawiający prosi by uwzględnić element boniowania w kalkulacji. Czy w związku z tym, należy dołożyć dodatkową pozycję  dotyczącą boniowania, a jeśli tak to jaki powinien być obmiar?

Odpowiedź na pytania 2 i 3:

Na parterze budynku zaprojektowano trzy poziome wcięcia na ociepleniu. Uznano, że nie jest to pozycja do zakwalifikowania jako boniowanie elewacji. Długość wcięć (boni) wynosi            l = 172 mb. Prosimy uwzględnić w ofercie malowanie tynku i  wcięcia (bonia).

Zgodnie z art. 38 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.09.2007r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.09.2007r.                       o godz.10.30.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up. 	       RADCA

ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KWP W KATOWICACH

podinsp. mgr Marek GRABIŃSKI

Wyk. w 1 egz.ES

Umieszczono na stronie internetowej