ZP-2310-202-193/3003/2007                                                    Katowice, dnia 2007.08.28

Egz. nr 1

rozesłano według rozdzielnika

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dobudowa klatki schodowej, windy oraz przebudowa pomieszczeń służb dyżurnych w budynku administracyjnym KMP w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 3” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy udziela następujących wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ:

- Poz. 202 – cokoliki z płytek gresowych, uwaga: zwiększone zużycie z uwagi na odpady.

Proszę podać jakie przyjąć nakłady na cokoliki?

Odpowiedź:

Nie ujmować zwiększenia odpadów.

- Poz. 208 – okna wewnętrzne aluminiowe o pow. ponad 2,0m2, szkłem bezpiecznym 05 i 06 – 44,60m2.

Poz. 209 – kalk. ind. oklejenie szyb okna wewnętrznego folią odblaskową antywłamaniową – 1 kpl.

Czy należy skalkulować całą powierzchnie okien tzn. 44,60m2.

Odpowiedź:

Należy skalkulować całą powierzchnie.

- Poz. 241 – posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe – 94,50m2 .

Brak kalkulacji listew przyściennych – czy nie należy ich kalkulować, jeśli tak to proszę o podanie obmiaru i podstawy wyceny?

Odpowiedź:

Należy kalkulować na podstawie KNR 202-1113-07,   94,50 m bieżącego

- Zagospodarowanie terenu poz. 12 KNR 2-01/0212-04 Załadunek materiałów podłoży oraz ziemi i transport samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km.

Proszę podać podstawę wyceny i krotność za dalszy transport, czy należy doliczyć koszty składowania wywiezionego materiału?

Odpowiedź:

Należy rozliczyć na podstawie KNR 201-0214-04 przewóz na dalszą odległość i przyjąć krotność 18, jak również należy doliczyć koszty składowania.

- Zagospodarowanie terenu poz. 29 koszt opłaty środowiskowej za wycinkę drzew – 1kpl – o zezwolenie na wycinkę występuje inwestor i w decyzji są dokładnie określone koszty.

Jeżeli koszty i tak będzie ponosił Zamawiający a obecnie można je jedynie w przybliżeniu oszacować, czy należy je doliczać na etapie przetargu?

Odpowiedź:

Nie ujmować opłaty środowiskowej za wycinkę drzew.

- W nawiązaniu do otrzymanych odpowiedzi prosimy o ponowne przeanalizowanie poz. 166 przedmiaru robót budowlanych. Pozycja (wg opisu robót: „ręczne rozbicie elementów przy użyciu młotów i klinów”) odnosi się do rozbiórki żelbetu ręcznie, natomiast poz. Przedmiaru dotyczy wycięcia otworów drzwiowych w elementach żelbetowych grub. 40 cm co jest niemożliwe bez użycia piły do cięcia żelbetu.

Pozycje należy potraktować jako analogię. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.

- Przedmiar robót – zagospodarowanie terenu.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o krotności w pozycjach:

  - poz. 3 a – krotność 2

  - poz. 4 a – krotność 24

  - poz. 11 a – krotność 1

  - poz. 15 a – krotność 4

  - poz. 17 a – krotność 1

  - poz. 29 – wg informacji UM Żory Wydział Ochrony Środowiska inwestycja jest zwolniona z opłaty środowiskowej za wycinkę drzew. Czy należy wycinać ta pozycję.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót:

- poz. 3 a – krotność 2

- poz. 4 a – krotność 24

- poz. 11 a – krotność 1

- poz. 15 a – krotność 4

- poz. 17 a - krotność 1

- poz. 29 – nie ujmować opłaty środowiskowej za wycinkę drzew.

Biorąc powyższe pod uwagę w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy zostaje przesunięty termin składania ofert na dzień 04.09.2007 na godzinę 13.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.09.2007r. o godzinie 13.30.

Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 04.09.2007r. do godziny 13.00 zgodnie z zapisami w punkcie VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 04.09.2007r. o godzinie 13.00 znajdzie się na koncie zamawiającego. Natomiast jeżeli wadium zostało już złożone w formie innej niż pieniądzu należy w kasie KWP złożyć (punkt VI.3 siwz) aneks do gwarancji  zmieniający okres jej ważności.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

- W KATOWICACH

- p.o.

wyk. w 1 egz. BM 						                 insp. mgr Marek KAROLCZYK

powielono i rozesłano

- wykonawcom zgodnie z wykazem przekazanej specyfikacji

- umieszczono na stronie internetowej KWP

www.policja.katowice.pl