ZP-2380-282-9/2293/12	      		          		  Katowice 20.07.2012 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup materiałów techniki specjalnej dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach i jednostek terenowych garnizonu śląskiego” wpłynęły zapytania  i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Zadanie IV – Czy Zamawiający zgadza się na przyjęcie wzorca 4-EMC HCI w opakowaniu zawierającym 10 mg wzorca i czy tym samym ilość zamawianych opakowań zostanie zmniejszona z dwóch do jednego? Minimalny termin ważności bieżącej serii tego wzorca to grudzień 2016?

Odpowiedź: W zadaniu nr IV Zamawiający dopuszcza również opakowanie 10 mg wzorca 4-EMC HCI.

Pytanie 2: Prosimy określić jaka ma być działka termometru?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby działka termometru wynosiła 0,1oC.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostają be zmian.

Wyk. w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej

www.slaska.policja.gov.pl