ZP-2310-202-193/3075/2007                                                    Katowice, dnia 2007.08.31

Egz. nr 1

rozesłano według rozdzielnika

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dobudowa klatki schodowej, windy oraz przebudowa pomieszczeń służb dyżurnych w budynku administracyjnym KMP w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 3” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela następujących wyjaśnień:

- Poz. 208 – okna wewnętrzne aluminiowe o pow. ponad 2,0 m², szklone szkłem bezpiecznym 05 i 06 – 44,60 m² – na rys. nr. 19 zestawienie stolarki aluminiowej okno podane jako 05 jest oknem wewnętrznym – 1 szt., okno 06 -jest oknem zewnętrznym – 1 szt., co dalej w sumie powierzchnię     3,94 m², zaś w podanym przedmiarze jest ilość 44,60 m². Poza tym kolejna pozycja dotyczy oklejenia okien wewnętrznych folią – pow. 44,60m².Proszę o przedstawienie zestawienia stolarki brakującego na okNa co w chwili obecnej uniemożliwia rzetelną wycenę.

Odpowiedź:

Należy przyjąć jak w odpowiedzi z dnia 28.08.2007 pismo l.dz. ZP-2310-202-193/3003/2007

- Poz. 96 – nawietrzak prostokątny 50x 30 szybu windy – analogia – 1 szt. (brak danych w części projektowej) – proszę podać dane techniczne, przedstawić schematy, rysunek, gdyż tak ogólnikowy opis uniemożliwia wycenę.

- Poz. 97 –  kratka wentylacyjna aluminiowa – 1 szt. - uwaga jak w pytaniu 2.

- Poz. 99 – żaluzje lamelowe napowietrzania o wymiarach 1,4 x 0,85m – szt. 2 uwaga jak w pytaniu 2

Odpowiedź:2,3,4

Nawietrzak, kratka wentylacyjna oraz żaluzje lamelowe to typowe elementy szybu windy – przyjąć zgodnie z przedmiarem robót  (wymagane atesty)

- W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 22.08.2007r. oraz 28.08.2007r. Dotyczących poz. 166 przedmiaru robót budowlanych informujemy że nie zgadzamy się z Państwa wyjaśnieniem „przyjąć zgodnie z przedmiarem robót”. Jak wyjaśnialiśmy w poprzednich zapytaniach nie ma fizycznej możliwości wykonania tych prac zgodnie z normami przyjętymi w przedmiarze robót tj. Ręczne wykucie otworów w ścianach żelbetowych grub. 40cm. Sugerujemy dopisanie do pozycji „analogia” co umożliwi oferentom uzupełnienie pozycji o czas pracy piły do cięcia żelbetu tj. Zastosowania powszechnie przyjętej technologii wykonania tych prac.

Odpowiedź:

Zamawiający wpisał w poz 166 przedmiaru robót wg KNR 04-0212/03 „Ręczne rozbicie elementów betonowych zbrojonych przy użyciu młotów i klinów”.

Zmiana metody usunięcia konstrukcji betonowej zbrojonej przez ręczne rozbicie przy użyciu młotów i klinów na wycięcie nie powoduje zmiany zakresu robót.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up.                 RADCA

ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

wyk. w 1 egz. BM 						                podinsp.mgr Marek GRABIŃSKI

powielono i rozesłano

- wykonawcom zgodnie z wykazem przekazanej specyfikacji

- umieszczono na stronie internetowej KWP

www.policja.katowice.pl