ZP-2380-340-52/2517/2012						Katowice, dn. 08.08.2012 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont pomieszczeń Komisariatu II Policji w Bytomiu”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Pytania z dnia 06.08.2012 r.

Pyt. 1	„Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a specyfikacją techniczna strona 24 – STS Instalacje elektryczne: pkt. 3  i -6

- Opracowanie dokumentacji technicznej – brak takiej pozycji w przedmiarze robót.

- Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach – wyłącznik nadpradowy 3-bieg. -  – brak takiej pozycji w przedmiarze robót.

- Przewody kabelkowe w powłoce poliwinilowej z rozdzielnicy do pomieszczeń – DYźo 4 mm2 – brak takiej pozycji w przedmiarze robót.”

Odp. 1	W odniesieniu do pkt. 1 Zamawiający informuję, iż nie jest wymagane opracowanie dokumentacji technicznej, natomiast elementy wymienione w punkcie 2 i 3 nie są wymagane w niniejszym zakresie robót. Do wyceny oferty należy kierować się pozycjami zawartymi w przedmiarze robót.

Wyk w 1 egz. WK/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego