ZP-2380-340-52/2603/2012						Katowice, dn. 13.08.2012 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont pomieszczeń Komisariatu II Policji w Bytomiu”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 09.08.2012 r.

Pyt. 1	„Prosimy o komentarz do pozycji nr 55,56,57 przedmiaru robót – oprawy oświetleniowe zawieszane zwykłe. /jak należy rozumieć słowo „zwykłe”/

Zgodnie ze specyfikacją techniczna strona 25 pkt. 6 – Materiały, są to oprawy oświetleniowe TBS 4*18W M6 i TCS-314/236 M6 z zapłonem elektronicznym. Jest to sądząc po symbolach droższy osprzęt elektroenergetyczny firmy PHILIPS”

Odp. 1	Słowo „zwykłe” należy rozumieć, jako wyjaśnienie, że do wyceny pozycji nie są wymagane żadne oprawy o konstrukcji specjalnej. Zamawiający podaje w specyfikacji przykładowe typy opraw. Sprawą Wykonawcy jest dobór i wycena w przygotowywanej ofercie takich opraw by posiadały parametry użytkowe nie gorsze niż podane w przykładzie oraz zgodne z projektem instalacji elektrycznej.

Wyk w 1 egz. WK/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego