ZP-2380-302-65/2605/2012						Katowice, dn. 13.08.2012 r.

Egz. pojedynczy

dot.: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na: „Dostawę materiałów elektrycznych, teletechnicznych, światłowodowych, instalacyjnych na potrzeby KWP w Katowicach i jednostek podległych”.

W związku z wpływem do prowadzonego postępowania zapytań dotyczących treści ogłoszenia, Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach podaje poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 10.08.2012 r.

Pyt. 1	„Korzystając z prawa do składania zapytań do prosimy o wyjaśnienie kwestii zawartych w SIWZ w następującym zakresie:

- W zestawieniu materiałów instalacyjnych w poz. 3 podany jest „Zasilacz uniwersalny impulsowy min. 2A z końcówkami wymiennymi” prosimy o podanie na jakie napięcie ma być wymieniony zasilacz.

- W zestawieniu materiałów instalacyjnych w poz. 24podany jest „Akumulator do drukarki DYMO RHINO PRO 5000” prosimy o wykreślenie tej pozycji z zestawienia gdyż wymieniony akumulator został wycofany przez producenta ze sprzedaży.

- W zestawieniu materiałów instalacyjnych w poz. 28 i 30 podane są „Taśmy DYMO RHINO winylowe” prosimy o wykreślenie tych pozycji z zestawienia gdyż wymienione taśmy zostały wycofane przez producenta ze sprzedaży. ”

Odp. 1	Zamawiający informuje, że:

Ad.1)	Dla pozycji zasilacz uniwersalny impulsowy 2A z końcówkami wymiennymi napięcie wejściowe winno być równe 230V natomiast napięcie wyjściowe powinno być regulowane, w zakresie 4-12V.

Ad.2)	Zgodnie z wiedzą Zamawiającego akumulator do drukarki DYMO RHINO PRO 5000 jest w dalszym ciągu produkowany i dostępny sprzedaży. Ponadto Zamawiający dopuszcza materiały równoważne.

Ad.3)	Zgodnie z wiedzą Zamawiającego taśmy winylowe 9 mm w kolorach żółtym i czerwonym do drukarki DYMO RHINO PRO 5000 są w dalszym ciągu produkowane i dostępne w sprzedaży. Ponadto Zamawiający dopuszcza materiały równoważne.

Wyk w 1 egz. BB/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego