ZP-2380-395-67/2946/2012						Katowice, dn. 31.08.2012 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup włókien światłowodowych oraz zakup i ułożenie kabli światłowodowych dla potrzeb Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej OST 112”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Pytania z dnia 29.08.2012 r.

Pyt. 1	„W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga „Zakończenia kabla światłowodowego – przełącznica 19’ w szafie w pomieszczeniach serwerowni komend miejskich i powiatowych wymienionych lokalizacji jednostek policji” i analogicznie „w pomieszczeniach serwerowni komend powiatowych i miejskiej wymienionych lokalizacji jednostek straży pożarnej”. Proszę o określenie istniejących warunków technicznych do ułożenia kabli światłowodowych w wymienionych wyżej lokalizacjach jednostek policji i straży pożarnej, w szczególności warunki wejścia do budynków od ostatniej studni TP S.A., ilość kondygnacji do pomieszczenia serwerowni, czy mają zostać wykorzystanie istniejące trasy kablowe, czy należy wykonać nowe wraz z szacunkowymi odległościami w/w odcinków”.

Odp. 1	Zamawiający wyznacza wizje lokalne w dniach 03.09.2012 r., 04.09.2012 r., 05.09.2012 r. w godzinach od 8:30 do 15:00 na obiektach wskazanych poniżej. Spotkania należy ustalić telefonicznie z osobami wyznaczonymi do kontaktów roboczych.

Poniżej przedstawiam wykaz osób kontaktowych w poszczególnych relacjach:

| Lp | Relacja | osoby kontaktowe ze strony Policji |
| --- | --- | --- |
|  | Strona A | Strona B |  |
| 1 | KM PSP w Siemianowicach Śląskich ul. Puławskiego 2 | KMP w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 16 | Rafał Juranek tel. kom. 798031898 |
| 2 | KP PSP w Będzinie ul. Modrzejowska 74 | KPP w Będzinie ul. Bema 1 | Piotr Gołuchowski tel. kom 798030046 |
| 3 | KM PSP w Piekarach Śląskich ul. Karola Miarki 14 | KMP w Piekarach Śląskich ul. Kalwaryjska 62 | Wojciech Skowronek tel. kom. 883643490 |
| 4 | KM PSP w Rybniku ul. Św. Józefa 4 | KMP w Rybniku pl. Armii Krajowej 6 | Wojciech Kiermaszek tel. kom. 691288286 |
| 5 | KM PSP Bytom ul. Strażacka 3 | KMP w Bytomiu ul. Powstańców Warszawskich 74 | Grzegorz Kaczmarski tel. kom. 798030027 |
| 6 | KP PSP Mikołów ul. Prusa 7 | KPP w Mikołowie ul. Rymera 1 | Marcin Wdowiak tel. wew. 327377245 |
| 7 | KM PSP Świętochłowice ul. Harcerska 16 | KMP w Świętochłowicach ul. Wojska Polskiego 16c | Tomasz Śliwka tel. kom. 502117991 |
| 8 | KM PSP Zabrze ul. Stalmacha 22 | KMP w Zabrzu ul. 1 Maja 10 | Andrzej Góral tel. kom. 887582790 |
| 9 | KM PSP Dąbrowa Górnicza ul. Podlesie 2 | KMP w Dąbrowie Górniczej Al. Piłsudskiego 1 | Jacek Twardoch tel. kom. 798030111 |
| 10 | DPRM w Jastrzębiu-Zdrój ul. Jagiełły 4 | KMP w Jastrzębiu-Zdrój ul. Śląska 12 | Marek Zimolong tel. wewn. 32 4787245 |
| 11 | DPRM Sosnowiec, ul. 3-Maja 33 | KMP Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 2 | Piotr Łatacha tel. kom. 798030205 |

Osobami kontaktowymi ze strony Państwowej Straży Pożarnej są Komendanci lub ich Zastępcy natomiast ze strony DPRM w Jastrzębiu Zdroju kontakt pośrednio przez Komendanta KP PSP w Jastrzębiu Zdroju z uwagi, iż DPRM znajduje się w tej samej lokalizacji

W DPRM w Sosnowcu osobą kontaktową jest Zbigniew Kiryk tel kom. 506226456.

Odnosząc się do tras ułożenia kabli czy możliwości wprowadzenia kabla ze studni do budynku każdy Wykonawca musi ocenić sam czy wykorzysta istniejące otwory kanalizacyjne czy też wykona nowe. Podobnie z prowadzeniem kabli po budynku częściowo można wykorzystać istniejącą infrastrukturę teletechniczną, ale niektóre odcinki należy ułożyć w rurach osłonowych montowanych do ścian lub sufitów. Przebieg kabli oraz ich zakończenie ostatecznie zostanie ustalone na etapie opracowywania przez Wykonawcę projektów wykonawczych.

Pyt. 2	„W załączniku nr 3 do SIWZ Zamawiający przedstawia Warunki dostępu do kanalizacji kablowej. Wg. zastrzeżeń TP S.A. „Warunki są ważne przez okres 30 dni roboczych od momentu ich wydania” Część warunków jest starsza niż 30 dni roboczych. Wykonawca nie ma możliwości aktualizacji Warunków w TP S.A., ponieważ z takim wnioskiem może wystąpić jedynie Zamawiający, a nieaktualne warunki powodują odrzucenie projektu przez TP S.A. Czy Zamawiający przedstawi aktualne warunki techniczne w momencie podpisania umowy?”

Odp. 2	Warunki na dzierżawę kanalizacji zostały w TPS.A. przedłużone do 1 października 2012 roku. Jeśli zajdzie potrzeba o kolejne przedłużenie terminu Zamawiający wystosuje do TP S.A stosowne wnioski.

Pytania z dnia 30.08.2012 r.

Pyt. 1	„Proszę o udzielenie informacji o szacunkowej wartości netto w/w zamówienia (na podstawie art. 33, art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.)”.

Odp. 1	Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 352339,95 zł, w tym: zadanie nr I – 28455,28 zł i zadanie 
nr II - 323884,67 zł

Mając na uwadze, iż powyższe może spowodować konieczność dokonania zmian w przygotowanych ofertach Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy przesuwa termin składania ofert na dzień 07.09.2012 r. na godzinę 1000 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.09.2012 r. o godzinie 1030

Wyk w 1 egz. AGK/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego