ZP-2380-379-49/3397/2012						Katowice, dn. 26.09.2012 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania pt. Rozbudowa I Komisariatu Policji w Sosnowcu ul. Piłsudskiego 32”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Zapytania zadane w dniu 25.09.2012 r. na wizji lokalnej

Pyt. 1	„Czy na terenie przeznaczonym do rozbudowy przebiegają sieci podziemne, do ewentualnego przełożenia ?”

Odp. 1	Według posiadanej planszy zbiorczej uzbrojenia terenu na terenie przeznaczonym do rozbudowy nie przebiegają instalacje podziemne.

Pyt. 2	„Czy istnieje możliwość wyłączenia budynku z eksploatacji na czas rozbudowy i nadbudowy ?”

Odp. 2	Zamawiający informuje, iż  na czas prowadzenia robót budowlanych nie ma możliwości wyłączenia budynku z eksploatacji.

Pyt. 3	„Proszę o określenie zakresu i długości przyłączy wod.-kan., energetycznych i gazowych.”

Odp. 3	Zgodnie z podanymi w SIWZ w punkcie I. Opisu przedmiotu zamówienia oraz pkt 1. przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów obejmujących wszystkie branże łącznie z wymienionymi przyłączami.

Pyt. 4	„Określić zakres niezbędnej wycinki drzew i kto ponosi opłaty administracyjne związane z wycinką ?”

Odp. 4	Do wycinki przewidzianych jest 10 szt drzew liściastych. Opłatę administracyjną związaną z wycinką ponosić będzie Zamawiający.

Pyt. 5	„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa po wyborze oferty oraz przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych ?”

Odp. 5	Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa należy przedstawić na etapie składania oferty.

Pyt. 6	„Prosimy o informację, czy posiadanie przez projektantów i kierowników robót poświadczenie bezpieczeństwa jest wymagane do spełnienia warunków przetargu, jeżeli obecnie brak możliwości jego uzyskania (poświadczenia były wymagane do roku 2010 włącznie)”

Odp. 6	Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dla projektantów i kierowników robót jest wymagane jako spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Stosowne dokumenty są wydawane przez Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Pyt. 7	„W związku z krótkim terminem składania ofert prosimy o przedłużenie terminu o tydzień tj. do dnia 09.10.2012 r.”

Odp. 7	Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Wyk w 1 egz. BB/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego