ZP-2380-500-82/3700/2012						Katowice, dn. 10.10.2012 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont kondygnacji piwnic w budynku Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Pytania z dnia 10.10.2012 r.

Pyt. 1	„Proszę o wyjaśnienie treści umowy §4 pkt. 5. Jak ustalone będą ceny materiałów i sprzętu w robotach dodatkowych, nie występujących w kosztorysie ofertowym?”

Odp. 1	Ceny materiałów i sprzętu w robotach dodatkowych, nie występujących w kosztorysie ofertowym, będą liczone na podstawie średnich cen „SEKOCENBUDU” obowiązujących w danym kwartale.

Pyt. 2	„W §2 pkt. 2 wzoru umowy - „ Zamawiający zapewnia media” - odpłatnie czy nie odpłatnie?”

Odp. 2	Zamawiający zapewnia media nieodpłatnie.

Pyt. 3	„Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem (poz. 24,25,53,162,186)- założono zaprawę samopoziomującą, a w STWiOR pkt. 1.3 „Warstwy wyrównawcze posadzki wykonać z zaprawy cementowej...”. Jeżeli Zamawiający założył wylewkę samopoziomującą gr. 1 cm to należy ją zbroić siatką stalową (jak to wynika z przedmiaru poz. 52,161,185)? Jeśli tak to jaką siatkę należy zastosować do zbrojenia wylewki samopoziomującej o średniej gr. 1cm?”

Odp. 3	Pozycje numer (24,25,53,162,186), należy wycenić zgodnie z przedmiarem. W pozycji numer (52,161,185), należy przyjąć siatkę wykonaną z drutu stalowego żebrowanego, czarnego o średnicy Ø 5.0 mm, o rozstawie oczka 150mmx150 mm.

Pyt. 4	„W pkt. 1.3 STWiOR widnieje zapis „..płytki z kamieni sztucznych gresowych 30x30cm...”. Proszę o sprecyzowanie rodzaju płytek posadzkowych, podanie ich parametrów (powierzchnia: mat, półmat, poler; współczynnik antypoślizgowości; grubość płytki; twardości; ścieralności). Ma to znaczący wpływ na sporządzenie prawidłowej wyceny i uniknięcie sporów podczas realizacji.”

Odp. 4	W wycenie proszę przyjąć:(powierzchnię - półmat; współczynnik antypoślizgowości – R11; grubość płytki 12mm; twardość(ścieralność) – V klasa ścieralności

Pyt. 5	„Jakie należy zastosować farby emulsyjne wewnętrzne? W STWiOR nie jest to sprecyzowanie. Proszę o wyjaśnienie”.

Odp. 5	Proszę przyjąć farby wewnętrzne emulsyjne Lateksowe, matowe - do ścian i sufitów. Tworzące trwałą i odporną powłokę na zmywanie.

Pyt. 6	„Proszę o wyznaczenie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej kondygnacji przewidzianej do remontu”.

Odp. 6	 Zamawiający wyznacza termin wizji w Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kokoszyckiej 180b, w dniu 15.10.2012r. o godzinie 13.00.

Wyk w 1 egz. BB/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego