Katowice, dnia 2007-09-18

ZP-2310-220-121/3355/07

Egz. nr 1

ODPOWIEDZI NA  ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach w związku ze złożonym zapytaniem

do postępowania  na  “ Przebudowa stacji paliw 	na terenie Oddziałów  Prewencji Policji w Katowicach przy 
ul. Koszarowej 17” zgodnie  z art. 38 ust. 2  ustawy  prawo  zamówień  publicznych przesyła odpowiedź 
na zapytanie:

pytanie: W zestawieniu wyposażenia technologicznego str. 20 pkt. IV ppt 3 wyszczególniony jest system pomiarowy Optilevel a w pkt. V system pomiarowy Site Sentinel.Montaż obu systemów jednocześnie jest ekonomicznie nieuzasadniony.Czy oba systemy należy uwzględnić w wycenie?

odpowiedź: Należy zastosować i wycenić jeden system kompatybilny z systemem AFR PETRO POINT RETAIL. W tej sytuacji należy wykluczyć system Site Sentinel jako niekompatybilny z 	systememAFR PETRO POINT RETAIL.

pytanie: Czy istnieje możliwość zamiany systemu Site Sentinel na równorzędny pod względem
funkcjonalności a mniej awaryjny system Veeder-Root?

odpowiedź: Wyrażamy zgodę na system  Veeder-Root.

pytanie: W zestawieniu wyposażenia technologicznego str 20 pkt IV ppt 4 wyszczególniono
stanowisko komputerowe z modemem szt. 3.Czy należy uwzględnić komunikację z Tankautomatem za pomocą modemu poprzez linię telefoniczną czy będzie podłączony do sieci komputerowej (specyfikacja techniczna pkt2.4.4)?

odpowiedź: Do zestawienia wyposażenia technologicznego należy przyjąć komputer z modemem szt.1.

pytanie: W wycenie uwzględnimy system identyfikacji pojazdów Petro Point Retail dla 100
pojazdów/ natomiast nie podano ilu kierowców ma uwzględniać system.

odpowiedź:Akceptujemy system identyfikacji pojazdów typu AFR PETRO POINT RETAIL.

W ofercie Prosimy uwzględnić identyfikatory dla pojazdów w ilości 190 sztuk oraz identyfikatory dla kierowców w ilości 250 sztuk. Prosimy uwzględnić koszt przeszkolenia 4 osób w zakresie montażu identyfikatorów w pojazdach oraz administrowania systemem.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up. 	       ZASTĘPCA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

W KATOWICACH

insp. mgr Ryszard LEŚNIEWSKI

Wyk. w 1 egz. KM

przesłano wg. wykazu

pobranych siwz oraz

umieszczono na stronie

internetowej