ZP-2380-480-80/3923/12							Katowice, dn. 22.10.2012 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Przebudowa i modernizacja budynku nr 5 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęło zapytanie i w oparciu o art. 38 ust. 2, poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Pytania z dnia 15.10.2012r.:

pytanie:

odpowiedź:

Wymianie istniejących na nowe będą podlegały tylko parapety uszkodzone. Należy przyjąć do wymiany 30szt. parapetów według kalkulacji indywidualnej. Kolor dopasować do istniejących (biały z wzorem).

Pytanie:

odpowiedź:

Zakup, dostawa i montaż zasłon do kabin prysznicowych wchodzi w zakres zamówienia. Dla wyceny tego zakresu robót należy w kosztorysie ofertowym instalacji sanitarnych utworzyć dodatkową pozycję:

poz. 112. KALKULACJA WŁASNA
Zakup, dostawa i montaż zasłon do kabin prysznicowych.
obmiar = 22 kpl.

Pytanie:

odpowiedź:

Należy przyjąć ilość taśmy potrzebnej do uszczelnienia krawędzi na styku ścian z posadzkami w pomieszczeniach ("mokrych") z posadzkami izolowanymi - ok 450mb.

Pytanie:

odpowiedź:

Należy przyjąć jak w przedmiarze ościeżnice Porta System.

pytanie:

odpowiedź:

Zamawiający nie nakazuje stosowania środków określonego producenta. W projekcie wskazano przykładowo czyszczenie według technologii firmy Remmers jako jedną z możliwości. Dopuszcza się stosowanie innych skutecznych środków czyszczących i renowacyjnych (impregnacja). Stosowane systemy i materiały zamienne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji.

Pytanie:

odpowiedź:

W projekcie ścianka taka nie występuje. W poz 87 przedmiaru robót budowlanych należy przyjąć ilość do wykonania 0 m2 - pozycja anulowana.

Pytanie:

odpowiedź:

Systemowe przegrody pisuarowe oraz  kabiny prysznicowe i WC zostały ujęte w dziale 4.15.Instalowanie ścianek działowych - CPV 45421152-4. przedmiaru robót budowlanych. Roboty należy wycenić zgodnie z przedmiarem i odpowiedziami na inne pytania.

Pytanie:

odpowiedź:

W poz 21 przedmiaru należy przyjąć hydrant szafkowy HW-25W-KP-30 (lub inne posiadające certyfikat zgodności CNBOP) z kompletnym wyposażeniem tj:

- Zawór hydrantowy DN 25

- Prądownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671

- Zwijadło kompletne wychylne o 180° - wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną długość.

- Wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb

- Gaśnica proszkowa 6 kg

Pytanie:

odpowiedź:

W poz 22 przedmiaru należy przyjąć hydrant szafkowy HW-52 N-KP-20 (lub inne posiadające certyfikat zgodności CNBOP) z kompletnym wyposażeniem tj:

- Zawór hydrantowy DN 50 z nasadą 52-T

- Prądownica PW-52 wg PN-89/M-51028

- Zwijadło kompletne wychylne o 360°

- Wąż pożarniczy tłoczny płasko składany H-52 wg PN-87/M-51151 - 25 mb

- Gaśnica proszkowa 6 kg

Pytanie:

odpowiedź:

Wymiary umywalek zgodnie z asortymentem wybranego (przez Wykonawcę) producenta. Stosowane systemy i materiały powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji.

Pytanie:

odpowiedź:

Wymienione w pytaniu zawory zostały ujęte w pozycjach: 11, 12, 13, 14 przedmiaru instalacji sanitarnych. Należy wycenić zgodnie  z przedmiarem.

Pytanie:

odpowiedź:

Zgodnie z projektem, ukryte w ścianach będą wszystkie rury instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonanie bruzd i zamurowań dla rur wodnych i kanalizacyjnych wykazanych w projekcie i przedmiarze  instalacji sanitarnych oraz wywiezienie gruzu z terenu budowy należy wycenić według kalkulacji własnej.

Pytanie:

odpowiedź:

Wymiary umywalek zgodnie z asortymentem wybranego (przez Wykonawcę) producenta. Stosowane systemy i materiały powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji.

Pytanie:

odpowiedź:

Zgodnie z projektem, ukryte w ścianach będą wszystkie rury instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonanie bruzd i zamurowań dla rur wodnych i kanalizacyjnych wykazanych w projekcie i przedmiarze  instalacji sanitarnych oraz wywiezienie gruzu z terenu budowy należy wycenić według kalkulacji własnej.

Pytanie:

odpowiedź:

Wymagana odporność ogniowa stropów określona jest w części B opisu technicznego do projektu budowlanego.

Pytanie:

odpowiedź:

Sufity podwieszone należy wykonać z płyt Fermacell grubości 15mm - zgodnie z opisem poz 148 przedmiaru robót budowlanych. Do zabezpieczeń przeciwpożarowych stropu nad II piętrem i poddaszem, w projekcie przyjęto płyty GKF ogniochronne.

Pytanie:

odpowiedź:

Zgodnie z projektem, ukryte w ścianach będą wszystkie rury instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonanie bruzd i zamurowań dla rur wodnych i kanalizacyjnych wykazanych w projekcie i przedmiarze  instalacji sanitarnych oraz wywiezienie gruzu z terenu budowy należy wycenić według kalkulacji własnej.

Pytanie:

odpowiedź:

Istniejąca centrala produkcji VBW Klima Gdynia, nr fabryczny 7163/03, rok produkcji 2003, symbol SKN 4P-1560-3-1"S", wydajność V=1560m3/h, zasilanie: U=230/50Hz, I=6A.

- centrala  nawiewna

- nagrzewnica wodna

- bez wymiennika powietrze-powietrze (krzyżowego, rotacyjnego),

- bez chłodnicy

rodzaj automatyki - zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym oraz centralką sterującą. 
W pozycji 107 przedmiaru należy uwzględnić wyposażenie nagrzewnicy w automatyczne zabezpieczenie przed zamarzaniem.

Pytanie:

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010r. oraz z wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych „Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia netto na ww zadanie.

odpowiedź:

Zamawiający informuję, że kwota szacunkowa do niniejszego postępowania wynosi 4 186 311,13 zł netto.

Pytania z dnia 18.10.2012r.:

pytanie:

odpowiedź:

Należy zastosować centralkę monitoringu typu H302/C - Hybryd.

pytanie:

odpowiedź:

Należy przyjąć  jak w przedmiarze.

Pytania z dnia 19.10.2012r.:

pytanie:

W zestawieniu ślusarki (nr rys 23) drzwi D5 mają być wykonane jako drzwi o zakończeniu łukowym (wg istniejącego nadproża) czy jako drzwi prostokątne dopasowane do nadproża wg projektu konstrukcji?.

odpowiedź:

Drzwi D5 prostokątne do zabudowy w otworze powiększonym z nowym nadprożem według projektu konstrukcji.

Wyk w 1 egz. W.K.

pytanie:

odpowiedź:

Zamawiający nie nakazuje stosowania środków określonego producenta. W projekcie wskazano przykładowo czyszczenie według technologii firmy Remmers jako jedną z możliwości. Dopuszcza się stosowanie innych skutecznych środków czyszczących i renowacyjnych (impregnacja). Stosowane systemy i materiały zamienne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji. Wyceny robót z pozycji 103, 104, 105 przedmiaru budowlanego należy dokonać według kalkulacji własnej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega przesunięciu termin składania ofert na dzień 25.10.2012r. na godzinę 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.10.2012r. o godzinie 12:30.

Wyk w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego