ZP-2380-61/ 725 /13						Katowice, dn. 20.03.2013 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: PRZEBUDOWA, REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU NR 4 NA TERENIE OPP W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęło istotne zapytanie, poniżej podaję treść pytania z odpowiedzią.

Pytanie:

W udostępnionym przedmiarze robót branży elektrycznej w pozycji nr 32 występuje oprawa oświetleniowa typ C w ilości 43 szt. W projekcie natomiast jest 55 szt. tych opraw. Proszę o podanie, którą ilość należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Należy przyjąć ilość zgodną z projektem tj. 55 szt.

Wyk w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego