Katowice, dnia 2007-10-17

ZP-2310-278-90/3951/07

Egz. nr 1

ODPOWIEDZI NA  ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach w związku ze złożonym zapytaniem

do postępowania  na „Przebudowę zespołu pomieszczeń dyżurnego w Komendzie Miejskiej Policji 
w Siemianowicach Śląskich”. zgodnie  z art. 38 ust. 2  ustawy  prawo  zamówień  publicznych przesyła odpowiedź na zapytanie:

pytanie: część budowlana poz. 132 KNR 7 -33 101 -01 montaż dźwigu dla niepełnosprawnych o nośności do 
200 kg i o wys. 1,20 m – do 2 przystanków. Proszę o podanie producenta dźwigu i parametrów technicznych dźwigu.

odpowiedz: w załączeniu dane techniczne platformy dla osób niepełnosprawnych.

pytanie: część instalacyjna poz. 67,68,69 KNR W 216 tab 0507 -01 izolacja rur wężami izolacyjnymi 
z polietylenu. W tablicy tej  jest nakład na 1 m², a Państwo podajecie mb. Czy należy wycenić pozycję z innej tablicy czy zmienić obmiar ?

odpowiedź: należy przyjąć w mb zgodnie z przedmiarem robót i wycenić 1 mb izolacji rurą z nakładem materiału w metrach bieżących.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up.  	         RADCA

ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KWP W KATOWICACH

podinsp. mgr Marek GRABIŃSKI

Wyk. w 1 egz.

przesłano wg. wykazu

pobranych siwz oraz

umieszczono na stronie

internetowej