ZP-2380-107-16/1049/2013							Katowice, dn. 11.04.2013 r.

Egz. pojedynczy

Adresat zgodnie z rozdzielnikiem

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie przy ul. Kościuszki 105”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 08.04.2013 r.

Pyt. 1	„Jaka będzie długość przewodów zasilających i powrotnych po stronie solarnej?”

Odp. 1	Po stronie solarnej długość przewodów zasilających i powrotnych wynosi:

- rury miedziane o średnicy DN 22 mm – 76 m

- rury miedziane o średnicy DN 18 mm – 62 m

Pyt.2	„Proszę o wskazanie jakiego typu kable należy zastosować w pozycjach 7.11, 7.15, 7.16, 7.17 nowego przedmiaru robót na elektrykę.”

Odp. 2	W pozycjach 7.11 i 7.15 należy zastosować kable YKYżo 5x25 mm2, natomiast w pozycjach 7.16 i 7.17 należy zastosować kable YKSY 10x1,5 mm2.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego