ZP-2380-179-61/1830/2013							Katowice, dn. 24.05.2013 r.

Egz. pojedynczy

Adresat zgodnie z rozdzielnikiem

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania pt. Komenda Powiatowa Policji w Będzinie – remont kompleksowy ”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 15.05.2013 r.

Pyt. 1	„1. Zamawiający zamieścił w Programie funkcjonalno-użytkowym w pkt 2.1 ppkt 3) tj.:„Na etapie składania ofert przez wykonawców Zamawiający będzie wymagał między innymi:

-  koncepcji projektowych wraz z opisem wyposażenia i działania zastosowanych urządzeń.

-  kosztorysu ofertowego całości zadania (prac projektowych i wykonawczych) z podziałem na: prace projektowe, prace wykonawcze i kosztorysy zawierające wstępne zestawienie i specyfikację materiałów i wyposażenia planowanych do użycia przez Wykonawców poszczególnych części zadania”. nie ma możliwości wykonania na etapie składania ofert koncepcji projektowej

W zastosowanej przez Zamawiającego formule zaprojektuj-wybuduj nie ma możliwości wykonania na etapie składania ofert koncepcji projektowej, opisu wyposażenia i działania zastosowanych urządzeń, kosztorysu ofertowego wraz z zestawieniami oraz specyfikacjami. Wymienione elementy należy sporządzić na podstawie inwentaryzacji architektonicznej, opinii technicznej budynku, ekspertyz, obmiarów oraz analiz dokonanych w obiekcie Zamawiającego o czym mówi pkt 2.1 ppkt 4). Jednocześnie w pkt. 2.2 Zamawiający żąda elementów na etapie projektowania, co naszym zdaniem jest prawidłowe. Prosimy o skorygowanie pkt 2.1 ppkt 3).”

Odp. 1	Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga opracowań przedstawionych w pkt 2.1 ppkt 3)

Pyt.2	„Zgodnie z obowiązującą doktryną i opiniami UZP opinia UZP http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D:1553, osoby fizyczne mające uprawnienia budowlane nie są podmiotami trzecimi w myśl art. 26 ust. 2b. Przy bezpośrednim dysponowaniu kierownikiem budowy czy robót nie będącego pracownikiem wykonawcy, nie ma obowiązku składania oświadczeń o podjęciu się odpowiedniej funkcji przez taką osobę. Czy wystarczy w wykazie osób zaznaczyć podstawę dysponowania – bezpośrednie np. umowa cywilna, o pracę, dzieło, warunkowa itp. bez składania zobowiązania pisemnego z biuletynu „Przetargi Publiczne” listopad 2010”…przywołane wyroki KIO 1170/10, 1325/10 z których wynika, że jeżeli wykonawcę z samozatrudnionym łączy więź oparta na umowie zlecenia czy tez umowie o dzieło to nie ma obowiązku załączania do wniosku/oferty pisemnego zobowiązania tej osoby (gdyż mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim). Dodatkowo – składy orzekające nie widza przeszkód, by pracownik zobowiązał się do dodatkowych prac we własnym imieniu także poza podstawowym stosunkiem łączącym go z pracodawcą…” Jeśli pracownik wykonawcy nie musi składać zobowiązania tak samo winien być traktowany kierownik – osoba fizyczna, która nie jest podmiotem trzecim. Osoby fizyczne – kierownicy, nie będą udostępniani przez podmioty trzecie w myśl art. 26 ust 2b ustawy PZP Wykonawca dysponować będzie bezpośrednio tymi osobami – tak jak własnymi pracownikami. Osoby fizyczne, mające uprawnienia i sprawujące nadzory nie są zależne od podmiotu trzeciego- który te osoby np. oddelegowuje na czas trwania zamówienia, bo te osoby prowadza własna działalność jednoosobową. Nie ma więc konieczności uzyskania oświadczenia podmiotu trzeciego, ze udostępni zasoby swoje (własnych pracowników) innej firmie ”

Odp. 2	Zamawiający wymaga, aby osoby projektujące i kierujące robotami budowlanymi posiadały stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nie określa natomiast formy ich dysponowania przez Wykonawcę. Tym samym Zamawiający w SIWZ nie wymaga przedkładania pisemnego zobowiązania, co do osób którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w sposób bezpośredni, a jedynie wskazania w wykazie czy już dysponuje czy dopiero będzie dysponował taką osobą i na jakiej podstawie. Informacje te należy wpisać do ostatniej kolumny wykazu „Informacja o podstawie dysponowania osobami które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia” dla każdej pozycji.

Pyt.3	„W dokumentacji projektowej na stronie Zamawiającego brak jest załącznika nr 1 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego.”

Odp. 3	Załącznikiem nr 1 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego są „Planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych”, których Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania na swojej stronie.

Pyt. 4	„W pkt 1.2.1 ppkt b.) Zamawiający żąda wskazania dysponowania kierownikiem robót w specjalności telekomunikacyjnej. W związku z tym, że uprawnienia w zakresie instalacji telekomunikacyjnych nigdy nie były wydzielone w myśl ustawy z 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2010.243.1623 j.t. z późn.zm.) jako osobne proszę o wykreślenie tego podpunktu z SIWZ. Zakres robót telekomunikacyjnych wchodzi w uprawnienia z zakresu instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.”

Odp. 4	Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. ((Dz.U.2010.243.1623 j.t. z późn.zm.) zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2) ppkt 2e) uprawnienia budowlane są udzielane w specjalności telekomunikacyjnej.

Pyt. 5	„W przetargu w formule zaprojektuj – wybuduj Zamawiający powinien w Programie Funkcjonalno – Użytkowym jednoznacznie określić zakres zadania. W pkt 2 „Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia” Zamawiający pisze: UWAGA : W celu wyceny wartości oferty należy bezwzględnie zapoznać się z obiektem podczas wizji lokalnej oraz dokonać wszystkich ustaleń dotyczących zakresu i technologii wykonania robót z użytkownikiem”. Co Zamawiający rozumie poprzez dokonanie wszystkich ustaleń dotyczących zakresu i technologii wykonania robót z użytkownikiem, w jaki sposób wykonawca ma dokonać tych ustaleń i jaki ma być zakres na etapie przygotowania oferty ?”

Odp.5	Uwaga zawarta w pkt 2 ma na celu przedstawienie Wykonawcy robót przedmiotu zamówienia i zapoznaniu z charakterem funkcjonowania obiektu. Przez dokonanie wszystkich ustaleń dotyczących zakresu i technologii wykonania robót Zamawiający wymaga, aby przy projektowaniu stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zgodne z obowiązującymi normami. Do przygotowania oferty zakres robót przedstawiono w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

Pyt. 6	„W pkt 3.1 ppkt 2) Programu Funkcjonalno – Użytkowego Zamawiający wymienia m.in.  zakup wyposażenia i wyposażenie obiektu. Proszę o jednoznaczne określenie jakie wyposażenie i w jakich ilościach wchodzi w zakres zamówienia, gdyż, program funkcjonalno – użytkowy tego nie określa np. w pkt 2.1 ppkt 2) Zamawiający dopuszcza pozostawienie części wyposażenia i urządzeń.”

Odp. 6	Zamawiający oświadcza, że wybór wykonawcy zadania związanego  z remontem  budynku zostanie dokonany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, natomiast realizacja wyposażenia obiektu  zostanie zlecona na podstawie odrębnych postępowań.

Pyt. 7	„W pkt 2.2 ppkt 12) Programu funkcjonalo – użytkowego Zamawiający żąda sporządzenia kosztorysów inwestorskich, ze względu na formułę przetargu  zaprojektuj – wybuduj bezzasadne wydaje się wykonywanie kosztorysów inwestorskich na etapie wykonywanie inwestycji przez wybranego oferenta.”

Odp. 7	Zamawiający wymaga sporządzenia kosztorysu inwestorskiego na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Pyt. 8	„W pkt 2.2 brak jest podpunktu 11) . Prosimy o wyjaśnienie czy jest to brak czy omyłka pisarska ?”

Odp. 8	Jest to omyłka pisarska. Tym samym pkt 2.2 Programu funkcjonalno-użytkowego zawiera 11 podpunktów.

Ponadto w związku z wpływem zapytań do niniejszego postępowania na które Zamawiający nie udzielił odpowiedzi termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 05.06.2013 r. na godzinę 1300 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.06.2013 r. o godzinie 1330

Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 05.06.2013 r. do godziny 1300 zgodnie z zapisami w punkcie VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 05.06.2013 r. o godzinie 1300 znajdzie się na koncie Zamawiającego. Natomiast, jeżeli wadium zostało już złożone w formie innej niż pieniądzu, w kasie Komendy Wojewódzkiej Policji należy złożyć aneks do gwarancji zmieniający okres jej ważności.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego