ZP-2380-179-61/1882/2013							Katowice, dn. 27.05.2013 r.

Egz. pojedynczy

Adresat zgodnie z rozdzielnikiem

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania pt. Komenda Powiatowa Policji w Będzinie – remont kompleksowy ”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 15.05.2013 r.

Pyt. 1	„W pkt 1.4.1 Programu Funkcjonalno – użytkowego mówi o łącznej powierzchni 6309,00 m2 . Czy cała ta powierzchnia objęta jest remontem ? Czy Zamawiający posiada jakąkolwiek dokumentację techniczną istniejącego budynku (rzuty, przekroje) ? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie.”

Odp. 1	Cała powierzchnia objęta jest remontem. Rzuty istniejącego budynku zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego. (Załącznik nr 1 do niniejszego pisma)

Zapytania z dnia 17.05.2013 r.

Pyt. 1	„Proszę o udostępnienie programu funkcjonalno – użytkowego w zakresie zgodnym z § 16, § 17,§ 18 i § 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego – podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych, Art.31. Prośbę swoją motywuję koniecznością posiadania precyzyjnie określonego zakresu zapytania ofertowego celem przygotowania poprawnej oferty opiewającej na cały zakres zapytania.”

Odp. 1	Mając na uwadze specyfikę obiektu budowlanego program funkcjonalno – użytkowy został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

Jednocześnie w załączeniu przedkładam rzuty poszczególnych kondygnacji wraz ze zwymiarowanymi pomieszczeniami. (Załącznik nr 1 do niniejszego pisma)

Pyt.2	„Czy Zamawiający zmienia dotychczasowe zapisy SIWZ (punkty: XVI i XIX) i dopuszcza składanie ofert wariantowych i częściowych. Jeżeli Zamawiający będzie dopuszczał składanie ofert częściowych i wariantowych proszę o opisanie zakresów dla zapytań w wariantach oraz poszczególnych częściach. Prośbę swą motywuje koniecznością posiadania precyzyjnie określonego zakresu zapytania ofertowego celem przygotowania poprawnej oferty opiewającej na cały zakres zapytania oraz uzyskanymi informacjami na spotkaniu dotyczącymi możliwością wyłączenia dźwigów osobowych z zakresu zapytania ofertowego.”

Odp. 2	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ (punkty: XVI i XIX) i nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Pyt.3	„Jak Zamawiający zamierza określić planowany do realizacji zadania zakres prac mając na uwadze posiadane środki finansowe (3.000.000,00 złotych) niewystarczające na realizację całości zagadnienia?”

Odp. 3	Zaprojektować należy całość zagadnienia, a do realizacji zadania podano zakres w programie funkcjonalno – użytkowym.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego