Komenda Wojewódzka Policji							Katowice, dnia 13.08.2013r

w Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

ZP-2380-415-85/3559/2013

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont kompleksowy Komisariatu Policji I w Zabrzu” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art 38 ust 2 ustawy udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 30.07.2013r:

Pytanie nr 1: Ile Zamawiający zamierza przeznaczyć na powyższe zadanie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 2.373.171,80 zł netto. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia zgodnie z ustawą pzp zostanie przekazana wykonawcom w dniu otwarcia ofert.

Pytanie nr 2: Prosi się Zamawiającego o udostępnienie przedmiarów wygenerowanych w oryginalnej wersji oprogramowania oraz w lepszej wersji jakościowej, najlepiej bezpośrednio z programu do kosztorysowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada innej wersji przedmiarów, jedynie te zapisane w rozszerzeniu „pdf”

Pytania z dnia 31.07.2013r:

Pytanie nr 1:  Proszę o  wyjaśnienie czy wyposażenie budynku wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyposażenie budynku nie wchodzi w zakres zamówienia.

- Pytanie nr 2.  Proszę o podanie koloru stolarki okiennej i drzwiowej. Proszę także o podanie rodzaju szklenia okien.

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kolor stolarki okiennej oraz rodzaj szklenia okien jest określony na stronie nr 6 opisu technicznego.

- Pytanie  nr 3.  Proszę o podanie koloru oraz rodzaju szklenie ślusarki aluminiowej.

- Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że kolor oraz rodzaj szklenia ślusarki aluminiowej jest określony na stronie nr 6 opisu technicznego.

- Pytanie nr 4.  W opisie do projektu branży architektonicznej napisano: „Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych , za pomocą pojazdu gąsienicowego służącego do przewozu wózków inwalidzkich po schodach ( brak zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przebudowę głównego wejścia obiektu )”. Jednakże podanego pojazdu gąsienicowego, który będzie służył do przewozu wózków inwalidzkich po schodach brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z podaniem przykładowego pojazdu gąsienicowego służącego do przewozu wózków inwalidzkich.

- Odpowiedź: Zamawiający podaje poniżej parametry techniczne pojazdu gąsienicowego typu: Transporter schodowy Public TRE-52

- Parametry techniczne:

- Wymiary: dł. 1258 x szer. 757 x wys. 1290 mm

- Ciężar własny: 115 kg

- Obciążenie graniczne: 200 kg

- Moc silnika: 24 V, 400 W

- Prędkość: do góry - 6,4 m/min, w dół - 9,5 m/min

- Nachylenie schodów: max. 35°

- Kąt nachylenia platformy: 40°

- Kąt nachylenia rampy: 9°

- Gumy gąsienicowe: szerokość 51 mm

- Kółko przednie kierowalne: Ø 125 mm

- Kółka tylne sztywne: Ø 150 mm

- Hamulec: elektromagnetyczny

- Bateria sucha: 2 x 12 V/ 24 Ah

- Czas jazdy/ładunek baterii: 30/pod obciążeniem

- Czas ładowania: 8 godzin

- Wskaźnik stanu naładowania: TAK

- Pytanie  nr 5.  W opisie do projektu branży architektonicznej napisano „Uwaga: pomieszczenia 0.16 oraz 1.09 będą pełniły funkcję aneksu kuchennego.” Z tej racji proszę o wyjaśnienie czy wyposażenie (kuchenka, mikrofalówka itp.) aneksów kuchennych w podanych pomieszczeniach wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące wyposażenie w podanych pomieszczeniach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyposażenie budynku nie wchodzi w zakres zamówienia.

- Pytanie nr 6.  Proszę o podanie typów, rodzaju oraz parametrów płytek użytych na posadzki.

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Parametry płytek podano na stronie nr 32 STWiOR

- Pytanie nr 7.  Proszę o podanie typów, rodzaii oraz parametrów płytek użytych do licowania ścian.

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Parametry płytek podano na stronie nr 32 STWiOR

- Pytanie nr 8.  W zestawieniu materiałów do projektu instalacji c.o. podano Kurek manometryczny w ilości 2 sztuki, którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Odpowiedź: ujęto w poz.1 aneksu do przedmiaru.

- Pytanie nr 9.  W zestawieniu materiałów do instalacji c.o. podano kolano hamburskie 90st Dn50 w ilości 15 sztuk, którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące kolano.

- Odpowiedź: kształtek nie wycenia się dodatkowo, ujęte w montażu rur.

- Pytanie nr 10.  W zestawieniu materiałów do instalacji c.o. podano kolano hamburskie 90st Dn32 w ilości 2 sztuki, którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące kolano.

- Odpowiedź: kształtek nie wycenia się dodatkowo, ujęte w montażu rur.

- Pytanie nr 11.  W zestawieniu materiałów do instalacji c.o. podano kolano hamburskie 90 st Dn25 w ilości 4 sztuki, którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące kolano.

- Odpowiedź: kształtek nie wycenia się dodatkowo, ujęte w montażu rur.

- Pytanie nr 12.  W zestawieniu materiałów instalacji wod-kan podano trójnik kanalizacyjny PVC-U D50/50/50 w ilości 11 szt. , którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujący trójnik.

- Odpowiedź: kształtek nie wycenia się dodatkowo, ujęte w montażu rur.

- Pytanie nr 13.  W zestawieniu materiałów instalacji wod-kan podano trójnik kanalizacyjny PVC-U D110/50/50 w ilości 1 szt. , którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujący trójnik.

- Odpowiedź: kształtek nie wycenia się dodatkowo, ujęte w montażu rur.

- Pytanie nr 14.  W zestawieniu materiałów instalacji wod-kan podano trójnik kanalizacyjny PVC-U D110/50/110 w ilości 14 sztuk, którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujący trójnik.

- Odpowiedź: kształtek nie wycenia się dodatkowo, ujęte w montażu rur.

- Pytanie nr 15.  W zestawieniu materiałów instalacji wod-kan podano trójnik kanalizacyjny PVC-U D110/110/110 w ilości 13 sztuk, którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujący trójnik.

- Odpowiedź: kształtek nie wycenia się dodatkowo, ujęte w montażu rur.

- Pytanie nr 16.  W zestawieniu materiałów instalacji wod-kan podano trójnik kanalizacyjny PVC-U D160/110/110 w ilości 2 sztuk, którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujący trójnik.

- Odpowiedź: kształtek nie wycenia się dodatkowo, ujęte w montażu rur.

- Pytanie nr 17.  W zestawieniu materiałów instalacji wod-kan podano trójnik kanalizacyjny PVC-U D160/160/160 w ilości 1 sztuki, którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujący trójnik.

- Odpowiedź: kształtek nie wycenia się dodatkowo, ujęte w montażu rur.

- Pytanie nr 18.  W zestawieniu materiałów instalacji wod-kan podano kolano kanalizacyjne PVC-U 45 st D50 w ilości 102 szt., którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące kolano.

- Odpowiedź: kształtek nie wycenia się dodatkowo, ujęte w montażu rur.

- Pytanie nr 19.  W zestawieniu materiałów instalacji wod-kan podano kolano kanalizacyjne PVC-U 45st D110 w ilości 35 szt., którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące kolano.

- Odpowiedź: kształtek nie wycenia się dodatkowo, ujęte w montażu rur.

- Pytanie nr 20.  W zestawieniu materiałów instalacji wod-kan podano kolano kanalizacyjne PVC-U 45st D110 w ilości 35 szt., którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące kolano.

- Odpowiedź: kształtek nie wycenia się dodatkowo, ujęte w montażu rur.

- Pytanie nr 21.  W zestawieniu materiałów instalacji wod-kan podano kolano kanalizacyjne PVC-U 45st D160 w ilości 2 szt., którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące kolano.

- Odpowiedź: kształtek nie wycenia się dodatkowo, ujęte w montażu rur.

- Pytanie nr 22.  W zestawieniu materiałów instalacji wod-kan podano złączkę z gwintem zewnętrznym Dn 16*1/2” w ilości 20 sztuk, której brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą złączkę.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 26 przedmiaru podstawowego

- Pytanie nr 23.  W zestawieniu materiałów instalacji wod-kan podano zawór kulowy Dn 5/4” w ilości 1 sztuki, której brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zawór.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 2 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 24.  W zestawieniu materiałów instalacji wod-kan podano kolano żeliwne ocynkowane Dn50 w ilości 9 szt., którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące kolano.

- Odpowiedź: kształtek nie wycenia się dodatkowo, ujęte w montażu rur

- Pytanie nr 25.  W zestawieniu materiałów instalacji wod-kan podano trójnik żeliwny ocynkowany Dn50 w ilości 6 szt., którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujący trójnik.

- Odpowiedź: kształtek nie wycenia się dodatkowo, ujęte w montażu rur

- Pytanie nr 26.  W zestawieniu materiałów instalacji wod-kan podano wpust podłogowy Dn110 w ilości 2 szt., którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujący wpust.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 3 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 27.  W zestawieniu materiałów instalacji wentylacji i klimatyzacji podano klapę pożarową RK150 HO D200 w ilości 1 sztuka, której brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą klapę.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 7 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 28.  W zestawieniu materiałów instalacji wentylacji i klimatyzacji podano klapę pożarową RK150 HO D100 w ilości 3 sztuk, których brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą klapę.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 8 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 29.  W zestawieniu materiałów instalacji wentylacji i klimatyzacji podano klapę pożarową RK150 HO D125 w ilości 1 sztuka, której brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą klapę.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 9 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 30.  W zestawieniu materiałów instalacji wentylacji i klimatyzacji podano zawór przeciwpożarowy ZPp60 D100 w ilości 1 sztuka, którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zawór przeciwpożarowy.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 10 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 31.  W zestawieniu materiałów instalacji centralnego ogrzewania podano Złączkę PE/stal D40*5/4” w ilości 8 kpl, której brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą złączkę PE/stal.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 11 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 32.  W zestawieniu materiałów instalacji centralnego ogrzewania podano rurę Cu D15 w ilości 30m, której brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą rurę.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 12 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 33.  W zestawieniu materiałów instalacji centralnego ogrzewania podano trójnik zaprasowany z kpl. złączek D40/32/40 w ilości 4 kpl, którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujący trójnik.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 13 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 34.  W zestawieniu materiałów instalacji centralnego ogrzewania podano trójnik zaprasowany z kpl. złączek D40/20/32 w ilości 2 kpl, którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujący trójnik.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 14 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 35.  W zestawieniu materiałów instalacji centralnego ogrzewania podano trójnik zaprasowany z kpl. złączek D32/16/32 w ilości 8 kpl., którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujący trójnik.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 15 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 36.  W zestawieniu materiałów instalacji centralnego ogrzewania podano redukcję zaprasowaną z kpl. złączek D32/26 w ilości 6 kpl, której brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą redukcję.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 16 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 37.  W zestawieniu materiałów instalacji centralnego ogrzewania podano trójnik zaprasowany z kpl. złączek D32/20/32 w ilości 2 kpl, którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujący trójnik.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 17 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 38.  W zestawieniu materiałów instalacji centralnego ogrzewania podano trójnik zaprasowany z kpl. złączek D32/26/26 w ilości 4 kpl, którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujący trójnik.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 18 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 39.  W zestawieniu materiałów instalacji centralnego ogrzewania podano zawór kulowy gwintowany śr. 5/4” w ilości 4 szt., którego brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zawór.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 19 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 40.  W zestawieniu materiałów instalacji centralnego ogrzewania podano tuleje ochronne Cu, l=0,3m Dn35 w ilości 64 szt., której brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmairu o brakujące tuleje.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 60 przedmiaru podstawowego

- Pytanie nr 41.  Brak w przedmiarze dostawy i montażu umywalki i miski ustępowej dla niepełnosprawnych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 4-6 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 42.  W opisie do projektu napisano „Drzwi do pokoju zatrzymanych – o wzmocnionej konstrukcji, z dwiema zasuwkami i zamkiem mechanicznym oraz łańcuchem  zabezpieczającym, otwierane na zewnątrz, wyposażone w wizjer zapewniający odpowiednia widoczność, zabezpieczony od strony pokoju szkłem hartowanym , z drugiej strony ruchoma zasłoną”. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa w/w drzwi wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru o podane drzwi.

- Odpowiedź: Tak, dostawa drzwi wchodzi w zakres zamówienia – szt. 2, zgodnie z dokumentacją projektowa.

- Pytanie nr 43.  W opisie do projektu podano iż należy wykonać renowacje podestów na klatkach schodowych. Natomiast brak informacji czy istniejące wykończenie biegów  należy pozostawić czy zerwać i obłożyć biegi np płytkami . Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

- Odpowiedź: Istniejące wykończenie biegów schodowych należy pozostawić (lastriko), uzupełnić ewentualne ubytki.

- Pytanie nr 44.  Projekcie podano „Renowacja dekoracyjnych, mozaikowych posadzek w korytarzu”. Proszę o wyjaśnienie z czego wykonane są posadzki mozaikowe na korytarzu.

- Odpowiedź: Płytki mozaikowe na korytarzu : terakota

- Pytanie nr 45.  Proszę o wyjaśnienie z czego są wykonane posadzki na podestach klatek schodowych, które trzeba poddać renowacji.

- Odpowiedź: Informacja na stronie nr 2 opisu technicznego.

- Pytanie nr 46.  W opisie technologii renowacji podano „Renowacja detali wykonanych w zaprawie”. Jednakże brak podanych robót renowacyjnych w przedmiarze robót. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty związane z renowacją detali wykonanych w zaprawie.

- Odpowiedź: detale architektoniczne zostały przyjęte jako kamienne i ujęto w poz. 85 przedmiaru podstawowego

- Pytanie nr 47.  W opisie do technologii renowacji w punkcie  Renowacja elewacji z cegły klinkierowej podano „Ubytki w spoiwach między cegłami uzupełnić zaprawą spoinową z mineralnymi spoiwami jak również naturalnymi, mineralnymi kruszywami, np. Funcosil Fugenmortel.”. Jednakże w przedmiarze robót (element – Renowacja elewacji) brak pozycji związanej z uzupełnieniem ubytków w spoiwach zaprawą Funcosil Fugenmortel. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 93 przedmiaru podstawowego

- Pytanie nr 48.  W opisie do technologii renowacji w punkcie Renowacja elementów z kamienia podano „Spoiny kamienia uzupełnić i wzmocnić dwuskładnikową zaprawą spoinową, na bazie żywicy epoksydowej z kruszywami mineralnymi, np. Funcosil ECC Fugenmortel”. Jednakże w przedmiarze robót (element – Renowacja elementów kamiennych) brak pozycji związanej z uzupełnieniem i wzmocnieniem spoin kamienia zaprawą spoinową Funcosil ECC Fugenmortel. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Odpowiedź: ujęto w poz. 87 i 88 przedmiaru podstawowego

- Pytanie nr 49.  W opisie do technologii renowacji w punkcie Renowacja ogrodzenia od ulicy 3-go maja podano „Poprawić przyczepność do podłoża, jak również zbytnią lub nierównomierną chłonność np. przez wstępne zmoczenie .Zbyt małą chłonność na powierzchniach gładkich i szczelnych poprawić przez zastosowanie odpowiedniego preparatu np. Aida Haffest Spezial”. Jednakże w przedmiarze robót (element – Renowacja ogrodzenia od strony ulicy 3-go Maja i garaży) brak pozycji związanej z poprawieniem przyczepności do podłoża  preparatem Aida Haffest Spezial. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 109 przedmiaru podstawowego

- Pytanie nr 50.  W opisie do technologii renowacji w punkcie Renowacja ogrodzenia od ulicy 3-go maja podano „Obrzutka powinna wyrównać chłonność podłoża oraz zapewnić, ( dzięki zróżnicowaniu frakcji kruszywa ) ,przy gładkich ,szczelnych powierzchniach dobre mechaniczne zakotwienie kolejnych warstw tynku (np. Funcosil Spritzbewurf )”.  Jednakże w przedmiarze robót (element – Renowacja ogrodzenia od strony ulicy 3-go Maja i garaży) brak pozycji związanej z wykonaniem obrzutki. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 110 przedmiaru podstawowego

- Pytania do przedmiaru „Instalacja Centralnego Ogrzewania”:

- Pytanie nr 51:  Poz. 28 – W opisie do pozycji podano „Wkładka grzejnikowa o śr. nominalnej 15 mm”. W projekcie podano Wkładka grzejnikowa RA-N Dn1/2”. Natomiast w nakładach do podanej pozycji podano „Zawór grzejnikowy GW/GZ śr. ½ „ termostatyczny prosty 106”. Proszę o zmianę nakładu zgodnie z projektem i opisem do pozycji.

- Odpowiedź: wkładka grzejnikowa i zawór grzejnikowy należy traktować równoważnie ponieważ głowice termostatyczne wyceniono w następnej pozycji

- Pytanie nr 52:  Poz. 32 – W podanej pozycji w opisie podano „Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm”. Natomiast w nakładach podano „Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 15 mm”. Proszę o zmianę nakładu na Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm zgodnie z opisem do pozycji oraz o korektę obmiaru z 4 na 10 sztuk.

- Odpowiedź: wyceniać zgodnie z opisem, sugeruje się stosować półśrubunki w celu ewentualnego demontażu zaworu

- Pytanie nr 53: Poz. 33 – W podanej pozycji w opisie podano „Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm”. Natomiast w nakładach podano „Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 20 mm”. Proszę o zmianę nakładu na Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm zgodnie z opisem do pozycji.

- Odpowiedź: wyceniać zgodnie z opisem, sugeruje się stosować półśrubunki w celu ewentualnego demontażu zaworu

- Pytanie nr 54: Poz. 34 – W podanej pozycji w opisie podano „Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm”. Natomiast w nakładach podano „Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 25 mm”. Proszę o zmianę nakładu na Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm zgodnie z opisem do pozycji.

- Odpowiedź: wyceniać zgodnie z opisem, sugeruje się stosować półśrubunki w celu ewentualnego demontażu zaworu

- Pytanie nr 55: Poz. 36, 42, 46, 50, 54, 57 – W podanych pozycjach w nakładzie podano Rury z polietylenu stabilizowanego. Jednakże według projektu powinny to być Rury PE-RT/Al./PE-HD 10bar/90C. Proszę o zmianę nakładów z podanych rur polietylenowych stabilizowanych na podane w projekcie rury PE-RT/Al./PE-HD 10bar/90C.

- Odpowiedź: w przedmiarze nie precyzowano typu rury, wycenić należy rury wg opisu projektowego oraz zestawienia materiałów

- Pytanie nr 56: Poz. 37 – W podanej pozycji podano „Złączka PE/stal z kpl złączek o śr. nominalnej 16 mm”. Proszę o wskazanie gdzie w projekcie są podane złączki gdyż na zestawieniu materiałów instalacji centralnego ogrzewania nie została podana.

- Odpowiedź: pozycję należy wyzerować

- Pytanie nr 57: Poz. 38 – W podanej pozycji podano Trójniki zaprasowane z kpl złączek o śr. 16/16/16 w ilości 22 sztuk. Jednakże w zestawieniu materiałów instalacji c.o. jest ich 28 sztuk. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji z 22 na 28 sztuk.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 20 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 58: Poz. 39 – W podanej pozycji podano Trójnik zaprasowany z kpl złączek o śr. 16/20/16 mm w ilości 4 sztuki. Jednakże w zestawieniu materiałów instalacji c.o. jest ich 6 sztuk. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji z 4 na 6 sztuk.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 21 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 59: Poz. 44 – W podanej pozycji podano Trójnik zaprasowany z kpl złączek o śr. 20/16/16 mm w ilości 10 sztuk. Jednakże w zestawieniu materiałów instalacji c.o. jest ich 26 sztuk. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji z 10 na 26 sztuk.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 22 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 60: Poz. 45 – W podanej pozycji podano Trójnik zaprasowany z kpl złączek o śr. 20/16/20 mm w ilości 16 sztuk. Jednakże w zestawieniu materiałów instalacji c.o. jest ich 18 sztuk. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji z 16 na 18 sztuk.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 23 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 61: Poz. 48 – W podanej pozycji podano Trójnik zaprasowany z kpl złączek o śr. 26/16/20 mm w ilości 16 sztuk. Jednakże w zestawieniu materiałów instalacji c.o. jest ich 22 sztuki. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji z 16 na 22 sztuki.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 24 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 62: Poz. 52 – W podanej pozycji podano Trójnik zaprasowany z kpl złączek o śr. 32/20/26 mm w ilości 6 sztuk. Jednakże podanego trójnika brak w projekcie. Proszę o wyjaśnienie czy w podanej pozycji nie powinna być przyjęta do wyceny redukcja zaprasowywana z kpl złączek śr. 32/26 w liczbie 6 sztuk. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii oraz o korektę pozycji.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 25 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 63: Poz. 53 – W podanej pozycji podano Trójnik zaprasowany z kpl złączek o śr. 32/26/32 mm  w ilości 2 sztuki. Proszę o wyjaśnienie gdzie w projekcie jest podany trójnik gdyż w zestawieniu materiałów do projektu nie został ujęty.

- Odpowiedź: ujęto w pozycji 26 aneksu do przedmiaru

- Pytanie nr 64: Poz. 56 – W podanej pozycji podano Trójnik zaprasowany z kpl złączek o śr. 40/32/32 mm  w ilości 2 sztuki. W zestawieniu materiałów do projektu nie został ujęty.  Został natomiast ujęty trójnik o wymiarach 40/20/32 mm. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

- Odpowiedź: należy zamienić trójnik zaprasowany 40/32/32 na trójnik zaprasowany 40/20/32

- Pytania do przedmiaru „Instalacji Wentylacji i Klimatyzacji”:

- Pytanie nr 65: Poz. 3, 11, 42 – W opisie do pozycji i w projekcie podano „Tłumik akustyczny LDC 200-900 o śr. do 200 mm”. Natomiast w nakładach podano „Trójnik akust. rurowy L=1,05m, fi 100-200”. Proszę o zmianę nakładu na Trójnik akustyczny LDC 200-900 o śr. do 200 mm zgodnie z opisem do pozycji i projektem.

- Odpowiedź: należy kierować się opisem pozycji oraz zestawieniem materiałów podanym w dokumentacji projektowej

- Pytanie nr 66: Poz. 4 – W opisie do pozycji podano „Anemostaty kołowe typ Balance E 160 o śr. 160 mm”. Natomiast w nakładach do pozycji podano „Anemostat kołowy z blachy wywiewny CKK 160”. Proszę o zmianę nakładu na Anemostaty kołowe typ Balance E 160 o śr. 160 mm zgodnie z opisem do pozycji.

- Odpowiedź: należy kierować się opisem pozycji oraz zestawieniem materiałów podanym w dokumentacji projektowej

- Pytanie nr 67: Poz. 5, 13, 22, 33, 43, 47, 56, 61, 65, 69 – W opisie do pozycji podano „Anemostaty kołowe typ Balance E 100 o śr. 100 mm”. Natomiast w nakładach podano „Anemostat  kołowy z blachy wywiewny CKK 100”. Proszę o korektę nakładu na Anemostaty kołowe typ Balance E 100 o śr. 100 mm zgodnie z opisem do pozycji.

- Odpowiedź: należy kierować się opisem pozycji oraz zestawieniem materiałów podanym w dokumentacji projektowej

- Pytanie nr 68: Poz. 12, 21, 32 – W opisie do pozycji podano „Anemostaty kołowe typ Balance E 125 o śr. 125 mm”. Natomiast w nakładach podano „Anemostat kołowy z blachy wywiewny CKK 125”. Proszę o zmianę nakładów na Anemostaty kołowe typ Balance E 125 o śr. 125 mm z godnie z opisem do pozycji.

- Odpowiedź: należy kierować się opisem pozycji oraz zestawieniem materiałów podanym w dokumentacji projektowej

- Pytanie nr 69: Poz. 20 – W opisie do pozycji i projektu podano  „Tłumiki akustyczne rurowe LDC 250-900 o śr. 250 mm”. Natomiast w nakładach podano „Tłumik akust. rurowy L=1,05m fi 200-315 mm”. Proszę o zmianę nakładów na Tłumiki akustyczne rurowe LDC 250-900 o śr. 250 mm zgodnie z opisem do pozycji i z projektem.

- Odpowiedź: należy kierować się opisem pozycji oraz zestawieniem materiałów podanym w dokumentacji projektowej

- Pytanie nr 70: Poz. 30 – W opisie do pozycji i projektu podano „Tłumiki akustyczne rurowe LDC 200-600 o śr. 200 mm”. Natomiast w nakładach podano „Tłumik akust. rurowy L=1,05m fi 100-200 mm”. Proszę o zmianę nakładu na Tłumiki akustyczne rurowe LDC 200-600 o śr. 200 mm zgodnie z opisem do pozycji i projektem.

- Odpowiedź: należy kierować się opisem pozycji oraz zestawieniem materiałów podanym w dokumentacji projektowej

- Pytanie nr 71: Poz. 31 – W opisie do pozycji i projektu podano „Tłumiki akustyczne rurowe LDC 125-600 o śr. 125 mm”. Natomiast w nakładach podano „Tłumik akust. rurowy L=1,05m fi 100-200 mm”. Proszę o zmianę nakładu na Tłumiki akustyczne rurowe LDC 125-600 o śr. 125 mm zgodnie z opisem do pozycji i projektem.

- Odpowiedź: należy kierować się opisem pozycji oraz zestawieniem materiałów podanym w dokumentacji projektowej

- Pytanie nr 72: Poz. 41 – W opisie do pozycji i projekcie podano „Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. 200 mm”. Natomiast w nakładach podano „Wyrzutnia dachowa typ C do fi 315 mm”. Proszę o zmianę nakładów na Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. 200 mm zgodnie z opisem do pozycji i projektem.

- Odpowiedź: należy kierować się opisem pozycji oraz zestawieniem materiałów podanym w dokumentacji projektowej

- Pytanie nr 73: Poz. 52 - W opisie do pozycji i projekcie podano „Wyrzutnie dachowe kołowe o śr. 125 mm z pionowym wylotem powietrza”. Natomiast w nakładach podano „Wyrzutnia dachowa typ D do fi 315 mm”. Proszę o zmianę nakładów na Wyrzutnie dachowe kołowe o śr. 125 mm z pionowym wylotem powietrza zgodnie z opisem do pozycji i projektem.

- Odpowiedź: należy kierować się opisem pozycji oraz zestawieniem materiałów podanym w dokumentacji projektowej

- Pytanie nr 74: Poz. 80 – W nakładach do pozycji podano rury miedziane chłodnicze śr. 12 mm. Jednakże uchwyty do rur podano o średnicy 6 mm. Proszę o zmianę średnicy uchwytów z 6 mm na 12 mm zgodnie ze średnica rur miedzianych.

- Odpowiedź: należy kierować się opisem pozycji oraz zestawieniem materiałów podanym w dokumentacji projektowej

- Pytania do przedmiaru „Instalacja Wod-kan”:

- Pytanie nr 75 Poz. 12 – W podanej pozycji podano ilość 0,00. Proszę o wyjaśnienie i korektę obmiaru.

- Odpowiedź: pozostawić pozycję nie wycenioną

- Pytanie nr 76: Poz. Poz. 25, 28, 33, 38, 45 – W nakładach do pozycji podano Rury z polietylenu stabilizowanego. Natomiast w opisie do projektu instalacji wod-kan podano rury PE-RT/Al./PE-HD 10 bar/90C. Proszę o korektę w nakładach w podanych pozycjach na rury podane w opisie do projektu.

- Odpowiedź: w przedmiarze nie precyzowano typu rury, wycenić należy rury wg opisu projektowego oraz zestawienia materiałów

- Pytanie nr 77: Poz. 29 – W opisie do pozycji i w projekcie podano Złączka z gwintem zewnętrznym o śr. nominalnej 20 mm, jednakże w nakładach do pozycji podano Złączka PE/stal z kpl złączek o śr. nominalnej 20 mm. Proszę o zmianę nakładu na Złączki z gwintem zewnętrznym o śr. nominalnej 20 mm zgodnie z opisem do pozycji.

- Odpowiedź:  należy kierować się opisem pozycji oraz zestawieniem materiałów podanych w dokumentacji projektowej

- Pytanie nr 78: Poz. 30 – W podanej pozycji podano obmiar 0,00. Proszę o wyjaśnienie i korektę obmiaru w przedmiarze.

- Odpowiedź: pozostawić pozycję nie wycenioną

- Pytanie nr 79: Poz. 34 – W opisie do pozycji i w projekcie  podano Złączka z gwintem zewnętrznym o śr. nominalnej 26 mm. Jednakże w nakładach podano Złączka PE/stal z kpl złączek o śr. nominalnej 26 mm. Proszę o korektę nakładów na Złączka z gwintem zewnętrznym o śr. nominalnej 26 mm zgodnie z opisem do pozycji.

- Odpowiedź: należy kierować się opisem pozycji oraz zestawieniem materiałów podanym w dokumentacji projektowej

- Pytanie nr 80: Poz. 35 – W opisie do pozycji podano „Kolano zaciskowe o śr. nominalnej 26 mm”. Jednakże w nakładach podano Trójnik zaprasowany z kpl złączek o śr.  26/16/26 mm. Proszę o zmianę nakładów na Kolano zaciskowe o śr. nominalnej 26 mm zgodnie z opisem do pozycji.

- Odpowiedź: należy kierować się opisem pozycji oraz zestawieniem materiałów podanym w dokumentacji projektowej

- Pytanie nr 81: Poz. 39 – W opisie do pozycji i w projekcie Złączka z gwintem zewnętrznym o śr. nominalnej 32 mm, jednakże w nakładach podano Złączka PA/stal o śr. nominalnej 40 mm. Proszę o zmianę nakładu na Złączka z gwintem zewnętrznym o śr. nominalnej 32 mm zgodnie z opisem do pozycji.

- Odpowiedź: należy kierować się opisem pozycji oraz zestawieniem materiałów podanym w dokumentacji projektowej

- Pytanie nr 82: Poz. 42 – W opisie do pozycji i w projekcie podano „Trójnik zaprasowany z kpl złączek o śr. 32/20/26 mm”. Jednakże w nakładach podano „Trójnik zaprasowany z kpl złączek o śr. 32/26/26”. Proszę o korektę nakładu na „Trójnik zaprasowany z kpl złączek o śr. 32/20/26 mm” zgodnie z opisem do pozycji i projektem.

- Odpowiedź: należy kierować się opisem pozycji oraz zestawieniem materiałów podanym w dokumentacji projektowej

- Pytanie nr 83: Poz. 46 – W opisie do pozycji i w projekcie instalacji wod-kan podano „Złączka z gwintem zewnętrznym o śr. nominalnej 40 mm”. Natomiast  w nakładach podano „Złączka PE/stal z kpl złączek o śr. nominalnej 40 mm”. Proszę o korektę nakładów na „Złączka z gwintem zewnętrznym o śr. nominalnej 40 mm” zgodnie z opisem do pozycji i projektem.

- Odpowiedź: należy kierować się opisem pozycji oraz zestawieniem materiałów podanym w dokumentacji projektowej

- Pytanie nr 84: Poz. 48 – W opisie do pozycji i w projekcie instalacji wod0-kan podano „Trójnik zaprasowany z kpl złączek o śr. 40/26/32 mm”. Natomiast w nakładach podano „Trójnik zaprasowany z kpl złączek o śr. 40/20/40”. Proszę o korektę nakładu na Trójnik zaprasowany z kpl złączek o śr. 40/26/32 mm zgodnie z opisem do pozycji i projektem.

- Odpowiedź: należy kierować się opisem pozycji oraz zestawieniem materiałów podanym w dokumentacji projektowej

- Pytanie nr 85: Poz. 50 – W opisie do projektu i w projekcie instalacji wod-kan podano „Trójnik zaprasowany z kpl złączek o śr. 40/40/20 mm”. Natomiast w nakładach podano „Trójnik zaprasowany z kpl złączek o śr. 40/26/40 mm”. Proszę o korektę nakładu na Trójnik zaprasowany z kpl złączek o śr. 40/40/20 mm zgodnie z opisem do pozycji i projektem.

- Odpowiedź: należy kierować się opisem pozycji oraz zestawieniem materiałów podanym w dokumentacji projektowej

- Pytanie nr 86: Poz. 51 – W opisie do pozycji i w projekcie instalacji wod-kan podano „Trójnik zaprasowany z kpl złączek o śr. 40/40/32 mm”. Natomiast w nakładach podano „Trójnik zaprasowany z kpl złączek o śr. 40/26/40”. Proszę o zmianę nakładu na Trójnik zaprasowany z kpl złączek o śr. 40/40/32 mm zgodnie z opisem do pozycji i projektem.

- Odpowiedź: należy kierować się opisem pozycji oraz zestawieniem materiałów podanym w dokumentacji projektowej

- Pytanie nr 87: Poz. 61 – W opisie do pozycji i w projekcie instalacji wod-kan podano „Termostatyczny zawór cyrkulacyjny śr. nom. 15 mm”. Natomiast w nakładach podano „Regulator różnicy ciśnień AVP śr. 25 mm gwintowany z brązu”. Proszę o zmianę nakładu na Termostatyczny zawór cyrkulacyjny śr. nom. 15 mm zgodnie z opisem do pozycji i projektem.

- Odpowiedź: należy kierować się opisem pozycji oraz zestawieniem materiałów podanym w dokumentacji projektowej

- Pytania do przedmiaru „Roboty budowlane”:

  - Pytanie nr 88: Poz. 38 – W opisie do podanej pozycji podano ocieplenie ścian budynku płytami styrodurowymi gr. 6 cm. Jednakże w nakładach podano płyty styropianowe EPS 200-036. Proszę o zmianę nakładu na Płyty styrodurowe gr. 6 cm zgodnie z opisem do pozycji.

  - Odpowiedź: przyjąć do wyceny płyty styrodurowe gr.6 cm

  - Pytanie nr 89: Poz. 42 – W podanej pozycji podano Konstrukcję drewnianą pod wentylatory składającą się z drewna - 0,4 m3 i płyty OSB – 4 m2.  Jednakże brak podanej płyty OSB w ilości 4 m2 w nakładach. Proszę o uzupełnienie nakładów o brakującą płytę OSB w ilości 4 m2. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny wykonania konstrukcji pod wentylatory.

  - Odpowiedź: dopisać do materiału płytę OSB jak w opisie pozycji

  - Pytanie nr 90 Poz. 52 – W opisie do pozycji podano „montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej okrągłych o śr. 15 cm”. Jednakże w nakładach podano „Rury spustowe tytanowo-cynkowe śr. 120mm, długości do 3 m”. Proszę o wyjaśnienie i korektę nakładów z 120 mm na 150 mm zgodnie z opisem pozycji.

  - Odpowiedź: kierować się opisem pozycji, wycenić rury fi 150 mm

  - Pytanie nr 91 Poz. 53 – W podanej pozycji podano obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej. W nakładach podano grubości 0,55-0,65 mm. Jednakże w projekcie podano grubości 0,7 mm. Proszę o korektę nakładu w podanej pozycji z grubości 0,55-0,65 na grubość blachy 0,7 mm.

  - Odpowiedź: kierować się opisem projektowym, wycenić blachę gr. 0,7 mm

  - Pytanie nr 92: Poz. 54 – 56 – W podanych pozycjach podano okna drewniane. Jednakże w nakładach podano „okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnione użytecz. publicznej, fabrycznie wykończone”. Proszę o zmianę nakładów w podanych pozycjach na okna drewniane z szybą zespoloną zgodnie z opisem do pozycji.

  - Odpowiedź: wycenić zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej ora opisem projektowym

  - Pytanie nr 93: Poz. 57 – W podanej pozycji podano Montaż okienka podawczego z PCV. Jednakże w nakładach podano okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych. Proszę o zmianę nakładu na okno podawcze z PCV zgodnie z opisem pozycji.

  - Odpowiedź: wycenić zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej ora opisem projektowym

  - Pytanie nr 94: Poz. 58 – W podanej pozycji podano Montaż okienka z szufladą z PCV. Jednakże w nakładach podano „okna i drzwi balkonowe z tworzyw”. Proszę o korektę nakładu na okno z szufladką z PCV zgodnie z opisem pozycji.

  - Odpowiedź: wycenić zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej ora opisem projektowym

  - Pytanie nr 95: Poz. 60 – W opisie do pozycji podano „Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o wzmocnionych płycinach, antywłamaniowe o powierzchni ponad 1,5 m2”. Jednakże w nakładach podano „drzwi drewniane zewnętrzne”. Proszę o zmianę nakładu na Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o wzmocnionych płycinach, antywłamaniowe zgodnie z opisem pozycji.

  - Odpowiedź: wycenić zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej ora opisem projektowym

  - Pytanie nr 96: Poz. 61 – W opisie do pozycji podano „Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o wzmocnionych płycinach z naświetlem górnym, antywłamaniowe  o powierzchni ponad 1,5 m2”. Jednakże w nakładach podano „drzwi drewniane zewnętrzne”. Proszę o zmianę nakładu na Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o wzmocnionych płycinach z naświetlem górnym, antywłamaniowe zgodnie z opisem pozycji.

  - Odpowiedź: wycenić zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej ora opisem projektowym

  - Pytanie nr 97: Poz.  62 – 63 – W podanych pozycjach w opisie jak również w projekcie podano „Obsadzenie podokienników drewnianych”. Jednakże w nakładach podano „Parapet wewn. fornirowany szer. 15-60cm”. Proszę o zmianę nakładów na Parapety drewniane grubości 32-40 mm , z drewna twardego, klejonego warstwowo, 4-ro krotnie lakierowane farbami akrylowymi, w kolorze okien, zgodnie z opisem pozycji i projektem.

  - Odpowiedź: wycenić zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej ora opisem projektowym

  - Pytanie nr 98: Poz. 64 – W podanej pozycji podano „Obsadzenie podokienników stalowych z blachy cynkowo-tytanowej dług. do 1,5 w ścianach z cegieł – długość całkowita 73,0 m”. Jednakże brak w nakładach podokienników stalowych z blachy cynkowo – tytanowej. Proszę o uzupełnienie nakładu o brakujące podokienniki.

  - Odpowiedź: należy dodatkowo wycenić podokienniki wg pozycji 27 aneksu

  - Pytanie nr 99: Poz. 65 –  W podanej pozycji podano „Obsadzenie podokienników stalowych z blachy cynkowo-tytanowej dług. ponad 1,5 w ścianach z cegieł – długość całkowita 13,0 m”. Jednakże brak w nakładach podokienników stalowych z blachy cynkowo – tytanowej. Proszę o uzupełnienie nakładu o brakujące podokienniki.

  - Odpowiedź: należy dodatkowo wycenić podokienniki wg pozycji 28 aneksu

  - Pytanie nr 100: Poz. 66 – W podanej pozycji podano bramy garażowe. Proszę o wskazanie gdzie w projekcie należy zamontować podane bramy garażowe.

  - Odpowiedź: bramy garażowe zgodnie z pkt 10.2 opisu technicznego

  - Pytanie nr 101: Poz. 67 – W podanej pozycji podano drzwi stalowe pełne D5. Podane drzwi według projektu są drzwiami o odporności ogniowej EI30. Proszę o korektę podanej pozycji na drzwi stalowe EI30 oraz zmianę jednostki drzwi w nakładach z kg na m2.

  - Odpowiedź: należy wycenić zgodnie z pozycją 29 i 30 aneksu

  - Pytanie nr 102: Poz. 68 – W podanej pozycji podano drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronnie o oznaczeniu D9. Jak wynika z projektu są to drzwi stalowe EI30. Proszę o korektę pozycji  oraz zmianę jednostki drzwi w nakładach z kg na m2.

  - Odpowiedź: należy wycenić drzwi D9 jak podano w przedmiarze jako drzwi ppoż EI30, sposób wyceny materiału dowolny (kg, szt, m2)

  - Pytanie nr 103: Poz. 69 – W podanej pozycji podano montaż samozamykaczy do drzwi p.poż. Jednakże podanych samozamykaczy brak w nakładach. Proszę o uzupełnienie nakładów o brakujący samozamykacz wraz z podaniem jego parametrów. Proszę także o korektę ilości samozamykaczy, gdyż podano 1 sztukę, natomiast powinno być 2 sztuki.

  - Odpowiedź: należy wycenić zgodnie z pozycjami 31 i 32 aneksu do przedmiaru

  - Pytanie nr 104: Poz. 70 – W podanej pozycji podano uchwyty dla niepełnosprawnych w ilości 2 sztuk ( 1 szt. – uchwyt przyumywalkowy oraz 1 szt. – uchwyt składany). Jednakże jak wynika z projektu uchwytów dla niepełnosprawnych jest 3 sztuki:  2 sztuki przy WC (1 uchwyt stały i  1 uchwyt składany) oraz 1 uchwyt przyumywalkowy. Proszę o korektę obmiaru w pozycji z 2 na 3 sztuki, oraz o dodanie do nakładów uchwytu stałego przy WC.

  - Odpowiedź: należy wycenić zgodnie z pozycjami 33 i 34 aneksu do przedmiaru

- Pytania do przedmiaru „Roboty Budowlane Etap 2”:

- Pytanie nr 105: Poz. 16 – W podanej pozycji podano „Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone”. Podane skrzydło to drzwi D2, które według projektu są to drzwi do serwerowni wzmocnione klasy C, 2 zamki kluczowe klasy C. Z tej racji proszę o korektę podanej pozycji zgodnie z projektem.

- Odpowiedź: należy dokonać korekt w poz. 14, ująć 1 szt. Ościeżnicy mniej, poz. 15 powiększyć o 1 szt ościeżnicy, potrącić 1 szt. Drzwi D2 w poz. 16, wycenić 1 szt drzwi D2 wg pozycji 35 aneksu

- Pytanie nr 106: Poz. 17 – W opisie do pozycji podano „Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szkolone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone z tulejami nawiewnymi” oznaczone symbolem D3. W nakładach podano „skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe”. Natomiast w projekcie są to drzwi drewniane. Proszę o wyjaśnienie czy mają to być drzwi drewniane czy płycinowe, pełne czy szkolne. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

- Odpowiedź: należy wycenić skrzydła drzwiowe zgodnie z opisem oraz zestawieniem stolarki

- Pytanie nr 107: Poz. 18 – W opisie do pozycji podano „Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szkolone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone”. Jednakże w nakładach podano „skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe”. Według projektu są to drzwi D4. Czy podane drzwi mają być drzwiami drewnianymi czy płycinowymi, pełne czy szkolone. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

- Odpowiedź: należy wycenić skrzydła drzwiowe zgodnie z opisem oraz zestawieniem stolarki

- Pytanie nr 108: Poz. 19 - W opisie do pozycji podano „Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone”, według oznaczenia drzwi D4A. Jednakże według projektu są to drzwi drewniane pełne. Proszę o wyjaśnienie czy do wyceny należy przyjąć drzwi drewniane czy płycinowe oraz pełne czy szkolone. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

- Odpowiedź: należy wycenić skrzydła drzwiowe zgodnie z opisem oraz zestawieniem stolarki

- Pytanie nr 109: Poz. 20 – W opisie do pozycji podano „Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone, antywłamaniowe fabrycznie wykończone” o symbolu D6. Według projektu są drzwi do magazynu broni, antywłamaniowe  EI30 oraz drzwi do archiwum i depozytu antywłamaniowe, 2 zamki kluczowe klasy C. Z tej racji proszę o korektę nakładu w podanej pozycji na: 1 sztukę skrzydeł antywłamaniowych EI30 z samozamykaczem i 2 zamkami patentowymi oraz 2 sztuki skrzydeł antywłamaniowych z 2 zamkami kluczowymi klasy C.

- Odpowiedź: należy wyzerować poz.20 przedmiaru podstawowego, wycenić wg pozycji 36 i 37 aneksu

- Pytanie nr 110: Poz. 21 – W podanej pozycji podano „skrzydła drzwiowe wewnętrzne szklone, przeciwpożarowe fabrycznie wykończone” . Oznaczone symbolem D7. W projekcie są to drzwi o odporności ogniowej EI30. Natomiast w nakładach podano „skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe”. Z tej racji proszę o korektę nakładów w podanej pozycji na skrzydła przeciwpożarowe EI30 zgodnie projektem.

- Odpowiedź: wycenić w materiale drzwi ppoż EI30

- Pytanie nr 111: Poz. 22 - W podanej pozycji podano „skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne, przeciwpożarowe fabrycznie wykończone” . Oznaczone symbolem D8. W projekcie są to drzwi o odporności ogniowej EI30. Natomiast w nakładach podano „skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe”. Proszę o korektę nakładów w podanej pozycji na skrzydła drzwiowe przeciwpożarowe EI30 zgodnie z  projektem.

- Odpowiedź: wycenić w materiale drzwi ppoż EI30

- Pytanie nr 112: Poz. 23 – W podanej pozycji podano samozamykacz do drzwi p.poż. Jednakże brak podanych samozamykaczy w nakładach. Proszę o uzupełnienie nakładów o brakujący samozamykacz wraz z podaniem jego parametrów.

- Odpowiedź: należy wycenić zgodnie z pozycją 39 aneksu

- Pytanie nr 113: Poz. 24 – W podanej pozycji podano „Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych”. Jednakże w nakładach podano „okucia stolarskie do otworów drzwiowych”. Proszę o korektę nakładu na zamki wpuszczane zwykłe zgodnie z opisem do pozycji.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 114: Poz. 25 – W podanej pozycji podano „Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami”. Jednakże w nakładach podano „okucia stolarskie do otworów drzwiowych”. Proszę o korektę nakładu na klamki z rozetami zgodnie z opisem do pozycji.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 115: Poz. 26 – W opisie do pozycji podano „Listwy odbojowe na korytarzach i w poczekalni szer. 30 cm z płyty MDF mocowane do ściany”. Jednakże w nakładach podano „opaski”. Proszę o korektę nakładu na Listwy odbojowe na korytarzach i w poczekalni szer. 30 cm z płyty MDF zgodnie z opisem do pozycji.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 116: Poz. 33 – W podanej pozycji podano witryny aluminiowe o łącznej powierzchni 9,43 m2. Proszę o podanie ilości oraz parametrów (koloru, szerokości, wysokości długości itp.) podanych witryn.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 117: Poz. 69 –70 – W podanych pozycjach podano Warstwy wyrównawcze i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o łącznej grubości 45 mm (poz. 69: 5*2=10 mm i poz. 70: 1*35=35mm). Proszę o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka i czy nie powinna to być wylewka cementowa. Proszę o wyjaśnienie i korektę w podanych pozycjach.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 118: Poz. 82 – 84 – W podanych pozycjach podano renowację posadzek korytarzy i spoczników w ilości 55,56 m2. Jednakże podana ilość dotyczy tylko korytarza na parterze. Proszę o wyjaśnienie czy w podanych pozycjach należy wykonać renowację samego korytarza czy korytarza i spoczników. Jeśli korytarza i spoczników to proszę o korektę obmiaru w podanych pozycjach.

- Odpowiedź: wycenić wg przedmiaru

- Pytanie nr 119: Poz. 84 – W podanej pozycji podano „Czyszczenie chemiczne posadzek”, natomiast w  nakładach podano „Pasta do usuwania zabrudzeń Alkutex Fassadenreininger Paste”. Jednakże podana pasta jest pastą do czyszczenia elewacji nie posadzek. Proszę o zmianę nakładów na środek do czyszczenia posadzek.

- Odpowiedź: wykonać i wycenić materiał wg opisu i specyfikacji

- Pytanie nr 120: Poz. 95 – W podanej pozycji podano w nakładach Zaprawę renowacyjną mineralną . W projekcie podano „Zaprawę renowacyjną Funcosil Restauriermortel Kolor”. Z tej racji proszę o zmianę nakładu na Zaprawę renowacyjną Funcosil Restauriermortel Kolor zgodnie z projektem.

- Odpowiedź: wykonać i wycenić materiał wg opisu i specyfikacji

- Pytanie nr 121: Poz. 111 – W nakładach podano „Bezrozpuszczalnikowa preparat do wzmocnienia kamienia Funcosil Steinfestiger 300”. Natomiast w projekcie podano preparat Aida Haffest Spezial. Proszę o korektę nakładu na preparat Aida Haffest Spezial zgodnie z projektem.

- Odpowiedź: wykonać i wycenić materiał wg opisu i specyfikacji

- Pytanie nr 122: Poz. 113 – W podanej pozycji w opisie podano „Wykonanie szpachlówki o zawartości białego cementu o grubości 1,5 mm na tynk”. Jednakże w nakładach podano Szpachlówkę do beztaśmowego spoinowania płyt g-k Cekol C-40. Proszę o korektę nakładów w podanej pozycji.

- Odpowiedź: wykonać i wycenić materiał wg opisu i specyfikacji

- Pytanie nr 123: Poz. 117 –118 – W podanej pozycji podano Pomalowanie farbą tiksotropową, przeciwrdzeniową, alkidową. Jednakże w nakładach podano Farbę poliwinyl. na rdzę. Proszę o zmianę w nakładach na Farba tiksotropowa, przeciwrdzeniowa, alkidowa.

Odpowiedź: wykonać i wycenić materiał wg opisu i specyfikacji

- Pytani do przedmiaru „Kotłownia Gazowa Część Technologiczna”:

- Pytanie nr 124: Poz. 13 – W podanej pozycji w nakładach podano „kotły grzewcze gazowe atmosferyczne stojące o mocy 81,0 kW z zestawem montażowym”. Jednakże w opisie do projektu podano kocioł DTG 230-12. Proszę o zmianę kotła w nakładach na podany w opisie do projektu.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 125: Poz. 14 -  W podanej pozycji w nakładach podano  „Sprzędło hydrauliczne SPD65/200 dn 65”. Jednakże w opisie do projektu podano Sprzęgło hydrauliczne MH50. Proszę o zmianę na sprzędło podane w opisie do projektu.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 126: Poz. 16 – W projekcie oraz w opisie do pozycji podano „Naczynie wzbiorcze przeponowe NG140 o poj. Całkowitej do 140 dm3”. Jednakże w nakładach do pozycji podano „naczynie wzbiorcze przeponowe ciśnieniowe o poj. całkowitej do 105 dm3”. Proszę o  zmianę materiału w nakładach zgodnie z opisem i projektem.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 127: Poz. 17 – W projekcie oraz w opisie do pozycji podano „Naczynie wzbiorcze przeponowe c.w.u. DD 18 o poj. Całkowitej do 18 dm3”. Jednakże w nakładach do pozycji podano „naczynie wzbiorcze przeponowe ciśnieniowe o poj. całkowitej do 18 dm3”. Proszę o  zmianę naczynia wzbiorczego w nakładach zgodnie z opisem i projektem.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 128: Poz. 18 – W projekcie oraz w opisie do projektu podano pojemnościowy podgrzewacz wody typ BP200 o pojemności 200 dm . Jednakże w nakładach podano „Podgrzewacz c.w.u. stojący B 1000 o pojemności 980 dm3 (dostawca: BUD)”. Proszę o zmianę podgrzewacza podanego w nakładach na podgrzewacz podany w projekcie.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 129: Poz. 19 – W podanej pozycji w nakładach podano pompę UPS 32-60 1x230V. Jednakże według opisu do pozycji oraz projektu powinno być : pompa 32POe 80C MEGA. Proszę o zmianę pompy podanej w nakładach na  pompę podaną w opisie do projektu tj. pompę 32POe 80C MEGA.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 130: Poz. 20 – W podanej pozycji w nakładach podano pompę obiegową c.o. POw typ 1x220 V 65 30A/B. Jednakże według projektu i opisu do pozycji powinno być Pompa obiegowa c.o. 32POe80C. Proszę o zmianę pompy podanej w nakładach na  podaną w opisie do projektu tj. pompę 32Poe80C.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

#### Pytanie nr 131: Poz. 21 - W podanej pozycji w nakładach podano „pompy obiegową do c.o. do 4,5 m3/h i śr. króćców przyłączeniowych 1” (25 mm). Według opisu do pozycji podana jest pompa  obiegu podgrzewacza c.w.u. 25Por60C. Jednakże według opisu do projektu powinna być pompa 25Poe 60C MEGA. Z tej racji proszę o zmianę pompy z podanej w nakładach na pompę podaną w opisie do projektu tj. pompę 25Poe 60C MEGA.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

#### Pytanie nr 132: Poz. 22 – W podanej pozycji w nakładach podano „Pompa obiegowa c.o. typ 1x220V 25-40A”. Według opisu do pozycji podano pompę cyrkulacyjną 25 PWr60C. Natomiast w opisie do projektu podano pompę cyrkulacyjną 25 Pwe60C MEGA. Proszę o zmianę pompy z podanej w nakładach na pompę podaną w opisie do projektu tj. 25 Pwe60C MEGA.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

#### Pytanie nr 133: Poz. 23 – W podanej pozycji w nakładach podano „Pompa obiegowa seria 100, gwintowana (1) UPS 32-60 1x230 V”. W opisie do projektu podano pompę odwadniającą TM-30. Proszę o zmianę pompy podanej w nakładach na pompę podaną w opisie do projektu tj. pompę TM-30.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

#### Pytanie nr 134: Poz. 24 – W podanej pozycji podano zawór mieszający trójdrogowy DR40GMLA. Jednakże w nakładach podano Zawór mieszający HRE 3 dn 40. Proszę o zmianę nakładu z zawory mieszającego HRE 3 dn 40 na Zawór mieszający trójdrogowy DR40GMLA.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 135: Poz. 25 – W opisie do pozycji podano Napęd VMM 20 Pn=3,5 VA. Jednakże w nakładach do pozycji podano Napęd AMB 162. Proszę o zmianę w nakładach z napędu AMB 162 na podany w opisie i w projekcie napęd VMM 20.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 136: Poz. 26 – W opisie do projektu podano stację zmiękczania wody MINI. Jednakże w nakładach podano Stację zmiękczania wody 0015 VF. Natomiast w projekcie podano Stację zmiękczania wody MINI C RX63B-3+B. Proszę o zmianę nakładu w podanej pozycji.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 137: Poz. 34 – W opisie do pozycji podano Zawór zwrotny BA 323 dn: 50 mm. Jednakże w nakładach podano: Zawór zwrotny, przelot. z żel. ciąg. fi 50 mm. Proszę o zmianę nakładu na Zawór zwrotny BA 323 śr. 50 mm.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 138: Poz. 34 – W opisie do pozycji podano Zawór zwrotny BA 323 dn: 32 mm. Jednakże w nakładach podano: Zawór zwrotny, przelot. z żel. ciąg. fi 32 mm. Proszę o zmianę nakładu na Zawór zwrotny BA 323 śr. 32 mm.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 139: Poz. 35 – W opisie do pozycji podano Zawór zwrotny BA 323 dn: 25 mm. Jednakże w nakładach podano: Zawór zwrotny, przelot. z żel. ciąg. fi 25 mm. Proszę o zmianę nakładu na Zawór zwrotny BA 323 śr. 25 mm.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 140: Poz. 36 – W opisie do pozycji podano Zawór zwrotny BA 323 dn: 20 mm. Jednakże w nakładach podano: Zawór zwrotny, przelot. z żel. ciąg. fi 20 mm. Proszę o zmianę nakładu na Zawór zwrotny BA 323 śr. 20 mm oraz o zmianę ilości z 1 na 2 sztuki.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 141: Poz. 44 – W podanej pozycji podano Zawory obsługowe naczynie wzbiorcze, gwintowane do c.o. r. 20 mm. Jednakże w nakładach podano Zawór kulowy gwint. wodny do 150st fi 20 mm. Proszę o zmianą nakładu na Zawory obsługowe naczynie wzbiorcze, gwintowane do c.o. r. 20 mm zgodnie z opisem do pozycji.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 142: Poz. 45 -  W podanej pozycji podano Zawory obsługowe naczynie wzbiorcze, gwintowane do c.o. r. 25 mm. Jednakże w nakładach podano Zawór kulowy gwint. wodny do 150st fi 25 mm. Proszę o zmianą nakładu na Zawory obsługowe naczynie wzbiorcze, gwintowane do c.o. r. 25 mm zgodnie z opisem do pozycji.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 143: Poz. 49 -  W podanej pozycji w opisie podano Zabezpieczenie stanu wody w instalacji SYR typ 933. Natomiast w nakładach podano Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR śr. ¾ PN 2,5; 3 bar(1). Proszę o zmianę nakładów w podanej pozycji na Zabezpieczenie stanu wody w instalacji SYR typ 933.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 144: Poz. 50 – W podanej pozycji podano „Wyłącznik ciśnieniowy KPI 0,05-0,2 MPa”. Natomiast w nakładach podano „Wyłączniki ciśnieniowe do hydroforów”. Proszę o zmianę nakładu na Wyłącznik ciśnieniowy KPI 0,05-0,2 MPa.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 145: Poz. 53 – W opisie do pozycji i w projekcie podano „Wodomierze skrzydełkowe JS-1,5 m3 o śr. nom. 15 mm”. Natomiast w nakładach podano „Wodomierz do wody ciepłej skrzydeł.fi 15 mm”. Proszę o zmianę nakładu na Wodomierz skrzydełkowy JS-1,5 m3 o śr. nom. 15 mm zgodnie z opisem do pozycji i projektem.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 146: Poz. 54 – W opisie do pozycji i w projekcie podano „Wodomierze skrzydełkowe JS-3,5 m3 o śr. nom. 25 mm”. Natomiast w nakładach podano „Wodomierz do wody zimnej skrzydeł.fi 25 mm”. Proszę o zmianę nakładu na Wodomierz skrzydełkowy JS-3,5 m3 o śr. nom. 25 mm zgodnie z opisem do pozycji i projektem.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 147: Poz. 60 - W podanej pozycji podano „Manometry techniczny D80 0-0,6 MPa, kl. 1,6 wg DIN typ T”. Natomiast w nakładach podano Manometr zwykły fi 160 0-1,6MPa. Proszę o zmianę nakładu na Manometr techniczny D80 0-0,6 MPa, kl. 1,6 wg DIN typ T.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 148: Poz. 61 – W podanej pozycji podano „Termometry bimetaliczny zanurzeniowy”. Natomiast w nakładach podano Termometr przemysłowy prosty i kątowy. Proszę o zmianę nakładu na Termometr bimetaliczny zanurzeniowy.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

- Pytanie nr 149: Poz. 62 – W podanej pozycji podano „Termometry bimetaliczny przylgowy”. Natomiast w nakładach podano Termometr przemysłowy prosty i kątowy. Proszę o zmianę nakładu na  Termometr bimetaliczny przylgowy.

- Pytanie nr 150: Poz. 66 – 68 – W podanych pozycjach w nakładach podano rury instalacyjne bez szwu. Jednakże według projektu powinny być rury ze szwem. Proszę o zmianę w nakładach na rury ze szwem zgodnie z projektem.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

#### Pytanie nr 151: Poz. 71 - 72  - W podanych pozycjach w nakładach podano Rury z polietylenu stabilizowanego. Jednakże według projektu powinny być rury PE-RT/Al./PE-HD/PN12. Proszę o korektę w podanych pozycjach na rury podane w projekcie.

- Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

Pytanie nr 152: Poz. 81 – W podanej pozycji podano Odwodnienie liniowe. Natomiast w nakładach podano prefabrykowane ścieki 60x50x20 cm. Proszę o zmianę nakładów zgodnie z opisem do pozycji wraz z podaniem przykładowego odwodnienia linowego i jego parametrami.

Odpowiedź: wycenić materiał zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz opisem projektowym

Pytania z dnia 02-08-2013r.

Pytanie nr 1: Proszę o wyjaśnienie jakim przewodem należy wykonać nowe przyłącze elektrycznej do budynku. Gdyż w opisie oraz w przedmiarze instalacji elektrycznych (poz. 2) podano przewód AsXSn 4x35, natomiast na schemacie instalacji elektrycznej podano przewód AsXSn 4x50 mm2.  Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź: Nowe przyłącze do budynku wykonać przewodem AsXSn 4x35 mm2 (obc.125A)

Pytania do przedmiaru  „Instalacja Centralnego Ogrzewania:

Pytanie nr 2: Poz. 15 – W opisie do pozycji podano „Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 500 mm i długości 960 mm”. Jednakże w nakładach podano „Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 500 mm i długości 880 mm”. Proszę o zmianę w nakładach na „Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 500 mm i długości 960 mm”, zgodnie z opisem do pozycji.

Odpowiedź: wykonać i wycenić materiał wg opisu i specyfikacji

Pytanie nr 3: Poz. 18 - W opisie do pozycji podano „Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 500 mm i długości 800 mm”. Jednakże w nakładach podano „Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 500 mm i długości 880 mm”. Proszę o zmianę w nakładach na „Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 500 mm i długości 800 mm”. zgodnie z opisem do pozycji.

Odpowiedź: wykonać i wycenić materiał wg opisu i specyfikacji

Pytanie nr 4:  Poz. 20 - W opisie do pozycji podano „Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 500 mm i długości 1280 mm”. Jednakże w nakładach podano „Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 500 mm i długości 1120 mm”. Proszę o zmianę w nakładach na „Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 500 mm i długości 1280 mm”. zgodnie z opisem do pozycji.

Odpowiedź: wykonać i wycenić materiał wg opisu i specyfikacji

Pytanie nr 5:  Poz. 25 - W opisie do pozycji podano „Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 900 mm i długości 960 mm”. Jednakże w nakładach podano „Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 900 mm i długości 720 mm”. Proszę o zmianę w nakładach na „Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 900 mm i długości 960 mm”. zgodnie z opisem do pozycji.

Odpowiedź: wykonać i wycenić materiał wg opisu i specyfikacji

Pytania do przedmiaru  „Robót elektrycznych”:

Pytanie nr 6:  Poz. 99 – W podanej pozycji podano „Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły - KS 110x60”. Natomiast w projekcie instalacji komputerowej podano przewody FTP kat. 7 w kanale KN1 110x60. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności przedmiaru z projektem i korektę przedmiaru.

Odpowiedź:  Przyjąć kanały instalacyjne o wymiarach 110x60 jak w przedmiarze dowolnego

producenta, kanały  KN1 oraz KS produkowane są przez dwóch różnych producentów

Pytanie nr 7: Poz. 112 – W podanej pozycji podano „Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły - KM1 60x40”. Jednakże według projektu powinny być listwy KS 60x40. Proszę o korektę w podanej pozycji.

Odpowiedź: Przyjąć listwy 60x40 jak w przedmiarze dowolnego producenta, kanały  KM1 oraz KS produkowane są przez dwóch różnych producentów.

Pytanie nr 8: Poz. 191 – W podanej pozycji podano „rejestrator 32 kanałowy z wbudowaną nagrywarką DVD-RW EPARA 264X4-32DIA/NH NOVUS”. Jednakże w projekcie podano „Rejestrator 32 kanałowy, wbudowana nagrywarka DVD-RW Epara 264X4-32DIA/NH Everfocus”. Z tej racji proszę o zmianę na rejestrator zgodnie z projektem.

Odpowiedź: podany w przedmiarze i projekcie rejestrator EPARA 264X4-32DIA/NH  z katalogu AAT produkowany jest przez EverFocus a nie jak podano Novus.

Pytanie nr 9:  Poz. 193 – W podanej pozycji podano „kamera zewnętrzna dualna dzień/noc NVC-GDN5801C-2 NOVUS” w ilości 13 sztuk. Jednakże w projekcie podano „Kamera1/3” Sony Super Had II, 600TVL, 0,05lx F1,2, 700TVL NVCGDN4801V/ IR-2 NOVUS” w ilości 4 sztuk. Proszę o zmianę w podanej pozycji na kamerę podaną w projekcie wraz z korektą ilości z 13 na 4 sztuki.

Odpowiedź: kamera zewnętrzna NVC-GDN5801C-2 Novus w przedmiarze jest – 13 szt. powinny być – 4szt.

Pytanie nr 10:  Poz. 194 - W podanej pozycji podano „kamera wewnętrzna wandaloodporna NVC-GDN5801C-2 NOVUS z obiektywem 5-50 Fujinon”. Jednakże w projekcie podano „kamera kopułkowa wandloodporna, biała 1/3”Sony Super Had II, 600TVL, 0,051xF1,2,700TVL NVC-GDN4801V/IR-2 NOVUS” W ilości 13 sztuk. Proszę o zmianę w podanej pozycji na kamerę podaną w projekcie wraz z korektą obmiaru z 4 na 13 sztuk.

Odpowiedź: kamera wewnętrzna NVC-GDN4801V/IR-2 Novus w przedmiarze są – 4 szt. powinno być – 13szt.

Pytania z dnia 07-08-2013 r.

Pytanie nr 1: W pozycji 72 przedmiaru „Roboty Budowlane Etap 2” podano „Przybicie do podłóg płyt OSB wodoodpornych gr.18 mm” w ilości 726,91 m2. Natomiast powinno być 1018,89 m2. Proszę o korektę ilości z 726,91 na 1018,89 m2.

Odpowiedź: wycenić zgodnie z pozycji 40 aneksu

Pytanie nr 2: W pozycji 77 przedmiaru „Roboty Budowlane Etap 2” podano „Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2” w ilości 490,06. Jednakże według projektu pod wykładziną i płytkami powinna być wylewka samopoziomująca. Z tej racji w podanej pozycji obmiar powinien wynosić 1018,89 m2 a nie jak podano 490,06 m2.   Proszę o zmianę obmiaru w podanej pozycji.

Odpowiedź:  wycenić zgodnie z pozycji 41 aneksu

Załącznik 1 – przedmiar robót

Wykonano w 1 egz. CK

Umieszczono na stronie internetowej