ZP-2380-468-89/3728/2013							Katowice, dn. 20.08.2013 r.

Egz. pojedynczy

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu e-Policja – w służbie społeczeństwu województwa śląskiego”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2 oraz art. 12a ust 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonano zmiany ogłoszenia o zamówieniu, a zmiana ogłoszenia została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i niezwłocznie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Zapytania z dnia 08.08.2013 r.

Pyt. 1	„Zapytanie dotyczy Pozycji 1, 2, 4 Zamawiający wymaga aby test głośności był przeprowadzony „zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego, IDLE". Tryby te wykluczają się wzajemnie, prosimy zatem o określenie czy pomiar ma zostać dokonany w trybie pracy dysku twardego czy w trybie biegu jałowego (idle).”

Odp. 1	Zamawiający wymaga aby test głośności był przeprowadzony zgodnie z normą ISO 9296 w trybie pracy dysku twardego oraz w trybie IDLE i w obu trybach ma mieć maksymalnie 24 dB. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – specyfikacja sprzętu.

Pyt. 2	„Macierz musi wspierać następujące typy dysków SAS, NL-SAS i SSD oraz musi pozwalać na instalację tych typów w tej samej półce.” Obecnie czołowi producenci macierzy dyskowych: HP, IBM, EWC, wprowadzili do swojej oferty nowe generacje półek dyskowych do obsługi dysków SAS i SSD o upakowaniu min. 24 dysków o wysokości2,5’’. W starszych rozwiązania wszystkie dyski SAS, SSD i NL-SAS/SATA były o tej samej wysokości tj. 35’’ wówczas stosowano półki dyskowej w których była możliwość mieszania tych dysków w obrębie tej samej półki dyskowej. Czy w związku z tym zamawiający dopuszcza zaoferowanie macierzy dyskowej nowej generacji wyposażonej w półkę dyskową, w której będzie możliwość mieszania dysków SAS o prędkości 10k RPM, 15k RPM i SSD w obrębie tej samej półki, a dyski o dużej pojemności (1, 2 lub 3TB) będą instalowane w innej półce dyskowej dedykowanej do instalacji dysków o dużych pojemnościach”

Odp. 2	Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zapytania z dnia 12.08.2013 r.

Pyt. 1	„W załączniku nr 3 do SIWZ pozycja 1. – stanowisko dostępowe – 1880 szt Zamawiający pisze: Punkt 7. Obudowa. „Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy. Kluczyki do zamka muszą być uniwersalne pasujące do wszystkich zamawianych komputerów” Pytanie nr 1. Czy zamawiający zaakceptuje „stanowiska dostępowe” wyposażone w zewnętrzny zamek zabezpieczający montowany z tyłu obudowy w tzw. Kensington Security Slot, wystający poza jej obrys z uniwersalnymi kluczykami do wszystkich zamawianych „stanowisk dostępowych”. Z punktu widzenia zamawiającego jest to komplementarne rozwiązanie zabezpieczające przed dostępem do wnętrza obudowy. Zamek jest montowany z tyłu obudowy wiec podczas użytkowania jest mało widoczny. Zważywszy na prowadzone kable m.in. do monitora oraz zasilania nie powiększa on znacznie gabarytów obudowy”

Odp. 1	Zamawiający zaakceptuje również rozwiązanie, które wystaje poza obrys obudowy gdzie zamek będzie montowany z tyłu obudowy w tzw. Kensington Security Slot. Zamawiający nie zaakceptuje rozwiązania gdzie zamkiem zabezpieczającym będzie założona kłódka. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – specyfikacja sprzętu.

Zapytania z dnia 19.08.2013 r.

Pyt. 1	„Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie zrealizowania dostawy w ramach jednego i tego samego postępowania przetargowego z podziałem na umowy częściowe wynikające z faktu, że postępowanie było podzielone na zadania. Zmiana powyższa pozwoli na dostęp do ubiegania się o zamówienie publiczne szerszej grupie wykonawców. Wykonawca udowodni, że w ramach tego samego zamówienia w tym samym czasie wykonał dostawę sprzętu komputerowego na kwotę powyżej 1 000 000 zł netto tak więc spełni warunek określony w części III pkt. 1.1.1”

Odp. 1	Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

Ponadto Zamawiający modyfikuje: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia poprzez usunięcie:

-	pkt I ppkt 21 o następującej treści: „W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum) Zamawiający wymaga złożenia do oferty oświadczenia, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z Wykonawców występujących wspólnie.”

-	pkt VIII ppkt 11 o następującej treści: „W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z Wykonawców występujących wspólnie( np. uczestników konsorcjum.)”

Załącznikami do niniejszego pisma:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji

- Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – specyfikacja sprzętu po modyfikacji

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego