ZP-2380-426-86/3855/2013							Katowice, dn. 26.08.2013 r.

Egz. pojedynczy

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont kompleksowy budynku KMP w Zabrzu wraz z termomodernizacją obiektu”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 oraz art. 12a ust 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonano zmiany ogłoszenia o zamówieniu, a zmiana ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z powyższym na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 03.09.2013 r. na godzinę 1300 Tym samym otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.09.2013 r. o godzinie 1330

Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 03.09.2013 r. do godziny 1300 zgodnie z zapisami w punkcie VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 03.09.2013 r. o godzinie 1300 znajdzie się na koncie Zamawiającego. Natomiast, jeżeli wadium już zostało złożone w formie innej niż pieniądzu, w kasie Komendy Wojewódzkiej Policji należy złożyć aneks do gwarancji zmieniający okres jej ważności.

Zapytania z dnia 22.08.2013 r.

Pyt. 1	„Prosimy o udostępnienie: a/  projektu tech. Budowlanych Robót Wewnętrznych „Remontu kompleksowego KMP w Zabrzu”. W materiałach przetargowych na stronie internetowej Zamawiającego umieszczono tylko dokumentację termomodernizacji budynku. b/ projektu instalacji wentylacji”

Odp. 1	Zamawiający informuje, iż dokumentacja nie jest wymagana dla tego typu robót.

Pyt. 2	„Udostępniony Projekt instalacji wod.- kan. uwzględnia montaż podgrzewaczy wody – pojemnościowego 1 szt i przepływowych – 6 szt ; natomiast przedmiar ich nie ujmuje. Prosimy o wyjaśnienie czy podane urządzenia wchodzą w zakres przetargu, jeżeli tak to proszę o podanie podstawy wyceny i określenie w której pozycji je wycenić.”

Odp. 2	Należy przyjąć kalk. indyw. dotyczącą montażu:

- Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz c.w.u. EWH Comfort 50 szt. 1,

- Elektryczny przepływowy ogrzewacz c.w.u. MTH 350 szt. 6.

Pyt. 3	„Występują różnice: a/ w ilości armatury sanitarnej do zamontowania np.

projekt:  zestaw kompaktowy w-c – 3 szt	przedmiar:	9 szt

umywalki		- 7 szt 			14 szt

baterie umywalk.	- 7 szt			14 szt

bateria wannowa	- 1 szt			6 szt

brodziki natrysk.	- 1 szt			6 szt

b/ w ilości grzejników

projekt: ilość grzejników	15 szt 	w przedmiarze – 119 szt

Prosimy o potwierdzenie ilości armatur , którą należy przyjąć do wyceny.”

Odp. 3	Należy wycenić ilość zgodnie z przedmiarem.

Pyt. 4	„Udostępniony  proj. Instalacji zawiera zestawienie materiałów odnośnie klimatyzacji. W przedmiarze nie ujęto tych materiałów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.”

Odp. 4	Należy przyjąć kalk. indyw. dotyczącą montażu:

- 2 szt. np. Klimatyzator FUJITSU - jednostka wewnętrzna AUY18F wraz z pompką skroplin mini ORANGE firmy ASPEN oraz jednostka zewnętrzna AOYA18F.

- 1 szt. np. Klimatyzator FUJITSU - jednostka wewnętrzna AUY30F wraz z pompką skroplin mini ORANGE firmy ASPEN oraz jednostka zewnętrzna AOYA30F.

Pyt. 5	„Przedmiar instalacji elektrycznych nie ujmuje osprzętu elektrycznego: opraw, gniazd oraz wyłączników. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy wchodzą w zakres przetargu.”

Odp. 5	 Osprzęt nie będzie wymieniany.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszędzie tam gdzie zostały użyte nazwy materiałów (SIWZ, załączniki do SIWZ, odpowiedzi na zapytania) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne na zasadach określonych w art. 30 ust. 5 ustawy PZP

Wyk w 1 egz. MS/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego