Katowice, dnia 2007-11-12

ZP-2310- 305-85/4455/07

Egz. nr 1

ODPOWIEDZI NA  ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach w związku ze złożonym zapytaniem

do postępowania  na „ Termomodernizacja i remont budynku Komendy Powiatowej Policji  w Pszczynie”.   zgodnie  z art. 38 ust. 2  ustawy  prawo  zamówień  publicznych przesyła odpowiedź na zapytanie:

pytanie: w zestawieniu stolarki drzwiowej i okiennej brakuje rysunków drzwi zewnętrznych aluminiowych oraz drzwi wewnętrznych aluminiowych, które drzwi mają być wyposażone w zamki cyfrowe, a które w zamki elektryczne? Brak również rysunków okienek podawczych.

odpowiedź:  drzwi aluminiowe zewnętrzne i wewnętrzne należy wycenić w oparciu o koszt 1 m² typowych, najprostszych drzwi z aluminium “ ciepłego” i “zimnego”. Wszystkie drzwi mają być wyposażone zarówno 
w zamki cyfrowe, jak i elektryczne. Należy wycenić 2 szt. okienek podawczych jedno kwaterowych o wymiarach 80 cm x 90 cm.

pytanie: proszę sprecyzować rodzaj zabezpieczenia antywłamaniowego w drzwiach  stalowych – nie podano 
w zestawieniu ślusarki.

odpowiedź:  należy wycenić drzwi stalowe antywłamaniowe  klasy C.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up.  	         RADCA

ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KWP W KATOWICACH

podinsp. mgr Marek GRABIŃSKI

Wyk. w 1 egz.

przesłano wg. wykazu

pobranych siwz oraz

umieszczono na stronie

internetowej