ZP-2380-599-123/13

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

Określenie przedmiotu zamówienia i podział na zadania

Zakup i ułożenie kabli światłowodowych typu Z-XOTKtsdD 12J, w kanalizacji teletechnicznej TP S.A. w relacjach:

Zadanie nr 1

| Lp | Relacja | Uwagi |
| --- | --- | --- |
|  | Strona A | Strona B |  |
| 1 | KM PSP w Chorzowie 41-500 Chorzów ul. Katowicka 123 | KMP w Chorzowie ul. Legnicka 1 | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XOTKtsdD12J |
|  | Złącze w studni kablowej przy ul. Katowickiej | KP II w Chorzowie ul. Moniuszki 11 | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XOTKtsdD12J |
| 2 | KM PSP w Jaworznie 43-600 Jaworzno ul. Krakowska 22 | KMP w Jaworznie ul. Narutowicza 1 | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XOTKtsdD12J |
| 3 | KM PSP w Katowicach 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 11 | KWP w Katowicach ul. Lompy 19 | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XOTKtsdD12J |
| 4 | KM PSP w Sosnowcu 41-200 Sosnowiec ul. Klimontowska 21 | KMP w Sosnowcu ul. Piłsudskiego 2 | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XOTKtsdD12J |

Zadanie nr 2

| Lp | Relacja | Uwagi |
| --- | --- | --- |
|  | Strona A | Strona B |  |
| 1 | KM PSP w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Wrocławska 1 | KMP w Gliwicach ul. Powstańców Warszawy 10/12 | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XOTKtsdD12J |
| 2 | KM PSP w Rudzie Śląskiej 41-710 Ruda Śląska, ul. Strażacka 10 | KMP w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 9 | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XOTKtsdD12J |
|  | Złącze w studni kablowej przy ul. Katowickiej/1-Maja | KP II w Rudzie Śląskiej ul. Pocztowa 4 | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XOTKtsdD12J |
|  | Złącze w studni kablowej przy ul. Katowickiej/1-Maja | KP IV w Rudzie Śląskiej ul. Różyckiego 32 | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XOTKtsdD12J |
| 3 | KP PSP w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 68 | KPP w Wodzisławiu Śląskim ul. Kokoszycka 180b | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XOTKtsdD12J |

Zadanie nr 3

| Lp | Relacja | Uwagi |
| --- | --- | --- |
|  | Strona A | Strona B |  |
| 1 | KM PSP w Żorach 44-240 Żory, ul. Ogniowa 10 | KMP w Żorach ul. Wodzisławska 3 | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XOTKtsdD12J |

Dla każdej z wyżej wymienionych relacji Wykonawca musi wykonać:

1. Projekt techniczny do akceptacji przez TP S.A. oraz KWP w Katowicach dla trasy kabla zgodnie z warunkami wydanymi przez Telekomunikację Polską. Do wskazanej przez TP S.A. długości kabla należy doliczyć odpowiedni zapas do ułożenia kabla w budynkach.

2. Zakupić i zaciągnąć kabla Z-XOTKtsdD12J do kanalizacji teletechnicznej.

3. Zakończyć kabel światłowodowy - przełącznica 19" w szafie teletechnicznej w pomieszczeniach serwerowni komend miejskich i powiatowych wymienionych lokalizacji jednostek policji (dopuszcza się warunkowo montaż przełącznicy naściennej w przypadku, kiedy montaż przełącznicy w szafie będzie niemożliwy).

4. Zakończyć kabel światłowodowy - przełącznica 19" w szafie w pomieszczeniach serwerowni komend powiatowych i miejskiej wymienionych lokalizacji jednostek straży pożarnej (dopuszcza się warunkowo montaż przełącznicy naściennej w przypadku, kiedy montaż przełącznicy w szafie będzie niemożliwy).

5. Na każdym końcu kabla ułożyć min. 20 m zapasu (miejsce montażu stelaża zostanie ustalone na etapie realizacji projektu).

6. Kable światłowodowe należy zakończyć złączami optycznymi typu SC/PC.

7. Wykonania pomiarów reflektometrycznych dla włókien światłowodowych.

8. Rozgałęzienie kabla w złączach realizowane w studniach kablowych wykonać zgodnie z rys. 1 dla zadania 1 pkt 1 oraz rys. 2 dla zadania 2 pkt 2

9. Do każdej z lokalizacji dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru prac 2szt. patchkordów światłowodowych jednomodowych o długości 5m, ze stykiem: strona A – SC, strona B - LC.

Uwaga

Dla relacji z zadania 3  tj. w Żorach po stronie KM PSP  Wykonawca musi wykonać od studni TP S.A. przyłącz ziemny o długości ok 350 m (zgodnie z warunkami TP w załączniku).

W tym przypadku kabel od studni kablowej TP S.A. do budynku KM PSP należy ułożyć w rurze HDPE 40.

W przypadku braku miejsca na wprowadzenie do budynków Policji/Straży Pożarnej nowego kabla światłowodowego Zamawiający dopuszcza ułożenie kabla światłowodowego o większej ilości włókien od serwerowni i wykonania złącza w pierwszej studni kablowej przy budynku. W takim przypadku układany kabel musi mieć nie mniej jak 48 włókien.