Katowice, dnia 14-11-2007

ZP-2310-134-106/4519/07

Egz. nr 1

Informacja z zebrania wykonawców

Dot. postępowania na „ Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia wraz z oświetlenie awaryjnym garaży podziemnych zlokalizowanych w kompleksie zabudowy KWP w Katowicach, przy ul. Lompy 19”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach na podstawie art. 38 ust.4 Prawa zamówień publicznych zamieszcza informacje z zebrania Wykonawców, które odbyło się w dnie 12.11.2007r. zgodnie     z zapisami pkt. I  Siwz. Wykonawcy obecni na zebraniu zadali następujące pytania:

- Czy można stosować materiały zamienne?

- Czy po zakończeniu robót należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia garaży?

Odpowiedzi:

1. Tak można, ale muszą być co najmniej równoważne do zastosowanych w projekcie technicznym.

2. Tak, w kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję pomiar natężenia oświetlenia garaży.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up.  	         RADCA

ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KWP W KATOWICACH

podinsp. mgr Marek GRABIŃSKI

Wyk. w 1 egz. ES

umieszczono na stronie internetowej