ZP-2380-593-120/4750/13						Katowice, dn. 27.09.2013 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont pomieszczeń dla zatrzymanych (II etap) w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, ul. Kasprowicza 9”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

Pytania z dnia 23.09.2013r.

Pytanie  	Poz.nr 92- Oprawy oświetleniowe typu 1x36W wandaloodporna EVG wg rys. – A1.

Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego rys. A1.

Odpowiedź:

Oprawy oświetleniowe A1 typu 1x36W wandaloodporna EVG są przedstawione na rys. ie-411 Rzut piwnic. Plan instalacji oświetleniowej. Natomiast A1 oznacza symbol projektowy oprawy oświetleniowej.

Pytanie  	Poz.nr 93- Oprawy oświetleniowe typu 1x18W + 1x28W wandaloodporna EVG wg rys. – A2.

Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego rys. A2.

Odpowiedź  	Oprawy oświetleniowe A2 typu 1x18W + 1x28W wandaloodporna EVG są przedstawione na rys. ie-411 Rzut piwnic. Plan instalacji oświetleniowej. Natomiast A2 oznacza symbol projektowy oprawy oświetleniowej.

Pytanie	Poz.nr 94- Oprawy oświetleniowe typu 2x36W wandaloodporna EVG wg rys. – A3.

Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego rys. A3.

Odpowiedź      Oprawy oświetleniowe A3 typu 2x36W wandaloodporna EVG są przedstawione na rys. ie-411 Rzut piwnic. 			 Plan instalacji oświetleniowej. Natomiast A3 oznacza symbol projektowy oprawy oświetleniowej.

Pytanie	Poz.nr 95- Oprawy oświetleniowe wg rys. – C1. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego rys. C1.

Odpowiedź	Oprawy oświetleniowe C1 są przedstawione na rys. ie-411 Rzut piwnic. Plan instalacji oświetleniowej. 			Natomiast C1 oznacza symbol projektowy oprawy oświetleniowej.

Mając na uwadze, iż powyższe może spowodować konieczność dokonania zmian w przygotowanych wnioskach Zamawiający w oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy przesuwa termin składania wniosków na dzień 02.10.2013 r. na godzinę 1200

Wyk w 1 egz.BB.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego