Komenda Wojewódzka Policji						Katowice, dnia 08.10.2013r

w Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

ZP-2380-684-63/5104/2013

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania pt. „Komenda Miejska Policji w  Chorzowie – remont kompleksowy” wpłynęło zapytanie oraz w trakcie wizji lokalnej wpłynęły zapytania                            i w oparciu o art. 38 ust. 2 przekazujemy treść zapytań wraz  z odpowiedziami:

Pytanie nr 1: Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.10.2008 (Dz. U. Z 2008r. Nr 188 poz. 1154) zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej – podanie wartości szacunkowej przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź:

Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 813 008,13 zł. netto.

Pytanie nr 2: Jaka jest dostępna dokumentacja u Zamawiającego ?

Odpowiedź:

Komenda Miejska Policji w Chorzowie posiada niżej wymienioną dokumentację i może ją udostępnić oferentom do wglądu:

- ADAPTACJA  BUDYNKU HOTELU NA KOMENDĘ REJONOWĄ POLICJI w Chorzowie  - 1996 rok

- Część:  OGÓLNOBUDOWLANA

- Część: ELEKTRYCZNA

- Część: INSTALACJA WODNO – KANALIZACYJNA

- Część: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- Część: INSTALACJA TELETECHNICZNA

- PROJEKT TECHNICZNY 2006 rok

Projekt przyłącza (glz) i pomiaru pośredniego energii czynnej i biernej oraz adaptacji istniejącej rozdzielni głównej dla komendy miejskiej policji przy ul. Legnickiej w Chorzowie

- PROTOKÓŁ odbioru technicznego końcowy – oświetlenia zewnętrznego terenu parkingu    budynku KMP w Chorzowie 2008 rok

- Projekt przebudowy strefy wejściowej KMP w Chorzowie 2009 rok

- Część architektoniczno - konstrukcyjna

- Instalacja  elektryczna

- Instalacja sanitarna

- Instalacja teletechniczna

Pytanie nr 3 : Proszę określić ilość punktów kontroli dostępu ?

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić 21  punktów kontroli dostępu.

Pytanie nr 4: Czy instalacja odgromowa będzie do wymiany ?

Odpowiedź:

W zakres opracowania oferty wchodzi wymiana instalacji odgromowej.

Wykonano w 1 egz. EZ

Umieszczono na stronie internetowej