ZP-2380-490-97/5414/2013						Katowice, dnia 17.10.2013 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy: prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów oraz malowanie pomieszczeń biurowych KWP                    w Katowicach“

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania w oparciu o art. 38 ust. 2, poniżej podaję treść pytań z odpowiedzią.

Pytanie nr 1: „Na której kondygnacji znajdują się pomieszczenia, w których montowane będą                       klimatyzatory ?”

Odpowiedź nr 1: Jednostki wewnętrzne (parowniki) klimatyzatorów typu split montowane będą                     w pomieszczeniach usytuowanych na III piętrze  budynku.

Pytanie nr 2: „Czy jednostki zewnętrzne maja być montowane na ścianie  zewnętrznej ?”

Odpowiedź nr 2: Jednostki zewnętrzne (skraplacze) klimatyzatorów typu split montowane będą                    na połaci dachu budynku znajdującym się nad ww. pomieszczeniami.

Pytanie nr 3: „Czy możliwa jest wizja lokalna ?”

Odpowiedź nr 3: Zamawiający wyznacza termin wizji na dzień 18.10.2013r. (piątek) o godz. 12.00.  Miejsce spotkania: przed wejściem głównym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach                          przy ul. Lompy  19 (recepcja). Zainteresowanych prosi się o posiadanie przy sobie dowodów                        osobistych w celu wydania przepustek umożliwiających wejście na teren obiektu.

Wyk w 1 egz. EZ

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego