Komenda Wojewódzka Policji							Katowice, dnia 10.12.2013r

w Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

ZP-2380-1051-157/7341/2013

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa materiałów budowlanych oraz materiałów elektrycznych dla KWP w Katowicach , OPP  w Katowicach oraz jednostek terenowych garnizonu śląskiego” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art 38 ust 2 ustawy udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie :

pozycja nr. 6 - masa szpachlowa do spoin F , ma to być gotowa masa w wiaderkach czy sypka w workach.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że Masa szpachlowa do spoin F ma być sypka w workach.

Pytanie :

pozycja nr. 9 klej do tapet barwiony wg ncs opakowanie 10l , klej będzie w jakimś wybranym kolorze czy biały ?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że w poz. 9 wymaga Klej kolorowy, Zamawiający określi kolor przed dostawą.

Pytanie:

Pozycja nr. 12,13,14 w tych pozycjach podane sa metry kwadratowe , pytanie czy przeliczyć te materiały na metry kwadratowe i takie przyjąć ilości ? , np. masa wyrównująca ma wydajność 1,6 kg na m2 przy grubości 1mm . 
Należy przeliczyć według indywidualnego zużycia. Należy przyjąć wylewkę samopoziomującą grubości 5 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przeliczyć materiały według indywidualnego zużycia. Należy przyjąć wylewkę samopoziomującą grubości 5 mm.

Pytanie:

pozycja nr. 17 cokolik PCV wysokość 10 cm , cokoliki mierzy sie w metrach bieżących proszę o podanie takiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga 95 mb cokolika PCV.

Pytanie:

pozycja nr. 18 dylatacja typu Schilter, proszę o dokładniejsze wymiary, bądź dokładny typ, maja one być zastosowane do płytek ?

Odpowiedź:

Należy wycenić trzy dylatacje składające się z:

- jednej w podłożu 2,5 mb

- dwóch na ścianach bocznych wysokości po 3,3 mb

Listwa podłoże - aluminium gładki elastomer. Szerokość szczeliny dylatacyjnej 25 mm. Elastomer w kolorze szarym. Listwa podłogowa zbudowana z dwóch profili aluminiowych oraz giętkiej taśmy elastomerowej. Profil do zastosowania pod wykładzinę podłogową. Połączenie po zastosowaniu wykładziny 5mm.

Listwa ścienna i sufitowa wbudowana, składająca się z dwóch profili aluminiowych oraz giętkiej taśmy elastomerowej. Po nałożeniu gładzi szpachlowej na profile boczne należy uzyskać równą powierzchnię z wykończoną ścianą.

Pytanie:

pozycja nr. 19,20,21 proszę o podanie wymiarów drzwi  i czy maja być one wewnętrzne bądź zewnętrzne , i czy maja być prawe bądź lewe ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie drzwi winny być wewnętrzne, opis poszczególnych drzwi poniżej.

Pomieszczenie biurowe  nr 1

DRZWI  prawe wykonane z  płyty wiórowej otworowej oklejanej płytą HDF 3mm, okleinowaną naturalnym fornirem dębowym

RAMIAK drewniany z doklejką po obwodzie z listwą dębową

ZAMEK  na wkład

ZAWIASY (3 sztuki) regulowane w trzech płaszczyznach

FUTRYNA  na grubość muru o szerokości 34cm, wykonana  z płyty HDF okleinowanej naturalnym fornirem dębowym, opaski drzwiowe o szerokości 8cm

Zewnętrzny wymiar istniejących ościeżnic 104 cm x 203 cm

Pomieszczenie biurowe nr 2

DRZWI lewe z płyty wiórowej otworowej  oklejanej płytą HDF 3mm, okleinowane naturalnym fornirem dębowym

RAMIAK drewniany z doklejką po obwodzie i  listwą dębową

ZAMEK na wkład

ZAWIASY ( 3 sztuki) regulowane w trzech płaszczyznach

FUTRYNA  na grubość muru o szerokości 38cm, wykonana z płyty HDF okleinowana naturalnym fornirem dębowym, opaski drzwiowe o szerokości 8cm

Zewnętrzny wymiar istniejących ościeżnic 107 cm x 203 cm

Pomieszczenie biurowe nr 3

DRZWI  prawe z płyty wiórowej otworowej  oklejonej płytą HDF 3mm, okleinowane naturalnym fornirem dębowym

RAMIAK  drewniany z doklejką po obwodzie  i listwą dębową

ZAMEK  na wkład

ZAWIASY ( 3 sztuki) regulowane w trzech płaszczyznach

FUTRYNA na grubość muru o szerokości 38cm, wykonana  z płyty HDF okleinowanej naturalnym fornirem dębowym, opaski drzwiowe o szerokości 8cm

Zewnętrzny wymiar istniejących ościeżnic 103 cm x 206 cm

Pomieszczenie biurowe nr 4

DRZWI  lewe z płyty wiórowej otworowej  oklejanej płytą HDF 3mm, okleinowane naturalnym fornirem dębowym

RAMIAK drewniany z doklejką po obwodzie i  listwą dębową

ZAMEK na wkład

ZAWIASY (3 sztuki) regulowane w trzech płaszczyznach

FUTRYNA  na grubość muru o szerokości 43cm, wykonana  z płyty HDF okleinowanej naturalnym fornirem dębowym, opaski drzwiowe o szerokości 8cm

Zewnętrzny wymiar istniejących ościeżnic 102 cm x 206 cm

Pomieszczenie biurowe nr 5

DRZWI  prawe z płyty wiórowej otworowej oklejonej płytą HDF 3mm, okleinowane naturalnym fornirem dębowym

RAMIAK drewniany z doklejką po obwodzie i listwą dębową

ZAMEK na wkład

ZAWIASY (3 sztuki) regulowane w trzech płaszczyznach

FTRYNA  na grubość muru o szerokości 40cm, wykonana z płyty HDF okleinowanej naturalnym fornirem dębowym, opaski drzwiowe o szerokości 8cm

Zewnętrzny wymiar istniejących ościeżnic 104 cm x 205 cm

Pomieszczenie toaleta

DRZWI  prawe z płyty wiórowej otworowej oklejonej płytą HDF 3mm, okleinowane naturalnym fornirem dębowym

RAMIAK drewniany z doklejką po obwodzie listwą dębową

ZAMEK  na wkład

ZAWIASY (3 sztuki) regulowane w trzech płaszczyznach

FUTRYNA drewniana o szerokości 9cm, opaski drzwiowe o szerokości 8cm od strony korytarza , druga strona ćwierćwałki dębowe

Zewnętrzny wymiar istniejących ościeżnic 99 cm x 206 cm

Pomieszczenie rozdzielni

DRZWI  drewniane lewe przeciwpożarowe o odporności ogniowej 30 min

FUTRYNA o szerokości 10cm

Zewnętrzny wymiar istniejących ościeżnic 100 cm x 204 cm

Pomieszczenie gospodarcze

DRZWI prawe z płyty wiórowej otworowej oklejonej płytą HDF 3mm, okleinowane naturalnym fornirem dębowym

RAMIAK drewniany z doklejką po obwodzie listwą dębową

ZAMEK  na wkład

ZAWIASY (3 sztuki) regulowane w trzech płaszczyznach

FUTRYNA dębowa o szerokości 9cm, opaski drzwiowe o szerokości 8cm od strony korytarza, druga strona ćwierćwałki dębowe

Zewnętrzny wymiar istniejących ościeżnic 99 cm x 204 cm

Pomieszczenie toaleta

DRZWI  prawe z płyty wiórowej otworowej oklejonej płytą HDF 3mm,okleinowane naturalnym fornirem dębowym

RAMIAK drewniany z doklejką po obwodzie listwą dębową

ZAMEK  na wkład

ZAWIASY (3 sztuki) regulowane w trzech płaszczyznach

FUTRYNA  dębowa o szerokości 10cm, opaski drzwiowe o szerokości 8cm od strony korytarza, druga strona ćwierćwałki dębowe

Zewnętrzny wymiar istniejących ościeżnic 99 cm x 205 cm

Pomieszczenie rozdzielni

DRZWI  drewniane lewe przeciwpożarowe o odporności ogniowej 30 min

FUTRYNA o szerokości 10cm

Zewnętrzny wymiar istniejących ościeżnic 99 cm x 204 cm

Pytanie:

Załącznik nr 3 do SIWZ

Pozycja nr 47 Koniecznie musi to być wyłącznik 16A, czy może być 10A?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się wyłączników 10A

wyk. w 1 egz. CK

egz.. pojedynczy-umieszczono

na stronie internetowej Zamawiającego