ZP-2310-219-177/5006/2007 					Katowice 03.12.2007r.

Egz. Nr 1

rozesłano według rozdzielnika

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa (modernizacja) kompleksu obiektowego siedziby Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie ul. Legionów 26” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela następujących wyjaśnień:

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

- Poz. 70 - prosimy o zmianę podstawy katalogowej na KNNR 2-0504-02 (wykonanie obróbek blacharskich) przy obmiarze średnio 1,5m2 na 1 komin, czyli 37,5 m2 (odpowiedź zawarta w piśmie z dn. 26.11.2007 jest niezrozumiała i niejasna).

Odpowiedź: Ustala się zmianę podstawy katalogowej w pozycji 70 na KNNR 2-0504-02 przy uśrednionym obmiarze 1,5 m2 na 1 komin, czyli łącznie 37,5 m2.

- Poz. 74 - prosimy o zmianę podstawy katalogowej na KNNR 2-1202-02 (wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 2cm) przy obmiarze 661,5 m2. (odpowiedź zawarta w piśmie z dn. 19.11.2007 oraz 26.11.2007 jest niezrozumiała i niejasna).

Odpowiedź: Dopuszcza się przyjęcie dla pozycji 74 podstawy katalogowej KNNR 2-1202-02.

- Poz. 48 - prosimy o wyjaśnienie lub korektę obmiaru na wykonanie płyty fundamentowej wejścia głównego. Przy powierzchni zabudowy ok. 25m2 i grub. płyty 20cm obmiar wyniesie ok. 5m3.

Odpowiedź: W pozycji 48 jako obmiar należy przyjąć 5,5 m3.

PRZYŁĄCZE WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ

- Poz. 33 - obsługa geodezyjna - w naszym komputerowym programie do kosztorysowania katalog KNNR 1-0111-03 nie istnieje. Prosimy o podanie szczegółowych nakładów rzeczowych, ewentualnie zmianę katalogu lub dopuszczenie kalkulacji indywidualnej.

Odpowiedź: Należy przyjąć w wymienionej pozycji nakłady zgodnie z KNNR 1 111-1, przy czym dodatkowo należy uwzględnić nakłady związane z wykonaniem obmiaru powykonawczego.

- Poz. 52 - obsługa geodezyjna - w naszym komputerowym programie do kosztorysowania katalog KNNR 1-0111-03 nie istnieje. Prosimy o podanie szczegółowych nakładów rzeczowych, ewentualnie zmianę katalogu lub dopuszczenie kalkulacji indywidualnej.

Odpowiedź: Należy przyjąć w wymienionej pozycji nakłady zgodnie z KNNR 1 111-1, przy czym dodatkowo należy uwzględnić nakłady związane z wykonaniem obmiaru powykonawczego.

ROBOTY DROGOWE

- W poz. 17 i 18 skalkulowano załadunek oraz wywóz gruntu. Czy należy dopisać jako dodatkową pozycję kosztorysową utylizację w/w mas ziemnych?

Odpowiedź: Należy wprowadzić do wyceny ofertowej koszty związane ze składowaniem gruntu na wysypisku.

SIECI WODY I KANALIZACJI + MYJNIA

- Poz. 56 - obsługa geodezyjna - w naszym komputerowym programie do  kosztorysowania katalog KNNR 1-0111-03 nie istnieje. Prosimy o podanie szczegółowych nakładów rzeczowych, ewentualną zmianę katalogu lub dopuszczenie kalkulacji indywidualnej.

Odpowiedź: Należy przyjąć w wymienionej pozycji nakłady zgodnie z KNNR 1 111-1, przy czym dodatkowo należy uwzględnić nakłady związane z wykonaniem obmiaru powykonawczego.

- Poz. 76 - w katalogu KNNR 4-1606-01 w naszym programie komputerowym do kosztorysowania w tej pozycji jednostką jest jedna próba a nie 1m jak to podano w kosztorysie ślepym. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Wykonawca ma prawo sam zmienić ilość nakładów jednostkowych w przeliczeniu na metry odcinka - przy zachowaniu stosownych proporcji. Nakłady w pozycji przedmiarowej należy dostosować proporcjonalnie do ilości obmiarowej.

- Poz. 86 - obsługa geodezyjna - w naszym komputerowym programie do  kosztorysowania katalog KNNR 1-0111-03 nie istnieje. Prosimy o podanie szczegółowych nakładów rzeczowych, ewentualną zmianę katalogu lub dopuszczenie kalkulacji indywidualnej.

Odpowiedź: Należy przyjąć w wymienionej pozycji nakłady zgodnie z KNNR 1 111-1, przy czym dodatkowo należy uwzględnić nakłady związane z wykonaniem obmiaru powykonawczego.

- Poz. 112 - obsługa geodezyjna - w naszym komputerowym programie do  kosztorysowania katalog KNNR 1-0111-03 nie istnieje. Prosimy o podanie szczegółowych nakładów rzeczowych, ewentualną zmianę katalogu lub dopuszczenie kalkulacji indywidualnej.

Odpowiedź: Należy przyjąć w wymienionej pozycji nakłady zgodnie z KNNR 1 111-1, przy czym dodatkowo należy uwzględnić nakłady związane z wykonaniem obmiaru powykonawczego.

11.  Kosztorys „Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej” poz. 33 KNNR 1 111-3 „Obsługa geodezyjna”, prosimy o podanie nakładów norm rzeczowych, bowiem w programach kosztorysowych nie ma takiej kolumny (03). Podobna sytuacja dotyczy kosztorysu „Sieci wod.-kan. + myjnia”, poz. 56, poz. 86 i poz. 112 oraz „Przyłącze kanalizacji deszczowej” poz. 27.

Odpowiedź: Należy przyjąć w wymienionych pozycjach nakłady zgodnie z KNNR 1 111-1, przy czym dodatkowo należy uwzględnić obmiar powykonawczy.

12.  Kosztorys „Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej” poz. 43 KNUR 4 1611-1 „Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150mm”. Prosimy o podanie nakładów norm rzeczowych, bowiem katalog przewiduje nakłady na odcinek 200m, a nie jak podano w przedmiarach na „m”. Podobna sytuacja dotyczy kosztorysu „Sieci wod.-kan. + myjnia” poz. 77. W związku z tym, że podane katalogi przewidują nakłady jednostkowe na ilość odcinków prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca ma prawo sam zmienić ilość nakładów jednostkowych w przeliczeniu na metry odcinka.

Odpowiedź: Wykonawca ma prawo sam zmienić ilość nakładów jednostkowych w przeliczeniu na metry odcinka - przy zachowaniu stosownych proporcji.

13.  Kosztorys „Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej” poz. 44 KNNR 4 1612-1 „Jednokrotne płukanie rurociągów sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150mm”. Prosimy o podanie nakładów norm rzeczowych, bowiem katalog przewiduje nakłady na odcinek 200m, a nie jak podano w przedmiarach na „m”. Podobna sytuacja dotyczy kosztorysu „Sieci wod.-kan. + myjnia” poz. 78. W związku z tym, że podane katalogi przewidują nakłady jednostkowe na ilość odcinków prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca ma prawo sam zmienić ilość nakładów jednostkowych w przeliczeniu na metry odcinka.

Odpowiedź: Wykonawca ma prawo sam zmienić ilość nakładów jednostkowych w przeliczeniu na metry odcinka - przy zachowaniu stosownych proporcji.

14.  Kosztorys „Sieci wod.-kan. + myjnia” poz. 76 KNNR 4 1606-1 „Próba rurociągu o śr. do 110mm”. Prosimy o podanie nakładów norm rzeczowych, bowiem katalog przewiduje nakłady na odcinek 200m, a nie jak podano w przedmiarach na „m”. W związku z tym, że podane katalogi przewidują nakłady jednostkowe na ilość odcinków prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca ma prawo sam zmienić ilość nakładów jednostkowych w przeliczeniu na metry odcinka.

Odpowiedź: Wykonawca ma prawo sam zmienić ilość nakładów jednostkowych w przeliczeniu na metry odcinka - przy zachowaniu stosownych proporcji.

15.  W związku z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 26.11.2007 r. poz. 58 prosimy o wprowadzenie do przedmiaru robót pozycji uwzględniających demontaż istniejącej instalacji.

Odpowiedź: Ze względu na brak możliwości dokładnego określenia obmiarów i zakresu dla prac demontażowych przyjmuje się, że w kalkulacji ofertowej należy wycenić demontaż starych instalacji w ilości 25% instalacji nowoprojektowanych, przy założeniu, że wszystkie przewody instalacji sanitarnych są wykonane ze stali.

16.  Prosimy ponownie o zmianę podstawy katalogowej dla poz. 74 w przedmiarze na budynek administracyjny. Przyjęta w przedmiarze pozycja katalogowa każe zabudować 661,5 m3 betonu, natomiast robota polega na wyrównaniu powierzchni stropodachu pod pokrycie, czego betonem zwykłym nie da się zrobić ze względu na uziarnienie kruszywa (chyba że ma być beton posadzkowy). Właściwszą pozycją katalogową byłaby naszym zdaniem pozycja KNR 2-02 1102-01 (lub 02) „Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej” wraz z dodatkiem za pogrubienie KNR 2-02 1102-03 np. o 2cm, razem 4cm.

Prosimy o dokładne sprecyzowanie tego tematu, gdyż specyfikacja przetargowa każdą zmianę nie potwierdzoną wyraźnie przez Zamawiającego traktuje jako błąd, który może skutkować odrzuceniem oferty. Niestety, mimo powtarzanego zapytania do tej pory firmy chcące uczestniczyć w przetargu nie uzyskały jasnej odpowiedzi.

Odpowiedź: Wydaje się, że już kilkakrotnie sprawa była wyjaśniana i powinna być w miarę jasna. Ustalenia (zgodnie z jedną z odpowiedzi) dotyczą jednostki m2 a nie m3. Proponowana pozycja dotyczy wyrównania pod posadzki - my wyrównujemy pod warstwy wykończeniowe pokrycia, a nie pod posadzki z zaprawy cementowej. Przyjęty zakres zadań nie jest możliwy do jednoznacznego określenia, ponieważ nie można dokładnie określić, jak będzie wyglądała wierzchnia warstwa dachu po demontażu istniejącego pokrycia. Możliwe jest, że w niektórych miejscach będzie trzeba nadlać 4cm zaprawy betonowej, a w innych wcale - dlatego określono średnią grubość warstwy wyrównawczej 2cm. Zaproponowana pozycja przedstawia orientacyjny zakres obowiązków i czynności wykonawcy, które dokładnie będzie można doprecyzować dopiero po demontażu pokrycia.

Ponadto, jeżeli wykonawca odczuwa potrzebę doprecyzowania kosztorysu ofertowego, to zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami może modyfikować pozycje R, M, S                       i kalkulować je inaczej niż przedstawiono w przedmiarach, pod warunkiem, że będzie to uzasadnione i nie będzie powodowało rozbieżności z ustaleniami projektowymi.

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

17.  W związku z koniecznością wzmocnienia (nadlania) stropu pod magazynem broni oraz archiwum naszym zdaniem należy dopisać (dokalkulować) do kosztorysu ofertowego następujące pozycje:

- KNR 403-1001-33 - wykucie bruzd w betonie w ilości 825mb

- KNR 401-0422-01 - podstemplowanie zagrożonych stropów w ilości 180mb

- KNR 401-0422-05 - rozebranie stemplowań stropów w ilości 180mb

Odpowiedź: Po przeanalizowaniu propozycji jednego z oferentów przyjmuje się, że do kosztorysu ofertowego należy dokalkulować powyższe pozycje, czyli:

- KNR 403-1001-33 - wykucie bruzd w betonie w ilości 825mb

- KNR 401-0422-01 - podstemplowanie zagrożonych stropów w ilości 180mb

- KNR 401-0422-05 - rozebranie stemplowań stropów w ilości 180mb

wykonano w 1 egz. BM

powielono i rozesłano					            KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

- zgodnie z wykazem przekazanych siwz                  			          W KATOWICACH

- umieszczono na stronie internetowej 				           z up.

www.policja.katowice.pl                                 					    ZASTĘPCA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

KWP W KATOWICACH

insp. mgr Ryszard LEŚNIEWSKI