ZP-2380-226-55/1388/14					Katowice, dn. 02.05.2014 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

Pytanie nr 24

- Czy zamawiający wymaga podłogi sportowej zgodnej z normą EN 14904 typu 3 czy 4?

Odp.: Podłoga sportowa ma spełniać wymagania normy EN 14904 oraz wymagania zawarte w SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga aby parametry normy EN 14904 były potwierdzone badaniami wykonanymi przez uprawnione jednostki badawcze?

Odp.: Nie.

- Na jakiej podstawie Zamawiający dokona sprawdzenia wymagań technicznych paneli sportowych, m.in.: twardość drewna, skurcz objętościowy drewna, moduł elastyczności, wytrzymałość na ugięcie?

Odp.: Sprawdzenie wymagań zostanie dokonane na podstawie deklaracji CE przekazanej przez producenta, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Pytanie nr25

- Prosimy o oddanie parametrów technicznych dźwigów (6szt.) w celu ich prawidłowej wyceny lub wskazanie, gdzie w dokumentacji znajdują się takie charakterystyki. Główne parametry dźwigów potrzebne do wyceny to: typ, model, udźwig/ ilość osób, prędkość jazdy, wysokość podnoszenia, ilość przystanków, ilość drzwi kabinowych, winda przelotowa, czy nie, rodzaj sterowania, napęd, jakość wykończenia, typ i wykończenie drzwi szybowych i drzwi kabinowych.

Odp.: Załączono rysunki poglądowe dotyczące parametrów zaprojektowanych dźwigów.

- Prosimy o podanie charakterystyki technicznej następujących wykładzin lub wskazanie, gdzie takie charakterystyki znajdują się w dokumentacji

a). wykładziny dywanowe w prostokątnych kostkach

b). sufity podwieszone (w bud A i B), w STWiORB znajdują się jedynie dokładnie opisane wykładziny sufitów i ścian strzelnicy

c). wykładziny sportowe w sali gimnastycznej

d). wykładziny ścienne i podłogowe z płytek

Odp. Charakterystyki techniczne w/w wykładzin, sufitów, okładzin ściennych i podłogowych z płytek, podłogi sportowej zawarto w STWIORB.

- Prosimy o wskazanie, w których pozycjach w którym kosztorysie zostaje ujęta stacja diagnostyczna wraz z technologią (w dokumentacji znajduje się tak opisany pakiet robót) w a przedstawiona jest ona na rysunku A-B/2

Odp.: Stacja diagnostyczna wraz z technologią stanowi drugi etap realizacji inwestycji.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy gwrancja 60m-cy dotyczy tylko robót budowlanych, a na dostawy urządzeń obowiązuje gwarancja Producenta, czy na całość zadania obowiązuje gwarancja 60 m-cy.

Odp.: Zamawiający żąda gwarancji 60m-cy na całość zadania .

- Prosimy o podanie krótkiego opisu wykładziny PCV na ścianach. W pozycji 176 przedmiaru – bud.A widnieje zapis: Winylowa wykładzina ścienna PCV – czy jest to tapeta winylowa, czy jest to wykładzina PCV

Odp.: Należy zastosować wykładziny zgodnie z projektem i specyfikacją.

- Czy oferent może sam korygować nakłady R,M i S – jest wiele takich pozycji np. tynkowanie, malowanie, podkłady, betonowanie, że przy realnych cenach materiałów zastosowane w KNR-ach normy w żaden sposób nie odzwierciedlają wartości kalkulowanej roboty – w niektórych wypadkach ceny te są za niskie, w niektórych za wysokie)

Odp.: Oferent nie może korygować nakładów R,M,S.

- Czy w pozycjach kosztorysowych, gdzie po podaniu podstawy wyceny danej roboty widnieje zapis „analogia” oferent może indywidualnie dobrać normy do R, M i S. (zgodnie oczywiście z logiką, wiedzą i posiadanym doświadczeniem).

Odp.: Tak, może.

- Jak należy wycenić pozycje, w których brak podstaw wycen – czy może być wtedy skalkulowana pozycja uproszczona z jednostkową ceną zagregowaną

Odp.: Tak, może.

- Czy oferent może sam korygować przedmiary, czy każdorazowo ma się konsultować z Zamawiającym.

Odp.: Oferent nie może sam korygować przedmiarów.

- Na rysunkach dotyczących elewacji (np. A-A/8) pierwsza pozycja w legendzie opisująca wykończenie elewacji to kuloodporne – czy chodzi o wszystkie powierzchnie szklane (drzwi i okna).

Odp.: Oznaczenia elementów kuloodpornych na elewacjach opisuje legenda znajdująca się na rysunkach elewacji.

- W pozycji kosztorysowej 169 – bud.A należy wycenić podłogę boiska ze wszystkimi warstwami, a w poz. 168 – podłogę techniczną ze wszystkimi warstwami. Prosimy o wskazanie, który rysunek przedstawia i opisuje przekrój przez warstwy obu podłóg lub dołączenie opisu lub takich przekrojów

Odp.: Podłoga boiska została wyspecyfikowana w STWiORB – Posadzki. Podłoga techniczna – podłoga wykończona wykładziną elektrostatyczną.

W dokumentacji zamieszczonej na stronie zamawiającego brak w Architekturze rysunków A/A6 i A/B4 – prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o dostarczone materiały przetargowe. Rysunki A/A-6 I A/B-4 nie wchodzą w skład dokumentacji projektowej.

- W dokumentacji branży architektonicznej znajdują się dwa rysunki przedstawiające przekroje projektowanych budynków A-A/7 i A-B/5 – przekroje A-A obu budynków. Prosimy o uzupełnienie rysunków o pozostałe przekroje (w drugim kierunku). Prosimy również o uzupełnienie tej dokumentacji.

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o dostarczone materiały przetargowe.

- Prosimy o ewentualne rozpatrzenie takiego rozwiązania L: do oferty oferent dołączy kosztorys ofertowy uproszczony, a po rozstrzygnięciu przetargu oferent, który zostanie wybrany do realizacji tego przedsięwzięcia przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu komplet kosztorysów szczegółowych (oczywiście na takie same kwoty, co kosztorysy uproszczone w  ofercie).

Odp. Zamawiający żąda kosztorysu ofertowego uproszczonego wraz z zestawieniem Robocizny, Materiału, Sprzętu .

- Prosimy o dołączenie do dokumentacji zestawień wszystkich balustrad – brak takiego rysunku.

Odp. Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone materiały przetargowe.

- Prosimy o podanie wymiarów luster – w dokumentacji brak rysunków aranżacji wnętrz (np. rozwinięcia ścian) – a do wyceny potrzebne są wymiary luster.

Odp. Szczegółowa aranżacja wnętrz nie stanowiła tematu opracowania projektowego. Należy przyjmować wielkość i lokalizację luster na podstawie aranżacji pomieszczeń na rysunkach projektu wykonawczego.

- Prosimy o podanie wymiarów parapetu z konglomeratu.

Odp.: Szerokość – 30 cm, grubość – 3 cm, długość – równa długości okna.

- Poz. 62 – przedmiar Budynek B – obudowa attyki płytą OSB – prosimy o podanie grubości tej płyty – brak przekroju bądź szczegółu.

Odp.: Grubość płyty OSB – 22 mm.

INSTALACJE SANITARNE.

- Dokumentacja projektowa załączona do postępowania przetargowego obejmuje wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, brak jest natomiast przedmiaru dla tej branży. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przedmiar dla kanalizacji sanitarnej.

Odp.: Dokumentację uzupełniono o przedmiar dla kanalizacji sanitarnej.

- Ze względu na duże głębokości ułożenia kanałów kanalizacji oraz brak w dokumentacji informacji na temat ewentualnego występowania wody i gruntów skalistych prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej dla powyższego zadania.

Odp.: Dokumentację uzupełniono o dokumentację geologiczną.

PRZEDMIAR BUDOWLANY – BUDYNEK B.

- Wg dokumentacji projektowej w kojcach dla psów należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6 cm typu Nostalit, natomiast w pozycji przedmiarowej nr 153 do wyceny należy przyjąć płytki betonowe, płukane o wym. 40x60 cm i gr. 8 cm. Prosimy o zmianę nawierzchni w pozycji 153 na kostkę brukową, betonową typu Nostalit gr. 6cm, zgodnie z dokumentacją.

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone przedmiary. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym.

PRZEDMIAR – KANALIZACJA DESZCZOWA.

- Ze względu na dużą głębokość ułożenia kanalizacji, dochodzącą do 7 m, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje związane z umocnieniem ścian wykopu, gdyż nakłady w obecnych KNR dotyczących wykonania robót ziemnych takich prac nie obejmują.

Odp.: Wycenę dokonać zgodnie z przedmiarem, rozliczenie robót nastąpi po przedłożeniu kosztorysu powykonawczego.

- W pozycji przedmiarowej nr 10 należy ułożyć kanał z rur PCV-U fi 315 mm o długości łącznej 30,00 mb, natomiast wg udostępnionych profili kanalizacji deszczowej, długość kanałów o średnicy fi 315 mm wynosi 56,00 mb. Prosimy o korektę ilości w pozycji nr 9 oraz również w pozycjach 2-6.

Odp.: Długości sieci wg profili kanalizacji.

- W pozycji przedmiarowej nr 9 należy ułożyć kanał z rur PCV-U fi 250 mm o długości łącznej 46,00 mb, natomiast wg udostępnionych profili kanalizacji deszczowej, długość kanałów o średnicy fi 250 mm wynosi 76,00 mb. Prosimy o korektę ilości w pozycji nr 8 oraz również w pozycjach 2-6.

Odp.: Długości sieci wg profili kanalizacji

- W pozycji przedmiarowej nr 8 należy ułożyć kanał z rur PCV-U fi 200 mm o długości łącznej 240,00 mb, natomiast wg udostępnionych profili kanalizacji deszczowej, długość kanałów o średnicy fi 200 mm wynosi 318,00 mb. Prosimy o korektę ilości w pozycji nr 8 oraz również w pozycjach 2-6.

Odp.: Długości sieci wg profili kanalizacji

- W pozycji przedmiarowej nr 7 należy ułożyć kanał z rur PCV-U fi 160 mm o długości łącznej 504,00 mb, natomiast wg udostępnionych profili kanalizacji deszczowej, długość kanałów o średnicy fi 250 mm wynosi 330,00 mb. Prosimy o korektę ilości w pozycji nr 7 oraz również w pozycjach 2-6.

Odp.: Długości sieci wg profili kanalizacji

- Prosimy o korektę ilości w pozycji nr 17, gdyż wg przedmiaru separatorów są 2 szt., a wg dokumentacji 1 szt.

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone przedmiary. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym.

- Prosimy o korektę ilości w pozycji nr 14, gdyż wg studzienek ściekowych pojedynczych jest 7 szt., a wg dokumentacji 10 szt.

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone przedmiary. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym.

- Prosimy o korektę ilości w pozycji nr 16, gdyż wg przedmiaru studni fi 600 jest 28 szt., a wg dokumentacji 23 szt.

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone przedmiary. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym.

- Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej montażu studni rozprężnej, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o taką pozycję.

Odp.: Jest pozycja wykonania montażu studni Ø1200 jest to studnia rozprężna.

- Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wykonania kaskad z kształtek PCV-U, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje związane z wykonywaniem kaskad na kanałach PCV-U: fi 315 – 1 szt., fi 250 – 4 szt., fi 200 – 4 szt.

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone przedmiary. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym.

- W pozycji przedmiarowej nr 17 należy ułożyć rurociąg z rur PE fi 200 mm o długości łącznej 237,00 mb, natomiast wg udostępnionych profili sieci wodociągowej, długość kanałów o średnicy fi 200 mm wynosi 310,00 mb. Prosimy o korektę ilości w pozycji nr 17 oraz również w pozycjach 4-8.

Odp.: Długości sieci wg profili sieci

- W pozycji przedmiarowej nr 18 należy ułożyć rurociąg z rur PE fi 125 mm o długości łącznej 234,00 mb, natomiast wg udostępnionych profili sieci wodociągowej, długość kanałów o średnicy fi 125 mm wynosi 112,00 mb. Prosimy o korektę ilości w pozycji nr 18 oraz również w pozycjach 4-8.

Odp.: Długości sieci wg profili sieci

- W pozycji przedmiarowej nr 20 należy ułożyć rurociąg z rur PE fi 63 mm o długości łącznej 54,00 mb, natomiast wg udostępnionych profili sieci wodociągowej, długość kanałów o średnicy fi 63 mm wynosi 71,00 mb. Prosimy o korektę ilości w pozycji nr 20 oraz również w pozycjach 4-8.

Odp.: Długości sieci wg profili sieci.

Pytanie nr26

W związku z różnicami występującymi pomiędzy otrzymaną dokumentacją projektową a przedmiarami kosztorysowymi zawartymi w SIWZ proszę o jednoznaczne określenie wg której ilości należy sporządzić ofertę. Proszę o określenie czy wycenę należy przygotować opierając się na ilościach z otrzymanych przedmiarów robót czy ilości występujących na schematach.

W zakresie instalacje niskonapięciowe w pozycji system KD:

- Poz. 111 d4 – jest szt 41 kontroler dla wejścia 1-stronnego –w wg schematów jest 68 sterowników,

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone przedmiary. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym.

- Poz. 112 d4 – jest szt 89 kontroler dla wejścia 2-stronnego – a wg schematów jest 84

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone przedmiary. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym.

- Poz 113 d4 – jest szt 219 czytników identyfikujących – a wg schematów jest 236

To samo dotyczy ilości przycisków ewakuacyjnych, zasilaczy oraz elektrozamykaczy.

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone przedmiary. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym.

Pytanie nr27

- Dot. §14 ust. 1 i 3 umowy: Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udzieli zaliczki w wysokości 50% wartości realizowanego zamówienia brutto na poczet wykonania robót budowlanych lub/i zakup materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli Wykonawca wystąpi z pisemnym wnioskiem i wniesie zabezpiecznie zgodnie z umową.

Odp.: Zamawiający  dopuszcza możliwość zaliczki, zgodnie z projektem uowy.

- Proszę o wykreślenie §11 ust. 10 i §11 ust.11 umowy, który jest niezgodny z przepisami o podatku od towarów i usług określającymi termin wystawienia faktury.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w umowie. Ponadto Wykonawca nie wykazał naruszenia przepisów.

- Proszę o wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym faktury częściowe będą wystawiane przez Wykonawcę w okresach miesięcznych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w umowie.

- Czy zamawiający posiada środki pieniężne na realizację Inwestycji objętej przetargiem?

Odp.: Postępowanie zostało wszczęte zgodnie z ustawą PZP, oraz ustawą o finansach publicznych.

- Czy są określone limity płatności na poszczególne lata realizacji inwestycji? Jeśli tak, prosimy o podanie limitow płatności na poszczególne lata.

Odp.: Postępowanie zostało wszczęte zgodnie z ustawą PZP, oraz ustawą o finansach publicznych, oraz finansowanie będzie zgodne z zapisami umowy.

- Zgodnie z SIWZ Rozdział X pkt 1 do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiary robót stanowiące załącznik do SIWZ. Proszę o potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć kosztorys w przedstawionym układzie zgodnie z załączonymi przedmiarami (na przykładzie kosztorysu robót budowlanych), wg załączonej tabeli. Bez podawania w pozycjach nakładów robocizny, materiału i sprzętu.

Odp.: Zamawiający żąda kosztorysu ofertowego uproszczonego wraz z zestawieniem Robocizny, Materiału, Sprzętu (RMS).

Pytanie nr28

- Czy urządzenia napowietrzające klatki schodowe wchodzą w skład instalacji wentylacji? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów z podaniem dokładnych parametrów urządzeń.

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone przedmiary. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym.

- W przedmiarze instalacji wentylacji budynku B podano inne parametry central wentylacyjnych niż widnieją na rysunkach w dokumentacji projektowej. Które parametry są wiążące do wyceny?

Odp.: Należy przyjąć parametry central zgodnie z rysunkami.

(W przedmiarze występują rekuperatory których nawiew jest równy wywiewowi a na rysunkach wydatki rzeczywiste).

- Prosimy o udostępnienie szczegółowej specyfikacji projektowej materiałów i urządzeń wentylacyjnych w celu rzetelnego sporządzenia oferty jaki sprawdzenia ewentualnych braków w przedmiarach.

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o dostarczone materiały przetargowe.

Pytanie nr29

Branża Budowlana

- Część załączonych rysunków pochodzi z Projektu budowlanego a nie z Projektu Wykonawczego. Są to rysunki o numerach: A/A-1 do A/A-7; A/B-1 do A/B-5; A/C-1; D/27. Prosimy o zamieszczenie powyższych rysunków w opracowaniu PW.

Odp.: Załączone rysunki są rysunkami wykonawczymi. Nie należy sugerować się oznaczeniem PB, które mogło omyłkowo pozostać w niektórych tabelkach na rysunkach.

- Informujemy, że rzuty poszczególnych kondygnacji budynków A i B oraz ich przekroje w opracowaniu projektu budowlanego są nieczytelne bez oznaczenia ścian, stropów, warstw posadzkowych, warstw na dachu itp. Prosimy o załączenie rysunków wykonawczych z detalami.

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o dostarczone materiały przetargowe. Na rzutach oznaczono rodzaj zastosowanych materiałów.

- Brak jest rysunków A/A-6 i A/B-4, które jak sądzimy są przekrojami przez budynki A i B. Prosimy o zamieszczenie tych rysunków, ponieważ są ważne w pracach przedmiarowych.

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o dostarczone materiały przetargowe. Rysunki A/A-6 I A/B-4 nie wchodzą w skład dokumentacji projektowej.

- W opisie technicznym „Architektura” w pkt.6.5 „Ściany działowe” opisane są ściany, które nie są ujęte w przedmiarze dla budynku A, tak jak:

-  z bloczków betonowych murowanych za zaprawie cementowo-wapiennej, grub. 12 cm

- z pustaków z ceramiki poryzowanej, murowanych na zaprawie cem.-wap., grub.25 cm, ocieplonych styropianem EPS 80grub. 12cm

natomiast w przedmiarze dla budynku A ujęte są w poz. Nr 104 ściany wewnętrzne z bloków Silka M24 o których nie ma mowy o opisie technicznym. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone przedmiary. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym.

- Prosimy o dokładne określenie, w którym miejscu znajdują się przegrody akustyczne systemowe nad ścianami działowymi ujęte w poz. Nr 215 przedmiaru na roboty budowlane dla budynku A. Prosimy również o wyspecyfikowanie tych przegród, określenie materiału z którego mają być wykonane, określenie ilości dB.

Odp.: Należy przyjąć przegrody akustyczne nad wszystkimi ściankami działowymi (w przestrzeni sufitu podwieszanego) z wyłączeniem ścianek: stanowiących obudowę dróg ewakuacyjnych, stanowiących obudowę szachtów instalacyjnych, pomieszczeń technicznych, pomieszczeń wchodzących w skład Policyjnej Izby Dziecka oraz Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych, pomieszczeń ODN i SMI (ściany te należy wykonać do pełnej wysokości). Parametry przegród akustycznych zostały określone w STWIORB - sufity.

Dokumenty Formalno-Prawne

- Zgodnie z zapisem w § 1 ust. 3 przedmiotem zamówienia są objęte również roboty niezbędne do wykonania obiektu a nie ujęte w przedmiarze robót Zamawiającego w tym również roboty wynikające z projektu.

W § 5 ust. 4 określono sposób ustalenia wynagrodzenia za w/w roboty. Jednocześnie w § 5 ust. 1 wartość wycenionego przedmiaru robót zawartego w ofercie określa się jako „Maksymalną wartość robót wg oferty”.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy okaże się że nie nastąpi rezygnacja z żadnych robót ujętych w przedmiarze a jednocześnie wystąpią roboty opisane w § 1 ust. 3 (wartość wynagrodzenia zostanie zwiększona) Zamawiający zapłaci za wykonanie tych robót na zasadach opisanych w § 5 ust. 4.

Odp.: Zamawiający potwierdza zapisy umowy .

- Ad § ust. 1 projektu umowy: Czy zwrot „ cena maksymalna” ma znaczenie określone w art. 538 k.c.? Jeżeli nie, to czy zwrot „cena maksymalna” należy rozumieć, że zamiarem Zamawiającego jest wprowadzenie „wynagrodzenia ryczałtowego”. Jeżeli nie, to zwracamy się o potwierdzenie, że jest to „wynagrodzenie kosztorysowe”, co wynika z pozostałych postanowień umowy.

Odp.: Zamawiający potwierdza wynagrodzenie kosztorysowe.

- Jak Zamawiający zamierza zapłacić za roboty, które wynikają z przekroczenia ilości pozycji przedmiarowych i przekraczają cenę maksymalną. Pytanie dotyczy robót uwzględnionych w przedmiarze, lecz faktycznie wykonana ilość będzie większa niż w przedmiarze i będzie przekraczać cenę maksymalną.

Odp.: Roboty będą rozliczane na podstawie paragrafu 5 punkt 4.

Branża Sanitarna

- Aby wykonać odejście wodociągiem od przewodu Ø800 należy na przewodzie zabudować żeliwne kielichowy trójnik co powoduje konieczność wyłączenia magistrali wodociągowej w jakiej pozycji należy uwzględnić koszty wyłączenie magistrali?

Odp.: Podłączenie wykonać poprzez  opaskę z nawiertką Dn200 i odejściem kołnierzowym

- W związku z brakiem możliwości wykonania włączenia do magistrali wodociągowej zgodnie z rysunkiem IS/10 prosimy o dostosowanie rozwiązania projektowego do istniejącego stanu sieci magistralnej.

Odp. Włączenie zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi.

- Prosimy o informację jakie urządzenie sanitarne (wymiary, materiał) i armaturę należy przewidzieć w pomieszczeniu 1.05 Czyszczenie obuwia w budynku B oraz, w której pozycji przedmiaru wod-kan zostało ono ujęte.

Odp.: W pomieszczeniu 1.05, w budynku B zaprojektowano brodzik prysznicowy 80x80 cm wraz z baterią. Całe urządzenie należy wycenić na podstawie projektu.

Branża Elektryczna

- Prosimy o ponowne załączenie rysunków z części 3 umieszczonej na stronie dokumentacji instalacji elektrycznej: rysunek EA 04 PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA – RZUT POZIOMU – 1 oraz rysunek EA 05 PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA  - RZUT POZIOMU 0 gdyż zamieszczone rysunki nie wczytują się prawidłowo ponieważ brak jest podkładów architektonicznych.

Odp.: Poprawnie działające rysunki zostaną udostępnione.

- Prosimy o ponowne załączenie rysunku E-04 Widok rozdzielni SN-15kV z części 2 umieszczonej na stronie dokumentacji instalacji elektrycznej dla budynku technicznego gdyż przy próbie otwarcia rysunku pojawia się błąd.

Odp.: Poprawnie działające rysunki zostaną udostępnione.

- W przedmiarze robót instalacji elektrycznych Budynek A w poz.263 i 264 jest wykonanie sterowania pompami C.O i C.W. Prosimy o wskazanie, w którym miejscu w PW branży elektrycznej jest opis powyższych sterowań oraz co należy w tych pozycjach wycenić?

Odp.: Sterowanie pompami C.O. i C.W. jest ujęte w kosztorysach instalacji sanitarnych.

- Prosimy o odpowiedź, czy zakres wyceny obejmuje dostawę i montaż agregatu przewoźnego jak pokazano na rys. E00 (schemat strukturalny w budynku technicznym branży elektrycznej)?

Odp.: Zakres wyceny obejmuje dostawę agregatu przewoźnego wg dokumentacji; pozycja w kosztorysie nr 37.

- Prosimy o uzupełnienie parametrów transformatorów (żywiczny, czy olejowy, jaki rodzaj uzwojeń: AL. Czy Cu).

Odp.: Cytat z opisu: Komory przystosowane do montażu jedynie transformatorów suchych o mocy maksymalnej 800 kVA. Zaprojektowano: transformatory 800 kVA 15/0,4 kV, żywiczne, dopuszcza się uzwojenia AL.

- W przedmiarze robót dla budynku A występuje pozycja nr: 22.Dostawa i montaż baterii kompensacyjnej z uruchomieniem 200kvar – 3 szt., natomiast w schemacie strukturalnym zasilania i opisie technicznym występują dwie baterie 200kvar. Proszę o wyjaśnienie, gdzie jest błąd. Ponadto w schemacie strukturalnym zasilania występują dwie baterie kompensacji mocy 7,5kvar, natomiast w opisie technicznym i przedmiarze materiałów nie ma takich elementów. Czy należy je wycenić?

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone przedmiary. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym.

- Brak podkładu architektonicznego do rys. EA 04 Plan instalacji oświetleniowej poziom – 1 bud A.

Odp.: Poprawnie działające rysunki zostaną udostępnione.

- Brak podkładu architektonicznego do rys. EA 05 Plan instalacji oświetleniowej poziom 0 bud A.

Odp.: Poprawnie działające rysunki zostaną udostępnione.

Pytanie nr 30

- Czy Zamawiający posiada ostateczne pozwolenie na budowę? Jeśli  tak, prosimy o udostępnienie i zamieszczenie na stronie internetowej.

Odp.: zamawiający nie posiada pozwolenia na budowę.

- Czy Zamawiający posiada opracowania dot. podłoża gruntowego, badania geotechniczne, warunki hydro-geologiczne. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie i zamieszczenie na stronie internetowej.

Odp.: Udostępniono opracowanie dot. podłoża gruntowego.

- Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Jeśli tak, prosimy o udostępnieni i zamieszczenie na stronie internetowej.

Odp.: zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew.

- Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający ponosi opłaty administracyjne za drzewa przeznaczone do wycięcia.

Odp.: Zamawiający ponosi opłaty administracyjne.

- Dot. pozycji 44 i 45 przedmiaru „Drogi i teren zewnętrzny” Prosimy o informację, czy balustrady nad kojcami i pochwyty należy wycenić ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej farbami do metalu na kolor szary, czy ze stali nierdzewnej?

Odp.: Balustrady i pochwyty należy wycenić ze stali nierdzewnej, wg przedmiaru.

- Dot. Konstrukcji budynku A. – wg opisu konstrukcji płyty fundamentowe budynku A należy wykonać z betonu C25/30, natomiast wg rys. K/A/01 oraz przedmiaru robót należy wycenić płytę wykonaną z betonu C30/37. Proszę o jednoznaczne określenie betonu, jaki należy przyjąć do wyceny i wykonania elementu.

Odp. Należy wycenić wg przedmiaru.

- Dot. Konstrukcji budynku A. Proszę o podanie klasy betonu, która należy przyjąć do wyceny wykonania podkładów betonowych na podłożu gruntowym dla budynku A. Wg opisu konstrukcji i rysunków projektu konstrukcji podkłady betonowe należy wykonać z betonu C8/10, natomiast wg przedmiar robót należy wycenić podkłady betonowe wykonane z betonu C12/15. Proszę o jednoznaczne określenie betonu, jaki należy przyjąć do wyceny i wykonania podkładów betonowych. Proszę o wprowadzenie korekty do przedmiaru.

Odp. Należy wycenić wg przedmiaru.

- Dot. logo. Czy mały logotyp nad wejściem  ma być podświetlany? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej technologii wykonania logotypu? Przy założonej technologii w projekcie, najmniejsze elementy gwiazdy są zbyt małe, aby robić im burty. Dodatkowo podświetlenie tych najmniejszych elementów będzie nierównomierne. Proponujemy logotyp z PCV grubości 10 mm lub logotyp ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Oświetlić można z zewnątrz halogenami lub od tyłu, tzw. efektem echo (światło umieszczone na plecach liter świeci na elewację z literą).

Odp.: Należy wykonać wg projektu.

- Dot. Budynku A. wg opisu architektury balustrady i poręcze należy wykonać o konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnej, malowanej farbami do metalu na kolor szary, natomiast w przedmiarze robót balustrady i pochwyty zostały opisane jako wykonane ze stali nierdzewnej: poz.206 przedmiaru „Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej” i poz. 207 przedmiaru „Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej”. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, z jakiej stali należy wycenić i wykonać balustrady oraz pochwyty. Proszę o wprowadzenie korekty.

Odp.: Należy wycenić wg przedmiaru.

- Dot. Budynku A. wg opisu architektury obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej, powlekanej w kolorze szarym, ciemnym w przedmiarze robót obróbki zostały opisane jako „Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – tytan-cynk” (np. poz. 379 przedmiaru). Proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy obróbki blacharskie należy wycenić i wykonać z blachy stalowej, powlekanej w kolorze szarym, czy tez z blachy tytanowo-cynkowej. Proszę o wprowadzenie korekty do przedmiaru.

Odp.: Należy wycenić wg przedmiaru.

- Dot. Bud. A z przedmiaru robót dla budynku A wynika, że we wszystkich pomieszczeniach, w których wykończenie posadzki stanowi wykładzina PCV należy wykonać  warstwę przewodzącą do wykładzin PCV. Czy we wszystkich pomieszczeniach wykończonych PCV należy wykonać posadzkę prądoprzewodzącą PCV.  Proszę o potwierdzenie lub o korektę przedmiaru.

Odp.: Należy wycenić wg przedmiaru.

- Dot. Bud. A z przedmiaru robót dla budynku A wynika, że we wszystkich pomieszczeniach w których wykończenie posadzki  stanowi wykładzina tekstylna należy wykonać warstwę przewodzącą do wykładzin tekstylnych. Nie ma wykładzin tekstylnych prądoprzewodzących. Czy należy wykonać wykładziny antyelektrostatyczne. Prosimy o potwierdzenie i korektę przedmiaru.

Odp.: Należy wycenić wg przedmiaru.

- Proszę o podanie parametrów posadzki, która należy wycenić w poz. 134 przedmiaru budynku A „Nawierzchnia sportowa boiska poliuretanowa – rozwiązanie systemowe”.

Odp.: Parametry „podłogi sportowej” zostały określone w STWOR.

- Dot. poz. 168 „Podłoga podniesiona techniczna – komplet warstw” Proszę o informację jakie wykończenie wierzchnie (jaka wykładzina) jest przewidziane i ma być wycenione dla tej podłogi technicznej.

Odp.: Wykończenie wierzchnie – wykładzina antystatyczna.

- W projekcie konstrukcji zaprojektowano posadowieni fundamentów na podłożu wzmocnionym kolumnami betonowymi Ø630 mm pod fundamentami budynku głównego oraz Ø430 mm pod fundamentami budynku technicznego, natomiast wg przedmiarów dla budynku głównego należy wycenić wykonanie pali CFA 500 a dla budynku technicznego wykonanie pali CFA 400. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć koszty wykonania pali CFA o średnicach 400 i 500 lub o korektę przedmiaru.

Odp.: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 19 wraz z korektą(fi 600)

- Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w długości pali o średnicy 800 mm. Zgodnie z rys. K_WP_04.pdf mają one długość 766mb, zaś w przedmiarze podana jest wartość 1050mb. Proszę o podanie według, której dokumentacji należy wykonać wyceny.

Odp.: Należy wycenić wg przedmiaru.

- Dot. krat stalowych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilościami krat stalowych do drzwi podanych w przedmiarze i zestawieniu krat stalowych ZS/A/06. Prosimy również udostępnienie zestawienia krat okiennych, które podane są w przedmiarze w ilości 72,72 m2, są one potrzebne do rzetelnej wyceny.

Odp.: Należy wycenić wg przedmiaru. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym.

- Dot. Bud. A. Proszę o podanie w jakich pomieszczeniach występują sufity z siatki.

Odp. Sufity z siatki występują w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (od -1,055 do -1,089) oraz w pomieszczeniach Policyjnej Izby Dziecka (od -2,038 do -2,068 z wyłączeniem od -2,061 do -2,063).

- Dot. Bud. A. Prosimy o przesłanie rysunków umożliwiających wycenę sufitów z siatki.

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o dostarczone materiały przetargowe.

- Dot. Bud. A. Proszę o przesłanie rysunku z lokalizacja żaluzji systemowych na dachu.

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o dostarczone materiały przetargowe. Żaluzje systemowe – wysokości 2,2 m zlokalizowane po obwodzie platformy na której umiejscowiono agregaty wody lodowej i zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne (rys. WL/6).

- Dot.  Bud. A. Proszę o podanie parametrów i przesłanie rysunków umożliwiających wycenę żaluzji systemowych na dachu.

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o dostarczone materiały przetargowe. Żaluzje systemowe – wysokości 2,2 m zlokalizowane po obwodzie platformy na której umiejscowiono agregaty wody lodowej i zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne (rys. WL/6).

- Dot. Bud. A. Proszę o przesłanie rysunków umożliwiających wycenę przejścia nad attyką.

Odp.: Nie przewiduje się przejścia nad attyką.

- Dot. Bud. A. Proszę o podanie parametrów i przesłanie rysunku umożliwiającego wycenę ścianki akustycznej składanej.

Odp.: Parametry ścianki akustycznej, składanej: Półautomatyczna ściana mobilna. Sterowanie ściany półautomatyczne, elektryczne; uszczelnienie ściany w świetle otworu, zapewniające izolacyjność dźwiękową przegrody - o współczynniku izolacyjności akustycznej Rw=42dB. Ciężar maksymalny: 20kg/m2. Elementy o grubości 100mm (+-20mm) wykończone płytą laminowaną na bazie płyt MDF gr. 10mm. Profile pionowe na styku elementów ścian przesuwnych aluminiowe, kształty profili wklęsłe + wypukłe. Aluminiowa szyna prowadząca typu R. Zasilanie systemu sterowania: 230V.  Ściany muszą posiadać klasyfikację ogniową na cały produkt przynajmniej jako niezapalne (wg normy PN-EN-13501-1) oraz deklarację zgodności CE.

- Dot. Bud. A. poz. 215 przedmiaru robót. Co należy rozumieć przez „Przegrody akustyczne systemowe nad ścianami działowymi” Proszę o opisanie lub przesłanie rysunków umożliwiających wycenę tego elementu.

Odp.: Należy przyjąć przegrody akustyczne nad wszystkimi ściankami działowymi (w przestrzeni sufitu podwieszanego) z wyłączeniem ścianek: stanowiących obudowę dróg ewakuacyjnych, stanowiących obudowę szachtów instalacyjnych, pomieszczeń technicznych, pomieszczeń wchodzących w skład Policyjnej Izby Dziecka oraz Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych, pomieszczeń ODN i SMI (ściany te należy wykonać do pełnej wysokości). Parametry przegród akustycznych zostały określone w STWIOR - Sufity.

Pytanie nr 31

Branża budowlana

- W opisie technicznym do Technologii Strzelnicy wykazanych w części rysunkowej dziewięć pozycji, które powinny być załączone są tylko dwie pierwsze pozycje rysunkowe czyli rzut piwnicy (fragment) i przekrój A-A. Dodatkowo na rysunku detali D/17 pokazany jest stojak na tarcze. Prosimy o załączenie dokumentacji brakujących rysunków z zestawienia czyli  od pkt. 3 do pkt. 9 ze strony nr 3 opisu technicznego.

Odp.: Brakujące rysunki strzelnicy zostaną udostępnione.

- Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie ruchome i stałe i informacyjnego (poza wyposażeniem strzelnicy) nie jest w zakresie opracowania oferty.

Odp.: Wyposażenie ruchome, stałe i informacyjne (poza wyposażeniem strzelnicy) nie jest w zakresie opracowania oferty

- Prosimy o uściślenie i podanie parametrów (wymiarów) mebli: szaf, regałów, stołów, szafek na klucze, apteczek, szafki ambulatoryjnej, lodówki, wieszaków itp. Również tablic informacyjnych w strzelnicy.

Odp.: W/w wyposażenie nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

- Prosimy o podanie danych technicznych sprzętu komputerowego w strzelnicy.

Odp.: Nie przewiduje się dodatkowego sprzętu komputereowago w ramach wyposażenia strzelnicy.

- Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji geologicznej.

Odp.: Dokumentacja geologiczna zostanie udostepniona.

Branża Sanitarna

- Prosimy o przedłożenie projektu wykonawczego oraz przedmiarów wymienników w bud. A.

Odp.: Projekty wykonawcze stacji wymienników ciepła oraz sieci cieplnej przygotowuje Therma Bielsko – Biała.

- Czy w zakres oferty wchodzi wycena wymienników w bud. A.

Odp.: Projekty wykonawcze stacji wymienników ciepła oraz sieci cieplnej przygotowuje Therma Bielsko – Biała.

- Prosimy o przedłożenie projektu wykonawczego oraz przedmiarów wymienników w bud. A.

Odp.: Projekty wykonawcze stacji wymienników ciepła oraz sieci cieplnej przygotowuje Therma Bielsko – Biała.

- Czy w zakres oferty wchodzi wycena wymienników w bud. A.

Odp.: Projekty wykonawcze stacji wymienników ciepła oraz sieci cieplnej przygotowuje Therma Bielsko – Biała.

- Prosimy o przedłożenie projektu wykonawczego oraz przedmiarów sieci cieplnej – przyłącz co do bud. A i B.

Odp.: Projekty wykonawcze stacji wymienników ciepła oraz sieci cieplnej przygotowuje Therma Bielsko – Biała.

- Czy w zakres oferty wchodzi wycena sieci cieplnej – przyłącza co do bud. A i B.

Odp.: Projekty wykonawcze stacji wymienników ciepła oraz sieci cieplnej przygotowuje Therma Bielsko – Biała.

- Prosimy o udostępnienie zestawienia materiałów dla instalacji wod-kan.

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone materiały przetargowe.

- Prosimy o podanie parametrów doborowych dla urządzenia do podwyższania ciśnienia (zestaw hydroforowy) dla instalacji wody w budynku A.

Odp.: Q=3,5 l/s; H=17 m

- Prosimy o podanie parametrów doborowych dla agregatu pompującego ścieki ze zlewozmywaka (2 szt.) dla kanalizacji sanitarnej budynku A.

Odp.: Agregat przeznaczony do odpompowania ścieków na wysokość 10 m pochodzących z przyborów takich jak np. zlew. Tłoczenie następuje rurociągiem o średnicy 32 lub 40 mm. Przeznaczony do montażu bezpośrednio obok przyborów, z których odprowadzane mają być ścieki. Zintegrowany zawór zwrotny. Króćce doprowadzające dn 40 mm; maksymalna wysokość podnoszenia 11 m; maksymalna wydajność 350 l/min; moc silnika  600 W.

- Jakich producentów i standardów Zamawiający oczekuje w zakresie dostawy białego montażu – urządzeń sanitarnych, baterii, stelaży.

Odp.: ofertę należy przygotować wg specyfikacji.

- Z jakiego materiału należy wycenić uchwyty dla niepełnosprawnych w pomieszczeniach sanitarnych.

Odp.: Uchwyty ze stali nierdzewnej.

- Prosimy o podanie typu, materiału i wymiarów stołu i zlewu jakie należy ująć w pozycji nr 169 – Dostawa i montaż stół ze zlewem – 2 szt. (przedmiar wod-kan budynku A).

Odp.: Pozycja dotyczy dwóch stołów ze zlewami, wykonanych w całości ze stali nierdzewnej o wymiarach 70x80x90 cm i 70x140x90 cm zlokalizowanych w pomieszczeniu 0.123

- W pozycji nr 170 – Dostawa i montaż wanna, stal nierdzewna przedmiaru wod-kan dla budynku A ujęta jest 1 szt. , natomiast na rysunku rozwinięcia instalacji dla bud. A znajduję  się 7 szt. Prosimy o informację jaką ilość i jaki typ wanien należy uwzględnić w pozycji nr 170 przedmiaru wod-kan dla budynku A.

Odp.: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

- Prosimy o podanie parametrów doborowych dla wymiennika w myjni dla instalacji wody bud. A.

Odp.: Wymiennik o pojemności 242 l i grzałką elektryczną 6 kW;

- Prosimy o określenie parametrów odwodnienia liniowego płyty żelbetowej dachu kojców dla psów.

Odp.: Odwodnienie liniowe V 100 typ 010

- W projekcie wykonawczym (załącznik nr 6.11 do SIWZ, część opisowa), w punkcie 2 – „Przyjęte rozwiązania projektowe – przyłącze wodociągowe” określono, ze doprowadzenie wody do hydrantów realizowane będzie poprzez przyłącze z rur o średnicy 200. Natomiast na rysunku nr IS_1 (załącznik nr 6.11 do SIWZ, część rysunkowa) hydrant Hp1 i Hp2 przyłączony jest rurami o średnicy 125. Którym dokumentem się w tej sytuacji sugerować?

Odp.: Wg. rysunku nr IS_1 średnica Ø125

- Odcinek sieci wodociągowej W11-W12-W13-W14 jest zaznaczony na IS_1 załącznik nr 6.11 do SIWZ, część rysunkowa) jako 125, a na IS_3b jako 200 (załącznik nr 6.11 do SIWZ, część rysunkowa). Jakiej średnicy ma być projektowany wodociąg na tym odcinku?

Odp.: Wg. rysunku nr IS_1 średnica Ø125

- W projekcie Wykonawczym (załącznik nr 6.11 do SIWZ, część opisowa), w punkcie 2 – „Przyjęte rozwiązania projektowe – przyłącze kanalizacji deszczowej” przewidziano rury PP o SN8 kN/m2, podczas gdy w przedmiarze (załącznik nr 4 do SIWZ, plik KMP_Bielsko_Biała_kanalizacja_deszczowa_P) są rury PVC-U kl.S (SN8) 160 z wydłużonym kielichem do pracy na terenach objętych szkodami górniczymi do IV klasy włącznie . Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w przedmiarze został przyjęty taki rodzaj rur.

Odp.: Zastosować rury PVC-U KL.S (SN8)160

- Na schemacie połączenia sieci wodociągowej (załącznik nr 6.11 do SIWZ, część rysunkowa, rys. IS_10) przewidziano złącze kołnierzowe średnicy 300, podczas gdy wodociąg istniejący ma średnice 800. Proszę o wyjaśnienie.

Odp.: Podłączenie wykonać poprzez  opaskę z nawiertką Dn200 i odejściem kołnierzowym

- Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest istniejący rurociąg DN800.

Odp.: DN800 żeliwo szare

- Proszę o uszczegółowienie, jakie przedmiary branżowe wchodzą w skład załącznika nr 4 do SIWZ.

Odp.: Przedmiary ujmują wszystkie branże techniczne.

- Prosimy o umieszczenie:

- warunków technicznych wykonania podłączenia wodociągowego wydane pismem nr P/01641/2013/W z dnia 27.12.2103 przez AQUA S.A.

- warunków technicznych wykonania podłączenia kanalizacji sanitarnej wydane   pismem nr P/01641/2013/S z dnia 27.12.2013 przez AQUA S.A.

- warunków technicznych wykonania podłączenia kanalizacji deszczowej wydane pismem nr P/01641/2013/D z dnia 27.12.2103 przez AQUA S.A.

Odp.: Warunki w załączeniu.

- Prosimy o zamieszczenie ostatecznego uzgodnienia projektu sieci wod-kan przez    AQUA S.A. w Bielsku-Białej.

Odp.: Projekt w trakcie uzgadniania.

24. Proszę o zmieszczenie warunków odtworzenia nawierzchni asfaltowej ul.    Piekarskiej po wybudowaniu rurociągu.

Odp.: Projekt w trakcie uzgadniania z MZD w Bielsku Białej

25. Gdzie w wycenie należy ująć studnie betonowe o średnicy 1000 i 1200 o    głębokości większej niż 3,0 m?

Odp.: Studnie betonowe ujęte są w przedmiarze kanalizacji sanitarnej (1x1000 i 1x1200) oraz w przedmiarze kanalizacji deszczowej (12x1000 i 1x1200)

Pytanie nr 32

BRANŻA BUDOWLANA.

            - 1. Prosimy o przekazanie wykazu pomieszczeń z podanymi typami wykończenia posadzki, ścian, oraz sufitów podwieszanych. W części opisowej projektu wykonawczego jest zapisane, że stosowne parametry zostały określone w „kartach pomieszczeń”. Taki dokument nie został zamieszczony do dokumentacji przetargowej.

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o dostarczone materiały przetargowe. „Karty pomieszczeń” nie stanowią dokumentacji przetargowej.

            - 2. Prosimy o przekazanie schematu działania zamków szyfrowych podanych jako wyposażenie drzwi stalowych.

Odp.: Ofertę należy przygotować o dostarczone materiały przetargowe.

            - 3. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego nr 4 z dnia 24.04.2014, prosimy o wyjaśnienie czy po wygraniu przetargu Wykonawca zobowiązany będzie do załączenia do umowy kosztorysu uproszczonego z wykazem materiałów czy kosztorysu szczegółowego z pokazaniem nakładów R,M,S dla każdej pozycji kosztorysowej?

Odp.: Zamawiający będzie żądał do umowy Kosztorysu Szczegółowego.

BRANŻA SANITARNA.

      - Projekt przewiduje klimatyzację z funkcją grzania i chłodzenia. Prosimy o informację jaki układ rurowy jest przewidziany w projekcie (2,3,4 – rurowy)?

Odp.: Projekt przewiduje układ dwururowy dla klimatyzacji freonowej oraz układ 4 rurowy dla klimakonwektorów.

Pytania nr 33

- Proszę o potwierdzenie, że na terenie budowy znajdują się punkty poboru wody (woda, kanalizacja, prąd), których parametry umożliwiają prowadzenie robót budowlanych i zostaną one udostępnione wykonawcy na czas prowadzenia budowy.

Odp.: Na terenie działki budowlanej nie znajdują się punkty poborów mediów

- Dot. Konstrukcji budynku B – wg opisu konstrukcji płyty fundamentowe budynku B należy wykonać z betonu C25/30, natomiast wg rys. K/B/01 oraz przedmiaru robót należy wycenić płytę wykonaną z betonu C30/37. Proszę o jednoznaczne określenie betonu jaki należy przyjąć do wyceny i wykonania elementu.

Odp.: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem

- Dot. Konstrukcji budynku B. Proszę o podanie klasy betonu, którą należy przyjąć do wyceny i wykonania ściany attyki budynku B.

Odp.: Należy przyjąć beton C30/37

- Dot. Konstrukcji budynku B i Kojców dla psów. Proszę o podanie klasy betonu, którą należy przyjąć do wyceny wykonania podkładów betonowych na podłożu gruntowym dla budynku B oraz budynku Kojców dla psów. Wg opisu konstrukcji i rysunków projektu konstrukcji podkłady betonowe należy wykonać z betonu C8/10, natomiast wg przedmiaru robót należy wycenić podkłady betonowe wykonane z betonu C12/15. Proszę o jednoznaczne określenie betonu jaki należy przyjąć do wyceny i wykonania podkładów betonowych.  Proszę o wprowadzenie korekty do przedmiaru.

Odp.: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem

- Dot. budynku B. wg opisu architektury balustrady i poręcze należy wykonać o konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej farbami do metalu na kolor szary, natomiast w przedmiarze robót balustrady i pochwyty zostały opisane jako wykonane ze stali nierdzewnej: poz. 105 przedmiaru „Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej” i poz. 106 przedmiaru” Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej”. Proszę o jednoznaczną odpowiedź z jakiej stali należy wycenić i wykonać balustrady oraz pochwyty. Proszę o wprowadzenie korekty.

Odp.: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem

- Dot. Budynku B. wg opisu architektury obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej, powlekanej w kolorze szarym, ciemnym w przedmiarze robót obróbki zostały opisane jako „Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm –tytan-cynk” (np. poz.63 przedmiaru). Proszę o jednoznaczną odpowiedź czy obróbki blacharskie należy wycenić i wykonać z blachy stalowej, powlekanej w kolorze szarym, czy też z blachy tytanowo-cynkowej. Proszę o wprowadzenie korekty do przedmiaru.

Odp.: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem

- Dot. budynku B. wg opisu architektury wykończenie posadzek zaprojektowano jako: wykładziny dywanowe, wykładziny PCV, płytki gresowe, płytki ceramiczne: w pomieszczeniach warsztatowych zaprojektowano posadzkę betonową zacieraną na gładko. W przedmiarze robót poz. 79-81 mówią o wykonaniu posadzki przemysłowej grubowarstwowej lakierowanej. Czy w budynku B występuje posadzka z żywicy? Jeśli tak to proszę o podanie pomieszczeń, w których występuje posadzka z  żywicy oraz podanie parametrów technicznych jakie musi spełnić ta posadzka. Jeśli posadzka z żywicy nie występuje proszę o korektę przedmiaru.

Odp.: Należy przyjąć posadzkę wg przedmiaru.

- Proszę o zamieszczenie na stronie „kart pomieszczeń”, na które powołuje się opis architektury.

Odp.: „Karty pomieszczeń” nie stanowią materiałów przetargowych.

- Proszę o wyjaśnienie stwierdzenia zamieszczonego w opisie Projektu Architektury „drzwi stalowe wzmocnione”.

Odp.: Termin „drzwi wzmocnione” odnosi się do niektórych pomieszczeń, podlegających szczególnej ochronie, określonych w „Wytycznych Komendanta Głównego Policji w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”.

- Proszę o wyjaśnienie stwierdzenia „termoizolacja” w opisie drzwi Dz1 oraz „izolacja termiczna” w opisie drzwi stalowych np.: D15÷D19 w zestawieniu stolarki drzwiowej.

Odp. Drzwi z wkładką termoizolacyjną.

- Czy zamawiający dopuszcza zamianę koloru samozamykacza zbliżony do NCS S 7502-B na kolor RAL7024?

Odp.: Tak

- Czy wysokość światła ościeżnicy może zostać zmniejszona z 2050mm do 2015mm?

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem.

- Dot. kojców dla psów. Proszę o podanie parametrów żywicy epoksydowej jaka ma być zastosowana na posadzkę w pomieszczeniu kojców.

Odp.: Parametry określono w STWORB.

- Dot. bram segmentowych. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę sekcji pełnych aluminiowych na sekcje pełne stalowe bram?

Odp.: Nie.

- Prosimy o udostepnienie rysunków balustrad i poręczy, brak ich w projekcie. Bez rysunków rzetelna wycena jest niemożliwa.

Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych.

- W przedmiarze robót instalacji elektrycznych budynku A w poz. 263 i 264 jest wykonanie sterowania pompami C.O. i C.W. Prosimy o wskazanie, w którym miejscu w PW branży elektrycznej jest opis powyższych sterowań oraz co należy w tych pozycjach wycenić?

Odp.: Sterowanie pompami C.O. i C.W. jest ujęte w kosztorysach instalacji sanitarnych.

- Prosimy o odpowiedź, czy zakres wyceny obejmuje dostawę i montaż agregatu przewoźnego jak pokazano na rys. E00(schemat strukturalny w budynku technicznym branży elektrycznej)?

Odp.: Pozycja 37 kosztorysu dotyczy ZSE3 – agregat przewoźny zgodnie z schematem E-00.

- Dot. Budynku B. wg zestawienia stolarki dla budynku B występuje 1 szt. Drzwi D11 a w przedmiarze są 2 szt. Ile sztuk D11 należy wycenić. Proszę o korektę przedmiaru.

Odp.: Należy wycenić wg przedmiaru.

- Dot. budynku B wg zestawienia stolarki dla budynku B występuje drzwi D95 są opisane jako drzwi pełne płytowe CPL, natomiast wg przedmiaru są to drzwi z kształtowników aluminiowych. Czy należy wycenić drzwi płytowe czy aluminiowe?

Odp.: Należy wycenić wg przedmiaru.

- Dot. budynku B. w zestawieniu stolarki dla budynku B nie występują drzwi D64, a w przedmiarze są opisane jako drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2m2. Czy należy wycenić te drzwi? Jeśli tak proszę o podanie wymiarów drzwi.

Odp.: Drzwi wycenić wg przedmiaru.

- Dot. budynki B. w zestawieniu stolarki dla budynku B występuje brama B6, natomiast w przedmiarze nie ma pozycji dot. wyceny tej bramy. Czy należy wycenić tą bramę. Jeśli tak proszę o wprowadzenie do przedmiaru pozycji do wyceny tej bramy.

Odp.: Nie wyceniać bramy.

Pytanie nr 34

Prosimy o udostępnienie ślepych kosztorysów nakładczych (z wyszczególnienie nakładów na robociznę, matriały i sprzęt dla każdej pozycji przedmiarowej) w formacie PDF.

Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych.

Pytanie nr 35

      - Prosimy o podani informacji, czy drewno pozostałe z wycinki drzew jest własnością Zamawiającego? Czy zamawiający wskaże miejsce składowania drewna z wycinki drzew.

Odp.: Drewno nie jest własnością zamawiającego.

      - Prosimy o informacje dotyczące oznakowania budynku – tabliczki przy drzwiach. Jakie maja mieć wymiary, kolor z jakiego mają być materiału i inne cechy charakterystyczne.

Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie dostarczonych materiałów przetargowych – księga standaryzacji.

      - Czy możliwa jest zamiana wierzchniej warstwy na nawierzchni sportowej w Sali sportowej z drewna litego Hewea na nawierzchnię równoważną, np. z paneli?

Odp.: Ofertę należy przygotować zgodnie z projektem i specyfikacją.

Wyk w 1 egz. . W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego