Katowice, dn. 27.08.2014 r.

ZP-2380-427-49/2809/14

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Woźnikach ul. Ogrodowa 1”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

Pytanie 1:  Dokumentacja projektowa (zał. nr 6.2 do SIWZ) zawiera wykonanie drenażu opaskowego. Tymczasem przedmiary robót nie uwzględniają takich pozycji, poza robotami ziemnymi (wykopy, zasypy, plantowanie, wywóz ziemi) w przedmiarze robót budowlanych. Czy zostaną one uzupełnione?

Odpowiedź 1:  Pozycje przedmiaru robót w zakresie realizacji drenażu opaskowego nie zostaną uzupełnione, ponieważ drenaż opaskowy został wyłączony z zadania. Pozycje przedmiaru robót ziemnych (tj. wykopy, zasypy, plantowanie, wywóz ziemi) są niezbędne do wykonania izolacji termicznych ścian fundamentowych. Należy wycenić tylko pozycje przedmiaru robót.

wyk. w 1 egz. W.K.

zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

Str. 1/1