ZP-2380-125-41/1329/2015							    Katowice, dn. 08.05.2015 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja budynku Komisariatu policji w Gaszowicach” wpłynęły zapytania i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Czy przetarg jest nieograniczony (tak jak w specyfikacji SIWZ), czy tez jest on aukcją elektroniczną?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z art. 91a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1, zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu oraz złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu”. Zapisy dotyczące aukcji elektronicznej znajdują się w Rozdziale XXIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż aukcja elektroniczna nie jest jednym z trybów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak np. licytacja elektroniczna, a jedynie służy wyborowi oferty najkorzystniejszej w postępowaniach prowadzonych w jednym z trybów wymienionych w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie nr 2: W przedmiarze robót, dział 4. Klimatyzacja poz. 4.4. Konstrukcja pod jednostkę zewnętrzną + zawiesia klimatyzatorów – czy skosztorysować samą konstrukcję czy uwzględnić również urządzenia, jeżeli tak, jakiej mocy powinny być?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Należy skosztorysować demontaż istniejących urządzeń wycenić nową konstrukcję i ponowny montaż istniejących urządzeń

Wyk. 1 egz. M.K.

zamieszczono na stronie internetowej