ZP-2380-109-32/1385/15							Katowice, dnia 12.05.2015r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont Kompleksowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie  – II etap”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

PYTANIE -7

Prosimy o potwierdzenie , że ilości balustrad podana w przedmiarach dla budynku głównego i bocznego jest prawidłowa.

ODPOWIEDŹ – 7

1.      Ilości i długości balustrad (zewnętrznych i wewnętrznych) dla budynku głównego, przewiązki i budynku bocznego podana została poniżej. Policzono również długości pochwytów (zewnętrznych i wewnętrznych). Podane balustrady i pochwyty należy policzyć wg kalkulacji własnej.

ETAP I

·        Wejście główne(pochylnia, schody):

Balustrady zewnętrzne(Uwaga większa ilość pochwytów w balustradzie :patrz rys. D1, D2, D3): 88,73 m

Pochwyty zewnętrzne: 3,71 m

·        Wejście boczne:

Balustrady zewnętrzne: 8,84 m

·        Klatka schodowa K01 (budynek główny):

Balustrady wewnętrzne: 40,93 m

Pochwyty wewnętrzne: 44,95 m

ETAP II

·        Wyjście z przyziemia (budynek główny):

Balustrady zewnętrzne: 7,16 m

·        Wyjście z parteru (budynek główny):

Balustrady zewnętrzne: 9,94 m

·        Klatka schodowa K02 (budynek główny):

Balustrady wewnętrzne: 27,27 m

Pochwyty wewnętrzne: 37,55 m

·        Przewiązka:

Pochwyty wewnętrzne: 11,23 m (poziom parteru)

Pochwyty wewnętrzne: 2,32 m (poziom pietra II)

·        Klatka schodowa K03 (budynek główny):

Balustrady wewnętrzne: 18,10 m

Pochwyty wewnętrzne: 16 m

PYTANIE -8

W przedmiarach brak pochwytów w klatkach schodowych które przewiduje projekt PW.
Czy pochwyty należy ująć w wycenie robót

ODPOWIEDŹ – 8

Długości zostały podane w punkcie 1. Podane pochwyty należy doliczyć wg kalkulacji własnej.

PYTANIE -9

Czy koszt wykonania:

- tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zamówienia

- tablicy pamiątkowej wykazanych w SIWZ Rozdział I dopisać do kosztorysu szczegółowego jako ostatnią pozycję, czy też ująć w kosztach pośrednich.

ODPOWIEDŹ – 9

Dopisać jako ostatnią pozycję w kosztorysie ofertowym.

PYTANIE -10

Które wymiary daszków szklanych są prawidłowe, wg przedmiaru czy wg PW.

ODPOWIEDŹ – 10

Wymiary daszków szklanych należy przyjąć wg PW

PYTANIE -11

Czy kabiny DM1 i DM2 z płyt  MDF w budynku bocznym podlegają wycenie. 
W przedmiarze brak pozycji dla ich wyceny.

ODPOWIEDŹ – 11

Kabiny DM1 i DM2 z płyt MDF w budynku bocznym ujęto w pozycji 153 w przedmiarze „Remont i przebudowa przewiązki III i budynku bocznego II – II ETAP REALIZACJI.

PYTANIE -12

Przedmiar robót – Oznaczenia informacji wizualnej – I i II etapu realizacji. Przedmiar zawiera łączną ilość tablic dla I i II etapu. Prosimy wyspecyfikować, które tablice przypadają w II etapie.

ODPOWIEDŹ – 12

Wszystkie oznaczenia informacji wizualnej należy ująć w etapie II.

PYTANIE -13

Zgodnie z opisem technicznym „ Wentylacja i klimatyzacja „   Zespoły wywiewne W13, W14,W16,  w17, W18, W19, W20, W25, W26 - Usuwanie powietrza zużytego z pomieszczeń odbywać się będzie poprzez układ istniejących kanałów grawitacyjnych i wentylatory  dachowe  WDJ-17, 53W/230V/0,33A; masa 3,5kg.

W załączonym zestawieniu urządzeń wentylacyjnych opisano wymienione wentylatory następująco „ Wentylator dachowy VIVER WDJ -17 ,53 W/230v/0,33 A, masa 3,5 kg + podstawa dachowa „

Prosimy uzupełnienie  następujących  informacji dotyczących wentylatorów ;

- dokładnie jaki typ VIVER ( np. VIVER 4 ?-250 ?/600 S ?  ),

- wydajność w m3/h ,

- sprężanie

- wymiary  podstawy

ODPOWIEDŹ – 13

W załączniku nr 1 i 2 do niniejszego pisma Zamawiający uzupełnione i uszczegółowione zestawienia materiałów. Typy wentylatorów i ich wydajności w opisie technicznym i na rysunkach są poprawne.

PYTANIE -14

Zgodnie z opisem technicznym „ Wentylacja i klimatyzacja „ Zespoły wywiewne W21 , W23, - Usuwanie powietrza zużytego z pomieszczeń  odbywać się będzie poprzez układ istniejących kanałów grawitacyjnych i wentylatory  dachowe WDJ-19,58W/230V/0,26A; masa 5kg.

W załączonym zestawieniu urządzeń wentylacyjnych opisano wymienione  wentylatory  następująco „ Wentylator dachowy VIVER WDJ -19 ,58 W/230V/0,26 A, masa 5 kg + podstawa dachowa „

Prosimy uzupełnienie  następujących  informacji dotyczących wentylatorów ;

- dokładnie jaki  typu  VIVER ( np. VIVER 4 ?-250 ?/600 S ?  ),
- wydajność w m3/h , 
- sprężania
-  wymiary podstawy

ODPOWIEDŹ – 14

W załączniku nr 1 i 2 do niniejszego pisma Zamawiający uzupełnione i uszczegółowione zestawienia materiałów. Typy wentylatorów i ich wydajności w opisie technicznym i na rysunkach są poprawne.

PYTANIE -15

W przedmiarze robót „ Instalacja wentylacji mechanicznej „ poz. 25 należy wycenić „Przeciwpożarowy zawór odcinający np. MCR ZIPP MERCOR lub równoważny  z siłownikiem  sterowanym napięciem 230V ze sprężyną powrotną „  - szt. 23 Prosimy o podanie szczegółowego zestawienia zaworów przeciwpożarowych

ODPOWIEDŹ – 15

W załączniku nr 1 i 2 do niniejszego pisma Zamawiający uzupełnione i uszczegółowione zestawienia materiałów. Typy wentylatorów i ich wydajności w opisie technicznym i na rysunkach są poprawne.

PYTANIE -16

W przedmiarze robót „ Instalacja wentylacji mechanicznej „ poz. 24 należy wycenić „Przeciwpożarowa klapa odcinająca prostokątna lub okrągłą  z siłownikiem sterowanym napięciem  230V ze sprężyna powrotną – szt. 59. W  zestawieniu materiałów – wentylacja mechaniczna – Etap II są 64 szt. klap  przeciwpożarowych a w dokumentacji jest 71 szt. Prosimy o podanie szczegółowego zestawienia klap przeciwpożarowych, oraz ile klap należy wycenić w pozycji 24 .

ODPOWIEDŹ – 16

W załączniku nr 1 i 2 do niniejszego pisma Zamawiający uzupełnione i uszczegółowione zestawienia materiałów. Typy wentylatorów i ich wydajności w opisie technicznym i na rysunkach są poprawne.

PYTANIE -17

W Rozdz. XIII pkt 3 Zamawiający nie wyraził zgody na tworzenie zabezpieczenia przez Wykonawcę poprzez zatrzymanie wynagrodzenia.

Czy w związku z tym wykonawca będzie mógł ustanawiać zabezpieczenie  poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia, do czasu zakończenia robót lub upływu rękojmi lub gwarancji, co jest zwyczajowo przyjęte w budownictwie.

Pytanie jest zadane w związku z par. 2 ust. 5 projektu i zakazem potrącania. Wykonawca stoi na stanowisku, że zatrzymanie wynagrodzenia w tej sytuacji nie jest formą potrącenia.

ODPOWIEDŹ – 17

Wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie wskazanej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. oraz zgodnie z zapisami w SIWZ oraz projekcie umowy.  Wykonawca zobowiązany jest wnieść całość zabezpieczenia najpóźniej w chwili zawarcia umowy tym samym zamawiający nie dopuszcza ustanawiania zabezpieczenia  poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia.

PYTANIE -18

Zamawiający wskazuje w projekcie umowy na swoje prawo wnoszenia zastrzeżeń do umowy (par. 2 ust. 13) i obowiązku uwzględnienia wszystkich  zastrzeżeń Zamawiającego

Czy zamawiający będzie wnosił inne zastrzeżenia niż wynikające z umowy (warunki zawierania umów z podwykonawcami) lub SIWZ?

Czego te zastrzeżenia będą dotyczyły? Czy Zamawiający wniesie zastrzeżenia do umowy gdy:

- w umowie będzie przewidziane zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz na okres rękojmi poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia podwykonawcy

- w umowie będzie zawarty zakaz cesji należności od Wykonawcy na rzecz innych podmiotów niż dalsi podwykonawcy danego podwykonawcy.

ODPOWIEDŹ – 18

Zamawiający będzie wnosił zastrzeżenia do umowy o podwykonawstwo w zakresie zgodności tej umowy z zapisami zawartymi w SIWZ,  w § 2 ust. 5,6,7 i 8  projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, ustawą Pzp oraz KC.

PYTANIE -19

W par. 2 ust. 26 Zamawiający ustala, że konieczność dokonania 5 krotnej zapłaty lub powyżej 5% wartości umowy na rzecz podwykonawców może stanowić podstawę odstąpienia od umowy.

Czy do liczby tej zostaną zaliczone zapłaty bezpośrednie na wniosek Wykonawcy. Pytanie jest podyktowane praktyką, gdyż niektórzy podwykonawcy w miejsce gwarancji zapłaty żądają zapłaty bezpośredniej przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ – 19

Sposób zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy ma być zgodny z zapisami wskazanymi w § 2 projektu umowy.  Do liczby 5 krotnego zapłaty lub powyżej 5% wartości umowy na rzecz podwykonawców zostaną wliczone sytuacje opisane w § 2 ust. 20 projektu umowy.

PYTANIE -20

W par. 4 ust. 2 ppkt a) Umowy Zamawiający krótko wskazuje okoliczności  w jakich Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania umowy. W celu usunięcia rozbieżności Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zapis  tego ustępu dotyczy m.in rozdz. XIV SIWZ - warunków zmian treści umowy.

ODPOWIEDŹ – 20

Zamawiający informuje, że w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz XIV SIWZ  wskazał wszystkie możliwe istotne zmiany treści umowy.

PYTANIE -21

W związku z wymogami SIWZ, że należy jako załącznik do oferty składać kosztorysy szczegółowe, prosimy o udostępnienie kosztorysów ślepych,  z określeniem nakładów  robocizny, materiałów i sprzętu w wersji edytowalnej  w programach kosztorysowych lub pdf.

ODPOWIEDŹ – 21

Zamawiający nie udostępni kosztorysów ślepych z powodu braku niniejszych dokumentów.

PYTANIE -22

Czy w kosztorysie ofertowym można zmieniać podstawę wyceny ?

ODPOWIEDŹ – 22

W kosztorysie ofertowym nie można zmieniać podstawy wyceny.

PYTANIE -23

Czy kts ofertowym można zmieniać ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu wg własnego uznania niż te wynikające katalogu. Niektóre nakłady sprowadzają wartość roboczogodziny do poziomu za który wykonanie robót jest nieopłacalne.

ODPOWIEDŹ – 23

W kosztorysie ofertowym nie można zmieniać ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu wg własnego uznania niż te wynikające katalogu.

PYTANIE -24

Prosimy o zgodę na załączenie do oferty kosztorysów uproszczonych.

ODPOWIEDŹ – 24

Zamawiający nie wyraża zgody na dołączenie do oferty kosztorysu uproszczonego.

PYTANIE -25

W rozdziale XXIII ust. 5, Zamawiający wymaga załączenia do oferty pełnomocnictwa, do reprezentowania wykonawcy w aukcji. Czy Pełnomocnictwo ma zostać przedstawione z opłatą skarbową ?

Prosimy o podanie planowanego terminu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ODPOWIEDŹ – 25

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty potwierdzenia opłaty skarbowej pełnomocnictwa.

Zamawiający nie może określić terminu aukcji elektronicznej. W pierwszej kolejność Zamawiający musi przeprowadzić badanie i ocenę złożonych ofert co uniemożliwia wskazanie terminu aukcji elektronicznej na etapie ogłoszenia postępowania, o terminie aukcji Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu zostaną powiadomieni w zaproszeniu.

PYTANIE -26

Czy Zamawiający potwierdza, iż istniejące powierzchnie wewnętrzne ścian i sufitów umożliwiają położenie jednowarstwowych gładzi gipsowych ?

Przedmiary robót nie zawierają czynności związanych ze zdrapaniem istniejących powłok, przecieraniem, reperacją czy gruntowaniem, które to czynności mogą okazać się niezbędne ( zwłaszcza po wykonaniu prac instalacyjnych )

ODPOWIEDŹ – 26

Ze względu na stan ścian należy przyjąć potrójną warstwę gładzi gipsowej i uwzględnić wymianę do 40 % tynków oraz usuwanie istniejących powłok i reperację ubytków. Należy powyższą pozycję ująć w kalkulacji indywidualnej w dodatkowej pozycji na końcu kosztorysu

PYTANIE -27

Prosimy o podanie rodzaju i grubości rozbieranych istniejących posadzek. Opis pozycji przedmiarowych : „ Rozebranie istniejących posadzek, podkładów, skucie nosków stopnic z odniesieniem na wskazane miejsce, głębokość rozbiórki wg potrzeb przy układaniu nowych posadzek” nie precyzuje przedmiotu zamówienia w sposób wystarczający.

ODPOWIEDŹ – 27

Ze względu na zróżnicowanie grubości i stan istniejących posadzek należy przyjąć rozbiórkę warstw o maksymalnej grubości 6 cm. Takie same wysokości należy przyjąć przy odtwarzaniu posadzek

PYTANIE -28

Czy zamawiający przewiduje zobowiązanie Wykonawców do dokonania wizji lokalnej.

ODPOWIEDŹ – 28

Wizja lokalna jest dobrowolna Wykonawcy nie muszą uczestniczyć w wizji.

PYTANIE -29

Prosimy o podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ODPOWIEDŹ – 29

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.

PYTANIE -30

W związku z opracowywaniem oferty cenowej dla postępowania przetargowego pn. „Remont Kompleksowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie – II etap" prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o opis techniczny instalacji niskoprądowych (SAP, CCTV, LAN, KD, SSWN, ODD) - na stronie Zamawiającego zamieszczono jedynie plany instalacji.
2. Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres prac związany z instalacjami niskoprądowymi został zrealizowany w I etapie (istotna jest informacja o producentach zamontowanych urządzeń/systemów w celu skalkulowania urządzeń/systemów kompatybilnych do istniejących już na obiekcie, np. w przedmiarze systemu SAP nie uwzględniono centrali sygnalizacji pożarowej, czy została ona zatem zamontowana w I etapie? Jeśli tak, prosimy o podanie producenta).

ODPOWIEDŹ – 30

W załączniku nr 6.4 do SIWZ znajduje się opis techniczny instalacji niskoprądowych (SAP, CCTV, LAN, KD, SSWN, ODD).

W etapie I wszystkie systemy wykonano zgodnie z projektem. Centrala pożarową należy wykonać w etapie II i dodać nową pozycję do kosztorysu

PYTANIE -31

Zamawiający ustalił, że prace będą wykonywane etapowo w budynku. Prosimy o doprecyzowanie co będzie przedmiotem poszczególnych etapów robót ?

Odpowiedź - 31

Przedmiotem II etapu robót będzie remont pozostałej części budynku głównego (I.A i I.B), budynek bocznego skrzydła (II.A i II.B) i przewiązki (III), wykonanie dalszej części drenażu, wymianę nawierzchni dziedzińca, budowę agregatu prądotwórczego i drogi pożarowej.

PYTANIE -32

Prosimy o informację, w jaki sposób wykonawca ma zapewnić komunikację z czynną częścią komendy.

Odpowiedź -32

Remont jest wykonywany na czynnym obiekcie. Część remontowana i już wyremontowana muszą funkcjonować jako całość. Obie te części należy odgrodzić tymczasową przegrodą z możliwością przejścia.

PYTANIE -33

Czy w  wykonawcy będzie zapewnienie zasilania na funkcjonujące piętra komendy ?

Odpowiedź - 33

Wykonawca musi zapewnić zasilanie na funkcjonujące piętra komendy.

PYTANIE -34

Czy podczas wykonywania okablowania strukturalnego na danym piętrze, istniejąca sieć musi być sprawna w pomieszczeniach sąsiednich ? Czy należy to dodatkowo wycenić ?

Odpowiedź - 34

Podczas wykonywania okablowania strukturalnego na danym piętrze, istniejąca sieć musi być sprawna w pomieszczeniach sąsiednich. Należy to wykonać bez dodatkowej wyceny.

PYTANIE -35

Czy w wycenie należy ująć centrale p.poż. Jeżeli tak to czy można uzupełnić pozycję w przedmiarze?

Odpowiedź - 35

W wycenie należy ująć centrale p.poż. Należy ją ująć w przedmiarze w ostatniej pozycji instalacji p.poż.

PYTANIE -36

Ze względu na bardzo zły stan tynków wewnętrznych i konieczność ich wymiany, prosimy o informację, czy należy wycenić skucie i wykonanie nowych tynków? Jeżeli tak, czy można przyjąć nową pozycję w przedmiarze ?

Odpowiedź - 36

Ze względu na bardzo zły stan tynków wewnętrznych i konieczność ich wymiany należy wycenić skucie i wykonanie nowych tynków? Należy przyjąć nową pozycję w przedmiarze na końcu robót tynkarskich.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający przesuwa termin składania ofert i wnoszenia wadium na dzień 22.05.2015r na godzinę 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2015r o godzinie 10:30.

Wyk. 1 egz. W.K.

zamieszczono na stronie internetowej