ZP-2380-216-52/2778/2015							  Katowice, dn. 13.08.2015 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i ułożenie kabli światłowodowych dla zapewnienia połączenia jednostek PSP z Ogólnopolską Siecią Teleinformatyczną OST 112” wpłynęły zapytania i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Dotyczy Zadania nr 3 – zakup i ułożenie kabla światłowodowego w relacji KM PSP w Sosnowcu – KM PSP w Dąbrowie.

Przedmiotem zadania jest zakup i ułożenie kabla światłowodowego: w kanalizacji kablowej Orange Polska S.A., w kanale technologicznych GDDKiA, na słupach oświetleniowych Urzędu Miasta Sosnowiec i słupach energetycznych linii NN TAURON Dystrybucja S.A. wraz z wykonaniem przewiertu pod ul. Lenartowicza w Sosnowcu. Zwracam się z zapytaniem, czy zadaniem Wykonawcy jest wyłącznie zakup kabla i jego ułożenie w kanalizacji oraz podwieszenie na słupach? Po czyjej stronie będą wszelkie uzgodnienia i projekty związane z budową kabla tj.: uzyskanie decyzji na lokalizację kabla w pasie drogowym, uzgodnienia projektu w Orange Polska S.A. na ułożenie kabla, uzgodnienia projektu technicznego (zgodnie z wytycznymi TAURON Dystrybucja S.A. dołączonymi do dokumentacji przetargowej) w TAURON Dystrybucja S.A. na podwieszenie kabla światłowodowego na słupach energetycznych NN, przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji z GDDKiA na skorzystanie z kanału technologicznego,  uzyskanie map zasadniczych i ewidencyjnych, aktualizacja map do celów projektowych, uzgodnienie projektu przewiertu z właściwym urzędem, projekty czasowej organizacji ruchu, wykonanie geodezji powykonawczej? Po czyjej stronie będą wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem tych wszystkich projektów, uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień i zezwoleń wraz z zakupem map?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 2a do SIWZ) Zamawiający przekaże Wykonawcy dokument niezbędne do wykonania  projektów, natomiast w § 3 ust. 1 ppkt „a” projektu umowy (zał. 2a) zapisano, że Wykonawca w określonym terminie przekaże Zamawiającemu wykonane projekty.

Jednocześnie zapis § 6 ust. 6 mówi: Wszelkie opłaty wynikające z wykonania przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca (tymczasowe zajęcie pasa drogowego itp.), z wyłączeniem kosztów umieszczenia urządzeń podziemnych w pasie drogowym, kolejowym, leśnym itp. Koszty te ponosi Zamawiający.

Pytanie nr 2: Dotyczy Zadania nr 7 – zakup i ułożenie kabli światłowodowych lub sprzedaż włókien światłowodowych w relacjach:

- KMP w Bielsku-Białej – KM PSP w Bielsku Białej

- KPP w Mikołowie – KP PSP w Mikołowie

- KM PSP w Gliwicach – CR w Gliwicach

Pytanie dotyczy wariantu zakupu i ułożenia kabla światłowodowego w relacji a). Z załączonej w dokumentacji przetargowej odpowiedzi Orange Polska S.A. wynika, że warunki zostały wydane na kanalizację Orange Polska S.A. wyłącznie do studni znajdującej się przy ul. Leszczyńskiej 20 (wskazuje na to Zał 3 zestawienie dołączonego Formularza 1K). Natomiast przedmiotem zamówienia jest zakup i ułożenie kabla światłowodowego do budynku KM PSP przy ul. Leszczyńskiej 43. Studnia przy numerze 20 znajduje się po przeciwnej stronie ulicy niż budynek KM PSP. Proszę o informację, co z brakującym odcinkiem przy ul. Leszczyńskiej? Czy Zamawiający może potwierdzić otrzymanie warunków na dzierżawę kanalizacji od Orange Polska S.A. bezpośrednio do samego budynku KM PSP.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, iż posiada informacje uzyskane w Orange Polska S.A., że warunki na dzierżawę kanalizacji zostały wydane do studni kablowej zlokalizowanej po tej samej stronie drogi po której zlokalizowane jest KM PSP w Bielsku Białej.

Pytanie nr 3: Dotyczy Zadania nr 5 i 6  – zakup i ułożenie kabli światłowodowych.

Przedmiotem zadania jest zakup i ułożenie kabla światłowodowego w kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. w wielu relacjach. Zwracam się z zapytaniem, czy zadaniem Wykonawcy jest wyłącznie zakup kabla i jego ułożenie w kanalizacji w Orange Polska S.A.? Po czyjej stronie będą wszelkie uzgodnienia i projekty związane z budową kabla tj.: uzgodnienia projektu w Orange Polska S.A. na ułożenie kabla, uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego na czas budowy kabla? Po czyjej stronie będą wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem tych wszystkich projektów, uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień i zezwoleń wraz z kosztem zajęcia pasa drogowego na czas budowy kabla.

Ponadto w przypadku relacji w Mysłowicach proszę o informację, do jakiego konkretnie punktu należy ułożyć kabel? Z odpowiedzi Orange Polska S.A. załączonej w dokumentacji przetargowej wynika, że Orange Polska S.A. nie posiada własnej kanalizacji bezpośrednio do terenu nowej siedziby KM PSP, tylko naprzeciwko i do tej studni pod ulicą Mikołowską Straż Pożarna będzie wykonywać przewiert do sterowania sygnalizacją świetlną. Jeśli kabel ma być doprowadzony do samego budynku to czy będzie możliwość skorzystania z kanalizacji, w której będzie umieszczony kabel Straży do sygnalizacji, i w jakim terminie ona będzie udostępniona.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, iż posiada informacje z KM PSP w Mysłowicach, iż w miesiącu sierpniu 2015 roku Straż Pożarna wykona przewiert pod ulicą Mikołowską.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zakres prac do realizacji w tej relacji został przedstawiony w załączniku nr 4 do SIWZ w pliku ”Opis PSP-Katowice1”.

Pytanie nr 4: Dotyczy wymaganej gwarancji.

Zamawiający wymaga okresu gwarancji min. 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, w zakresie zadań dotyczących ułożenia kabli światłowodowych. Zwracam się z pytaniem do Zamawiającego, co ma być objęte gwarancją w tym okresie?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający wymaga aby gwarancją były objęte wszelkie usterki wynikłe w trakcie eksploatacji które powstały z winy Wykonawcy. Po zgłoszeniu usterki Wykonawca zobowiązany będzie do zlokalizowania miejsca uszkodzenia oraz jego nieodpłatnego usunięcia. W przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało na skutek dewastacji sieci lub działania siły wyższej (np. powódź, pożar) Zamawiający będzie usuwał uszkodzenia na własny koszt.

Wykonano w 1 egz. MK

zamieszczono na stronie internetowej