ZP-2380-264-61/ 3231 /2015						Katowice, dnia 14.09.2015r.

egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje,                               że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa rozdzielnicy niskiego napięcia w obiekcie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19” wpłynęło zapytanie i udziela następujących wyjaśnień:

Odpowiedź na pytanie firmy: ELCAM Sp z o.o.

zgłoszonych w dniu 14.09.2015r:

Pytanie 1:   W pozycji nr 51 przedmiaru robót NOW-45 określono dostawę kabli 1kV o różnych przekrojach (szacunkowa ilość i wartość) o łącznej długości 32m.

Tymczasem zgodnie z wizją lokalną przedłużyć trzeba będzie wszystkie kable odpływowe uwzględnione na rysunku E-05 projektu nr 055/EL/2014 o ok. 10 m. W związku z powyższym należałoby przedłużyć 5 kabli wielożyłowych o łącznej szacunkowej długości 50m oraz 136 kabli typu LY o łącznej szacunkowej długości 1360 m. Mając powyższe wątpliwości proszę o podanie które kable i o ile metrów należy przedłużyć.

Odpowiedź:    Właściwe pozycje do rozdziału nr 4  przedmiaru robót „Demontaże i inne”:

Wyk. 1 egz.

- zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego