ZP-2380-300-68/3241/15						Katowice, dnia 15.09.2015r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont wejścia głównego, pomieszczeń wraz z oznakowaniem budynku 
Komendy Miejskiej Policji w Tychach”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

Branża budowlana

- Zamieszczony przez Zamawiającego przedmiar robót nie uwzględnia poniższych elementów, które zaznaczono na rysunkach elewacji:

- likwidacja fragmentu balustrady stalowej;

- czyszczenie, zabezpieczenie przed korozją i malowanie stalowej balustrady po obu stronach schodów;

- czyszczenie, uzupełnianie ubytków, tynkowanie i malowanie farbą silikatową murków oporowych przy głównym wejściu;

- czyszczenie, uzupełnianie ubytków, tynkowanie i malowanie farbą silikatową strefy głównego wejścia do budynku;

- demontaż napisu "POLICJA" z liter przestrzennych.

Proszę o uzupełnienie przedmiaru, bądź potwierdzenie, że w/w elementy nie są objęte przedmiotem zamówienia. Ponadto pojawia się rozbieżność, ponieważ zamieszczone rysunki wskazują konieczność wymiany spoin okładziny zewnętrznej schodów, natomiast przedmiar definiuje wykonanie nowej okładziny granitowej.

Odp. Ofertę należy przygotować ściśle wg załączonego przedmiaru, zamieszczone rysunki należy traktować jako materiał pomocniczy do sporządzenia oferty.

Wyk w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego