ZP-2380-258-56/3314/15							Katowice, dnia 17.09.2015r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup dyspozytorskiego systemu łączności cyfrowo-analogowej opartego na technologii IP dla jednostek garnizonu śląskiego wraz ze wsparciem i szkoleniem”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

Pytanie:

Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 8.09.2015.

W odpowiedzi na pytanie 4 Zamawiający uznał spełnienie wymagań 1.4 i 4.1 OPZ poprzez dostarczenie jednego z dwóch rozwiązań dla współpracy z CUCM:

1. Opartego ns łączu SIP trunk

2. Opartego na rejestracji w CUCM wielu numerów linii SIP kontroli

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dostarczeniu rozwiązania opartego na rejestracji e CUCM wielu numerów linii SIP, rejestracja korespondencji telefonicznej będzie się odbywała bezpośrednio w istniejącym systemie rejestracji Zamawiającego, a dostarczony system będzie musiał zapewnić jedynie rejestrację i eksport korespondencji radiowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza jako jedynego sposobu rejestracji korespondencji telefonicznej rejestrowania jej bezpośrednio na istniejącym systemie Zamawiającego.  Korespondencja telefoniczna musi również ulec rejestracji  i eksportowi z systemu lokalnego.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w związku z art 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający  przesuwa termin składania ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 25.09.2015r na godzinę 12:00 . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2015r o godzinie 12:30.

wyk w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego